СВОДКА

предложений, поступивших в связи с размещением проекта

муниципального нормативного правового акта

В течение срока, предусмотренного для принятия разработчиком предложений в связи с размещением проекта нормативного правового акта, в адрес разработчика поступили предложения:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Автор предложения | Способ предоставления предложения | Содержание предложения | Результат рассмотрения предложения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Администрация Октябрьского района г.Барнаула | По электронной почте 20.02.2016 | Предложений в проект нет |  |
| 1. 2 | Алтайский союз предприни  мателей | По электронной почте 19.02.2016 | Перечень нормируемых веществ должен включать только вещества, принимаемые со стоками.  ПДК по жирам в соответствии с ПП РФ от 29.07.2012 №644 | Предложения планируется рассмотреть на заседании межведомственной рабочей группы по координации действий при реализации Федерального закона от 07.12.2011  № 416-ФЗ «О водоснабжении водоотведении». |
| 1. 3 | ОАО АПЗ «РОТОР» | По электронной почте 12.02.2016 | ПДК в соответствии с ПП РФ от 29.07.2013 №644,  в отобранной пробе с превышением ПДК учитывать фактические концентрации, а не по декларации,  Привлечь независимую организацию для проведения исследований ПДК в сточных водах | -//- |
| 1. 4 | ОАО «АЛТ  ТРАНС» | По электронной почте  12.02.2016 | ПДК в соответствии с ПП РФ от 29.07.2013 №644 | -//- |
|  | АО «БКЖИ №2» | По электронной почте 08.02.2016 | ПДК в соответствии с ПП РФ от 29.07.2013 №644 Привлечь независимую организацию для проведения исследований ПДК в сточных водах  По штрафным санкциям | -//- |
|  | АО БМК «Меланжист Алтая» | По электронной почте 08.02.2016 | Привлечь независимую организацию для проведения исследований ПДК в сточных водах  ПДК в соответствии с ПП РФ от 29.07.2013 №644  При определении фактической концентрации учитывать качество воды, подаваемой абоненту  При отборе проб учитывать фактические концентрации без учета Декларации  Организовать независимую лабораторию |  |
|  | АО «Алтайэнер  госбыт» | По электронной почте 08.02.2016 | Предложение нет |  |
|  | ООО «АГФЗ» | По электронной почте 16.02.2016 | При определении фактической концентрации учитывать качество воды, подаваемой абоненту |  |
|  | Председатель Координационного Совета предпринимателей при главе администрации г.Барнаула  Ю.С.Ряполов |  | ПДК в соответствии с ПП РФ от 29.07.2013 №644  конкретизировать наименования нормируемых показателей железо (II, III валентное или общее), фенолы (общие, летучие или фенольный индекс), СПАВ (или АПАВ) | -//- |
|  | АНИТИМ | По электронной почте 16.02.2016 | Принять ПДК в соответствии с расчетами ИВЭП | -//- |
|  | Союз промышлен  ников Алтайского края | По электронной почте 18.02.2016 | Исключить из перечня ПДК барий, бор, титан, ванадий, молибден, литий, стронций, т.к. нет обоснования установленных нормативов, их фактическое наличие в сточных водах и возможность очистки в системах водоканала.  Установить норматив концентрации жиров 50 мг/л, который установлен ПП РФ от 29.07.2013г №644.  Для принятия обоснованных нормативов провести независимую экспертизу перечня | -// |
|  | Алтайское краевое отделение ОПОРА РОССИИ | По электронной почте 18.02.2016 | Провести независимую экспертизу перечня  Установить норматив концентрации жиров 50 мг/л, который установлен ПП РФ от 29.07.2013г №644  Исключить из перечня ПДК барий, бор, титан, ванадий, молибден, литий, стронций | -//- |