КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ЛОТ №4

График проведения осмотров заинтересованными лицами и претендентами объектов конкурса, объединенных в один лот:

| Дата проведения осмотра | Время проведения | Ф.И.О., должность представителя администрации района города, ответственного за обеспечение осмотра |
| --- | --- | --- |
| 17.12.2012 | 11-00 | Гельцер Елена Владимировна, специалист 1 категории управления коммунального хозяйства администрации Индустриального района |
| 24.12.2012 | 11-00 |  |
| 12.01.2013 | 11-00 |  |

Размер обеспечения исполнения обязательств, реализуемого в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартирным домом, в том числе в случае невыполнения обязательств по оплате коммунальных ресурсов ресурсоснабжающими организациями, а также в случае причинения управляющей организацией вреда общему имуществу составляет  26457   рубл.

По многоквартирным домам:

| Адрес | Размер платы |
| --- | --- |
| Геодезическая 49в | 7,82 |

| Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме |
| --- |
| Наименование видов работ | Периодичность | Без лифта и мусоропровода, руб. на 1кв.м. |
| Содержание общего имущества, руб. на 1 кв.м. с НДС в месяц |  | 4,68 |
| 1. Осмотр общего имущества |  | 0,96 |
| Устранение незначительных неисправностей на внутридомовых системах газоснабжения, центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения и канализования, относящихся к общему имуществу |  |  |
| 1.1 Смена вентилей, уплотнение сгонов, устранение засоров, набивка сальников, установка ограничителей - дроссельных шайб и др. | по мере необходимости | 0,29 |
| 1.2 Регулировка кранов, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре | по мере необходимости | 0,20 |
| 1.3 Разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры и др. | 1 раз в год | 0,08 |
| 1.4 Прочистка канализационного лежака в подвальных помещениях и технических этажах | 2 раза в год | 0,04 |
| 1.5 Промазка суриковой замазкой свищей, участков гребней стальной кровли и др. | по мере необходимости | 0,07 |
| 1.6 Регулировка и наладка систем центрального отопления | по мере необходимости | 0,14 |
| 1.7 Промывка и опрессовка системы центрального отопления | 2 раза в год | 0,07 |
| 1.8 Удаление с крыш снега и наледи | по мере необходимости | 0,07 |
| 1.9 Очистка кровли от мусора, грязи, листвы | 2 раза в год | 0,01 |
| 2. Освещение помещений общего пользования. Работы и затраты на освещение помещений общего пользования |  | 0,20 |
| 2.1 Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.) | по мере необходимости | 0,16 |
| 2.2 Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов | 1 раз в год | 0,04 |
| 3. Обеспечение в помещениях общего пользования температуры и влажности, установленных законодательством Российской Федерации |  | 0,35 |
| 3.1 Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 раз в год | 0,03 |
| 3.2 Замена разбитых стекол, окон и балконных дверей в местах общего пользования и вспомогательных помещениях | по мере необходимости | 0,09 |
| 3.3 Утепление чердачных перекрытий | по мере необходимости | 0,07 |
| 3.4 Проверка состояния продухов в цоколях зданий | 2 раза в год | 0,03 |
| 3.5 Ремонт и укрепление входных дверей в подъезд | 1 раз в год | 0,09 |
| 3.6 Регулировка и наладка вентиляции | по мере необходимости | 0,00 |
| 3.7 Восстановление работоспособности общедомовой системы вентиляции и вентиляционных продухов | 1 раз в год | 0,05 |
| 4. Уборка и санитарно-гигиеническая очистка |  | 2,01 |
| 4.1 Уборка и очистка придомовой территории | 6 раз в неделю | 1,87 |
| 4.2 Посыпка территории песком в зимнее время по мере необходимости | по мере необходимости | 0,04 |
| 4.3 Уборка вспомогательных помещений | 5 раз в неделю | 0,08 |
| 4.4 Очистка и промывка стволов мусоропровода и их загрузочных клапанов | 1 раз в неделю | 0,00 |
| 4.5 Дератизация, дезинфекция подвалов, мусоропроводов | 4 раза в год 1 раз в месяц | 0,03 |
| 5. Сбор и вывоз бытовых отходов |  | 0,13 |
| 5.1 Удаление крупногабаритного мусора от здания, придомовой территории и его вывоз | по мере накопления | 0,13 |
| 6. Меры пожарной безопасности |  | 0,07 |
| 6.1 Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год | 0,04 |
| 6.2 Укрепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 раз в год | 0,03 |
| 7. Содержание элементов озеленения и благоустройства, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества |  | 0,11 |
| 7.1 Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями | 2 раза в месяц | 0,09 |
| 7.2 Консервация поливочных систем | 1 раз в год | 0,01 |
| 8. Подготовка к сезонной эксплуатации общего имущества |  | 0,85 |
| 8.1 Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период: |  | 0,13 |
| - укрепление водосточных труб, колен и воронок, расконсервация и ремонт поливочной системы, консервация системы центрального отопления | по мере необходимости | 0,13 |
| 8.2 Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период: |  | 0,72 |
| - утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, укрепление и ремонт парапетных ограждений, изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, ремонт, регулировка и испытание систем отопления, уплотнение сгонов на внутридомовых сетях, относящихся к общему имуществу, прочистка общедомовой канализации, укрепление трубопроводов на внутридомовых инженерных сетях, относящихся к общему имуществу, мелкий ремонт и изоляция внутридомовых систем отопления | по мере необходимости | 0,72 |
| Текущий ремонт общего имущества, руб. на 1 кв. м. с НДС в месяц |  | 3,14 |
| 1. Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы | по мере необходимости | 0,07 |
| 2. Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), заделка и восстановление архитектурных элементов, смена небольших участков обшивки деревянных наружных стен, восстановление кирпичной кладки несущих стен | по мере необходимости | 0,14 |
| 3. Частичная смена отдельных элементов перекрытий, заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска | по мере необходимости | 0,08 |
| 4. Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование, устранение неисправностей стальных, астбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции | по мере необходимости | 0,81 |
| 5. Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости | 0,11 |
| 6. Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | по мере необходимости | 0,05 |
| 7. Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования | по мере необходимости | 0,03 |
| 8. Восстановление внутренней отделки стен, потолков, отдельных участков полов в подъездах,технических помещениях, в других помещениях общего пользования в связи с аварийными ситуациями (пожар, затопление и др.) | по мере необходимости | 0,29 |
| 9. Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения (стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях) | по мере необходимости | 0,47 |
| 10.Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутридомовых инженерных систем отопления (стояков, обогревающих элементов, регулирущей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях) | по мере необходимости | 0,60 |
| 11. Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов внутридомовых систем электроснабжения (вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты, контроля и управления, коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии, этажных щитов и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования, электрических установок систем дымоудления, систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, грузовых, пассажирских и пожарных лифтов, сетей (кабелей) от внешней границы до индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электрической энергии, а также другого электрического оборудования, расположенного на этих сетях) | по мере необходимости | 0,12 |
| 12. Восстановление работоспособности вентиляционных устройств мусоропроводов, крышек клапанов и шиберных устройств мусоропроводов | по мере необходимости | 0,00 |
| 13. Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, просевших отмосток, проездов, дорожек, ограждений и оборудования детских, спортивных, хозяйственных площадок для отдыха, площадок и ограждений для контейнеров-мусоросборников в границах территорий, закрепленных за домом | по мере необходимости | 0,37 |
| Цена, руб. на 1 кв.м. в месяц |  | 7,82 |
| Плата за капитальный ремонт общего имущества, руб. на 1 кв.м. в месяц |  | 0,65 |

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса:

| № п/п | Наименование | Перечень работ, материалы | Единица измерения | Стоимость работ (руб.) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (руб. в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб | Ремонт вентиляции |  | 7547,5 | 0,031 |
| 2 | Ремонт примыканий и заделка стыков | Ремонт швов | 1 м. | 173,84 | 0,002 |
| 3 | Ремонт внутридомовых тепловых сетей | Запорная арматура, труба, изоляция, электроды. | 1 м | 839,31 | 0,011 |
| 4 | Ремонт, промывка отопительных элементов | Лен, паронит, сурик. | 1 шт. | 492,37 | 0,005 |
| 5 | Восстановление теплоизоляции систем теплоснабжения | Изоляционный материал, проволока. | 1 м | 296,8 | 0,003 |
| 6 | Ремонт или замена неисправных приборов регулирования | Термометры, манометры. | 1 узел | 5300 | 0,053 |
| 7 | Ремонт элеваторного узла | Задвижки, вентиля, кузбаслак, сальниковая набивка. | 1 шт. | 4770 | 0,042 |
| 8 | Ремонт, замена внутридомовых сетей горячего водоснабжения | Запорная арматура, труба, изоляция, электроды. | 1 м | 342,91 | 0,003 |
| 9 | Ремонт, замена, проверка коллективных приборов учета | Термометры, манометры. | 1 узел | 5300 | 0,053 |
| 10 | Теплоизоляция сетей горячего водоснабжения | Изоляционный материал, проволока. | 1 м | 255,67 | 0,002 |
| 11 | Окраска сетей и устройств горячего водоснабжения | Лакокрасочные материалы. | 1 кв.м. | 60,42 | 0,001 |
| 12 | Ремонт, замена шкафов вводных и вводно-распредели-тельных устройств | Предохранительный автомат, эл.провод, зажимы, изолента. | 1 эл./щ. | 3957,3 | 0,042 |
| 13 | Ремонт, замена аппаратуры защиты, контроля и управления общего пользования | Предохранительные автоматы. | 1 шт. | 57,24 | 0,001 |
| 14 | Ремонт внутридомового электрооборудования общего пользования | Провода, эл.патроны,выключатель, изолента. | 1 шт. | 59,36 | 0,001 |
| 15 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | Эл.кабель, провода, распределительная коробка, зажимы. | 1 м. | 264,89 | 0,002 |
| 16 | Ремонт, замена этажных щитков и шкафов | Предохранительные автоматы, провода, зажимы. | 1 шт. | 1060 | 0,011 |
| 17 | Ремонт, замена приборов учета и регулирования общего пользования | Эл.счетчик | 1 шт. | 1590 | 0,011 |
| 18 | Ремонт, замена внутридомовых сетей водоснабжения | Запорная арматура, труба. | 1 м. | 685,93 | 0,011 |
| 19 | Ремонт, замена внутридомовых сетей канализации | Канализационные трубы, фасонные части, цемент. | 1 м. | 795 | 0,011 |
| 20 | Ремонт, замена неисправных приборов учета и регулирования водоснабжения | Термометры, монометры, водомеры. | 1 шт. | 5689,55 | 0,053 |
| 21 | Ремонт оборудования, приборов и арматуры водопроводной сети общего пользования | Запорная арматура, лен, сурик. | 1 шт. | 159 | 0,001 |
| 22 | Ремонт объектов внешнего благоустройства | Песочница, шведская стенка, качеля балансирующая, лавочки. | 1 шт. | 833,8 | 0,011 |
| 23 | Строительство дополнительных объектов внешнего благоустройства | Песочница, шведская стенка, качеля балансирующая, лавочки. | 1 шт. | 10000 | 0,12 |
| 24 | Устройство газонов и цветников |  | 10 кв.м. | 3640 | 0,051 |
| 25 | Подметание полов во всех помещениях общего пользования, и их влажная уборка | 6 раз в неделю |  | 184190,48 | 0,148 |
| 26 | Мытье полов во всех помещениях общего пользования с применением щеток и моющих средств | 2 раза в неделю |  | 102888,9 | 0,085 |
| 27 | Мытье с применением моющих средств и протирка насухо дверных полотен, дверных и оконных переплетов, стекол панелей в помещениях общего пользования | 2 раза в год |  | 42338,31 | 0,032 |
| 28 | Полив тротуаров | 3 раза в теплый период |  | 1211,05 | 0,001 |
| 29 | Полив газонов | 1 раз в 2 суток (теплый период) |  | 32894,77 | 0,027 |
| 30 | Стрижка газонов | 1 раз в месяц (теплый период) |  | 43066,14 | 0,035 |
| 31 | Подрезка деревьев и кустов | 3 раза в теплый период |  | 2455,36 | 0,002 |
| 32 | Энергетическое обследование дома | 1 раз в год |  | 213875 | 1,67 |
| 33 | Установка в местах общего пользования диодного освещения | 1 раз в год |  | 31000 | 0,24 |
| 34 | Установка автоматизированных устройств освещения мест общего пользования | 1 раз в год |  | 15500 | 0,12 |
| 35 | Подключение общедомовых приборов учета к автоматизированной многоканальной системе сбора, передачи, информации | 1 раз в год |  | 14000 | 0,11 |
| 36 | Установка системы видеонаблюдения | 1 раз в год |  | 220000 | 1,72 |
| 37 | Организация сбора и утилизицации энергосберегающих (ртутьсодержащих) ламп |  |  | 2550 | 0,02 |
| 38 | Установка информационных аншлагов о предприятии, осуществляющем вывоз твердых бытовых отходов с указанием графика вывоза и контактных телефонов | 1 раз (в первый месяц управления) |  | 200 | 0,002 |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г.Барнаул, ул.Геодезическая, 49в_____________________________________________

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____________________________________________

3. Серия, тип постройки _______________________________________________________________________________

4. Год постройки ______________2012_______________________________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __________________________________________

6. Степень фактического износа ________________________________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта _________________________________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного домааварийным и подлежащим сносу_________________

9. Количество этажей ________3__________________________________________________________________________

10. Наличие подвала ______________________________________________________________________________

11. Наличие цокольного этажа _____нет__________________________________________________________________

12. Наличие мансарды _______________нет______________________________________________________________

13. Наличие мезонина______________________________________________________________________________

14. Количество квартир_________________16____________________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _________________________________

16. Реквизиты правового акта о признании  всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ___________________________________________________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений непригодными для проживания) ______________________________________

18. Строительный объем ________7502 куб.м.____________________________________________________________

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами и лестничными клетками 1028,6 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _________ 987,2 кв.м___________________________________

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________________________________________________________________

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений, входящих в состав общего имущества в  многоквартирном доме) ________________________________________________________________________________

20. Количество лестниц__________4_______________________________________________________________________

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные площадки) ____________________________

22. Уборочная площадь общих коридоров _________________________________________________________________

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____________________________________________________________________________________________

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества многоквартирного дома  _________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ________________________________________________

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дом |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Железобетон сборно-монолитный |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Блоки из ячеистого бетона |  |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия: Чердачные Межэтажные подвальные | железобетонные плиты |  |
| 5. Крыша | Кровельная сталь с полимерным покрытием |  |
| 6. Полы |  |  |
| 7. Проемы окна двери |  |  |
| 8. Отделка внутренняя наружная |  |  |
| 9. Механическое электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция |  |  |
|  | да |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжения холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление(от домовой котельной) печи калориферы АГВ | Да |  |
|  | да |  |
|  | Да |  |
|  | Да |  |
|  | да |  |
|  | да |  |
| 11. Крыльца | да |  |