|  | Приложение к решению городской Думы от ________________№____ |
| --- | --- |

Инвестиционная программа

ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения

г. Барнаула на 2007-2015 годы

I. Паспорт

инвестиционной программы ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения г. Барнаула на 2007-2015 годы

| Наименование программы | Инвестиционная программа ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения г. Барнаула на 2007-2015 годы (далее – инвестиционная программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», решения городской Думы от 21.04.2006 №337 «О реализации полномочий в области регулирования цен (тарифов) и надбавок», от 29.08.2006 №409 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы по модернизации систем водоснабжения и водоотведения г. Барнаула на 2007-2011 годы ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ». |
| Заказчик | Администрация г. Барнаула |
| Разработчик | ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» |
| Исполнитель | ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» |
| Сроки реализации | 2007-2015 годы. Этапом реализации программы является календарный год. |
| Цели и задачи | Основные цели инвестиционной программы: 1. Повышение надежности сетей и сооружений водопроводно-канализационного хозяйства; 2. Приведение качества услуг по водоснабжению и водоотведению в соответствие с действующими нормативными требованиями; 3. Развитие систем водопроводно-канализационного хозяйства с целью обеспечения услугами новых потребителей; 4. Повышение экологической безопасности; 5. Повышение экономической эффективности оказания услуг. Основные задачи инвестиционной программы: 1. Реконструкция и модернизация систем водопроводно-канализационного хозяйства, увеличение пропускной способности, снижение аварийности; 2. Реконструкция и модернизация объектов водоснабжения, внедрение систем очистки, увеличение мощностей очистных сооружений; 3. Реконструкция и модернизация систем водоотведения, повышение надежности их работы и уровня очистки стоков; 4. Снижение производственных затрат за счет внедрения современных ресурсосберегающих технологий, повышение производительности труда; 5. Строительство новых мощностей для обеспечения услугами по водоснабжению и водоотведению в достаточном объеме существующих и планируемых потребителей; 6. Строительство, реконструкция и модернизация объектов очистки сточных вод и хранения осадка для снижения уровня загрязняющих веществ в целях улучшения экологической обстановки. |
| Основные направления | По развитию системы водоснабжения: 1. Реконструкция водозаборных и водоочистных сооружений (речных водозаборов, водопроводных очистных сооружений (далее - ВОС-1 и ВОС-2) с целью повышения эффективности их работы; 2. Внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом (далее - АСУТП) – обеспечение контроля и оперативного управления системой водоснабжения города; 3. Строительство и реконструкция сетей водопровода с целью увеличения пропускной способности и снижения потерь воды за счет сокращения аварийности; 4. Строительство сетей водопровода для обеспечения услугами потребителей. По развитию системы водоотведения: 1. Реконструкция канализационных очистных сооружений (далее - КОС-1 и КОС-2) с целью повышения эффективности их работы; 2. Реконструкция сетей канализации с целью увеличения пропускной способности; 3. Реконструкция и модернизация канализационных насосных станций с целью ресурсосбережения и сокращения эксплуатационных затрат. |
| Объемы и источники финансирования | Общая сметная стоимость инвестиционной программы в ценах 2006 года – 1 147 128,93тыс. руб. (приложение 3), в том числе по источникам: а) надбавка к тарифу – 442 401,99 тыс. руб. (приложение 3); б) плата за подключение – 443 992,06 тыс. руб.; в) бюджетные средства, всего – 260 734,88 тыс. руб., в том числе: - федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб., - бюджет края – 126 422,40 тыс. руб., - бюджет города – 134 312,48тыс. руб. |
| Целевые показатели и индикаторы | 1. Повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности: - сетей водоснабжения с 0,93 до 0,55 единиц на км; - сетей водоотведения 0,0842 до 0,0315 единиц на км. 2. Снижение уровня потерь воды с 32,62 до 21,85%. 3. Обеспечение возможности подключения новых потребителей с общей нагрузкой: - на водоснабжение – 44 770,70 куб.м/сут.; - на водоотведение – 28 466,30 куб.м/сут. 4. Обеспечение услугами по водоснабжению и водоотведению новых потребителей, возможность развития жилищного строительства в рамках реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» с вводом 2 394,62 тыс. кв. метров жилья. 5. Обеспечение доступа к услугам по водоснабжению и водоотведению существующих абонентов в объеме 1225 куб.м/сут. 6. Снижение энергоемкости производства на транспортировку стоков с 32 757 до 30 644 тыс. кВтч. |
| Контроль за исполнением | Мониторинг реализации инвестиционной программы осуществляется органом регулирования городского округа – города Барнаула Алтайского края. |

II. Анкета ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

1. Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»;

2. Форма собственности: частная;

3. Юридический и фактический адрес: 656037, г. Барнаул,                                 пр-кт Калинина, 116;

4. Телефон, факс, электронный адрес, коды ОКВЭД и ОКПО:

29-04-10, 77-23-80, priem@barnaulvodokanal.ru, 41.001, 41.002, 90.0001, 74703651;

5. Руководитель (наименование должности, Ф.И.О. полностью)

Исполнительный директор – Несветайлов Николай Николаевич;

6. Главный бухгалтер – Сахарова Татьяна Владимировна;

7. Ответственный за проект – Несветайлов Николай Николаевич;

непосредственный исполнитель – Гуляева Елена Александровна;

8. Дата образования предприятия: 19.08.2004, № свидетельства:   1042201872800;

9. Кем и когда зарегистрировано предприятие:

19.08.2004, ИФНС Железнодорожного района г. Барнаула,  серия 22              №001460056 от 28.11.2005, ИНН 2221064060, КПП 222401001;

10. Размер уставного капитала:  10 000 руб.;

11. Учредители: ООО «РВК-Инвест», ООО «Алтайводоканал»;

12. Основные виды деятельности:

- водоснабжение;

- водоотведение и очистка сточных вод.

III. Анализ технического состояния

водопроводно-канализационного хозяйства г. Барнаула

В настоящее время состояние систем водоснабжения и водоотведения г. Барнаула характеризуется:

1. Старением основных производственных фондов. Средний износ составляет:

- водопроводных сетей – 76,67 %;

- канализационных сетей – 76,67 %;

- сооружений водоснабжения – 73,17 %;

- сооружений водоотведения и очистки сточных вод – 77,14 %.

2. Увеличением числа аварий и повреждений:

- на сетях водоснабжения до 0,93 единиц на 1 км сетей при нормативном значении 0,1 - 0,3 аварии на 1 км сетей;

- на сетях водоотведения до 0,0842 единиц на 1 км сетей при нормативном значении 0,015 аварии на 1 км сетей.

3. Наличием дефицита воды в отдельных районах города в часы массового разбора.

Кроме того, морально устарела и требует модернизации система очистки воды ВОС-1 и ВОС-2. Отсутствует инструментальный контроль скоростей фильтрации, дозирования полиакриламида и сернокислого алюминия, распределения воды по камерам хлопьеобразования.

Существующая технология (отсутствие гидросмыва осадка, отсутствие приборов контроля технологического процесса) не дает возможности очистить воду до гигиенических требований к качеству воды. Для решения вышеуказанных проблем необходимо провести переход на новые технологии очистки речной воды с реконструкцией блока входных устройств и автоматизацией технологического процесса.

Управлением по делам ГО и ЧС г. Барнаула предписывается обязательное наличие альтернативного источника питьевого водоснабжения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и вывода из строя основного источника. В связи с указанным предписанием необходимо увеличение доли артезианской воды в общем объеме производства.

Существующее состояние водопроводно-канализационного хозяйства города нуждается в неотложных мероприятиях по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения.

IV. Перечень проектов инвестиционной программы

1. Проектирование и модернизация фильтров ВОС-1 и ВОС-2;

2. Проектирование и модернизация блока входных устройств ВОС-1, ВОС-2 (смеситель, отстойники, трубопроводы, запорная арматура, автоматизация технологического процесса производства питьевой воды, контрольно-измерительные и дозирующие приборы);

3. Строительство водозабора «Власихинский» (артезианский водозабор);

4. Водоснабжение р. п. Южный (вторая очередь) г. Барнаул;

5. Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация водопроводных сетей;

6. Проектирование и строительство участка водопровода по ул. Кирова от пер. Трудового до ул. Промышленной, по ул. Промышленной,  ул. Карла Маркса, ул. Профсоюзной до ул. Воровского;

7. Проектирование и строительство водопровода по  ул. Пролетарской от пр-кта Социалистического до пр-кта Ленина;

8. Проектирование и строительство       кольцевого   водопровода от ул. Кулагина по  пр-кту  Ленина, ул. Пионеров, ул. Сизова,                                        пр-кту Комсомольскому, ул. Цеховой;

9. Проектирование и строительство водопровода по пр-кту Калинина от водопровода на пр-кте Космонавтов и с выполнением закольцовки с водопроводом на территории комбината химических волокон (далее -  КХВ);

10. Проектирование и строительство водопровода по ул. Власихинской от Павловского тракта до проезда Северного Власихинского;

11. Проектирование и строительство водопровода по ул. Челюскинцев от водовода по ул. Пролетарской до ул. Мамонтова, строительство водопровода по  ул. Мамонтова    от    ул. Челюскинцев    до     водовода   по ул. Мамонтова;

12. Проектирование и строительство магистрального водопровода по территории головных сооружений ОСРВ по ул. 6-ой Нагорной, 15 для водоснабжения Ленинского, Октябрьского, Индустриального районов;

13. Проектирование и строительство      водовода   от водовода на пересечении  ул. Ипподромной  и  пер. Зайчанский, по ул. Ипподромной,                пер. Малому Прудскому, ул. Никитина, пер. Радищева, ул. Гоголя до                                         пр-кта Красноармейского;

14. Проектирование и модернизация водопровода по ул. Чеглецова,   ул. Чудненко;

15. Проектирование и модернизация  участка водопровода от       насосной станции 2-го подъема  до пр-кта Социалистического по                             ул. Молодежной;

16. Проектирование и строительство водопровода по ул. Шумакова от проезда Северного Власихинского до ул. Власихинской с переходом через ул. Власихинскую;

17. Проектирование и строительство водопровода по ул. Лазурной от проезда Северного Власихинского до ул. Власихинской с переходом через ул. Власихинскую;

18. Проектирование и строительство водопровода по четной стороне Змеиногорского тракта от ул. 6-ой Нагорной до жилого дома №110 по Змеиногорскому тракту;

19. Проектирование и строительство водопровода по ул. Антона Петрова от ул. Советской Армии до ул. Ленинградской;

20. Проектирование, строительство и приобретение разводящих сетей водопровода диаметром до 300 мм для водоснабжения подключаемых объектов капитального строительства;

21. Строительство водонапорных башен 4-х водозаборов (с. Власиха – 2, п. Пригородный – 1, с. Лебяжье – 1);

22. Проектирование и строительство насосной станции первого подъема на площадке речного водозабора №1 г. Барнаула;

23. Проектирование и модернизация насосной станции второго подъема по адресу: Павловский тракт, 83д;

24. Проектирование и строительство водовода по Павловскому тракту от ул. Малахова до ул. Сиреневой;

25. Установка низковольтных частотно-регулируемых приводов и автоматизация на канализационных насосных станциях;

26. Проектирование и модернизация КОС-1 (обеззараживание,  отстойники);

27. Проектирование и модернизация КОС-1 (здание решеток, песколовок);

28. Проектирование и модернизация КОС-2 (обеззараживание, блоки технологических емкостей, песколовки);

29. Проектирование и модернизация системы биологической очистки сточных вод КОС-1;

30. Проектирование и модернизация системы биологической очистки сточных вод  КОС-2;

31. Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация канализационных сетей;

32. Проектирование и строительство дублирующего коллектора №8 по б-ру 9-го Января, пер. Трудовому до КНС-2;

33. Проектирование и строительство притока дублирующего коллектора №8 от пл. Текстильщиков по ул. Цеховой,                                               пр-кту Комсомольскому, парку Изумрудному до б-ра 9-го Января;

34. Проектирование и реконструкция канализационной сети по                       ул. Короленко от пр-кта Социалистического до пр-кта Ленина;

35. Проектирование и реконструкция канализационной сети по                      ул. Гущина, переход через ул. Попова;

36. Проектирование и реконструкция участка коллектора №6 от                       пр-кта Строителей, 54 по пер. Революционному, ул. Димитрова,                            ул. Папанинцев, пр-кту Красноармейскому, ул. Песчаной до                                  пр-кта Социалистического;

37. Проектирование и строительство сети канализации по ул. Лазурной от ул. Власихинской до проезда Северного Власихинского;

38. Проектирование, строительство и приобретение распределительных сетей канализации диаметром до 300 мм для канализования подключаемых объектов капитального строительства;

39. Проектирование и реконструкция выпуска с КОС-1.

V. Целевые индикаторы эффективности

реализации инвестиционной программы

Реализация данных проектов приведет к достижению следующих целевых индикаторов:

1. Снижение уровня потерь воды с 32,62 до 21,85%.

2. Повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности:

- сетей водоснабжения с 0,93 до 0,55 единиц на км;

- сетей водоотведения с 0,0842 до 0,0315 единиц на км.

3. Обеспечение возможности подключения новых потребителей с общей нагрузкой:

- на водоснабжение – 44 770,70 куб.м/сут.;

- на водоотведение – 28 466,30 куб.м/сут.

4. Обеспечение услугами по водоснабжению и водоотведению новых потребителей, возможность развития жилищного строительства в рамках реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» с вводом  2 394,62 тыс. кв. метров жилья.

5. Обеспечение доступа к услугам по водоснабжению и водоотведению существующих абонентов в объеме 1225 куб.м/сут.

6. Снижение энергоемкости производства на транспортировку стоков с 32 757 до 30 644 тыс. кВтч.

|  |  |  |  |  | Приложение 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | к инвестиционной программе |  |  |
|  |  |  |  |  | ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» |  |
|  |  |  |  |  | по реконструкции, модернизации и развитию |  |
|  |  |  |  |  | систем водоснабжения и водоотведения |
|  |  |  |  |  | г. Барнаула на 2007-2015 годы |
| Основные цели инвестиционных мероприятий и эффект от их реализации |
| № п/п | Наименование инвестиционных проектов | Цели | Эффективность |
|  |  |  | Всего, руб. | в том числе: |
|  |  |  |  | Экономический эффект | Бюджетный эффект | Социальный эффект |
|  |  |  |  | показатель | сумма, тыс. руб. | показатель | сумма, тыс. руб. | показатель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Сооружения и сети водопровода |
| 1. | Проектирование и модернизация фильтров ВОС-1 и ВОС-2 | Повышение надежности и качества водоснабжения жителей города за счет предъявления более жестких гигиенических требований к очистке речной воды с введением новых нормативных показателей | 115,0 | Снижение затрат за счет снижения потерь и расходов воды на собственные нужды | 115,0 |  | 0,0 |  |
| 2. | Проектирование и модернизация блока входных устройств ВОС-1, ВОС-2 (смеситель, отстойники, трубопроводы, запорная арматура, автоматизация технологического процесса производства питьевой воды, контрольно-измерительные и дозирующие приборы) | Повышение качества очистки речной воды за счет внедрения технологии очистки речной воды с реконструкцией блока входных устройств и автоматизацией технологического процесса | 74,2 | Снижение затрат за счет снижения потерь и расходов воды на собственные нужды | 74,2 |  | 0,0 | Обеспечение надежного водоснабжения потребителей и санитарной безопасности населения |
| 3. | Строительство водозабора «Власихинский» (артезианский водозабор) | Стабильное обеспечение жителей города водой за счет строительства альтернативного источника водоснабжения | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | Обеспечение санитарной безопасности населения за счет создания резервного источника водоснабжения |
| 4. | Водоснабжение р. п. Южный (вторая очередь) г. Барнаул | Обеспечение жителей поселка Южный в необходимом количестве питьевой водой, отвечающей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | Обеспечение надежного водоснабжения потребителей и санитарной безопасности населения |
| 5. | Проектирование, строительство , реконструкция и модернизация водопроводных сетей | Повышение надежности и качества водоснабжения города Барнаула | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | Обеспечение надежного водоснабжения существующих потребителей |
| 6. | Проектирование и строительство участка водопровода по ул. Кирова от пер. Трудового до ул. Промышленной, по ул. Промышленной, ул. Карла Маркса, ул. Профсоюзной до ул. Воровского | Обеспечение услугами по водоснабжению новых и существующих потребителей | 1 324,2 | Прибыль от увеличения объемов реализации воды | 537,3 | Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль | 786,9 | Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоснабжению |
| 7. | Проектирование и строительство водопровода по ул. Пролетарской от пр-кта Социалистического до пр-кта Ленина | Обеспечение услугами по водоснабжению новых и существующих потребителей | 407,2 | Прибыль от увеличения объемов реализации воды | 165,2 | Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль | 242,0 | Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоснабжению |
| 8. | Проектирование и строительство кольцевого водопровода от ул. Кулагина по пр-кту Ленина, ул. Пионеров, ул. Сизова, пр-кту Комсомольскому, ул. Цеховой | Обеспечение услугами по водоснабжению новых и существующих потребителей | 312,3 | Прибыль от увеличения объемов реализации воды | 126,7 | Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль | 185,6 | Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоснабжению |
| 9. | Проектирование и строительство водопровода по пр-кту Калинина от водопровода на пр-кте Космонавтов с выполнением закольцовки с водопроводом на территории КХВ | Обеспечение услугами по водоснабжению новых и существующих потребителей | 87,8 | Прибыль от увеличения объемов реализации воды | 35,6 | Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль | 52,2 | Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоснабжению |
| 10. | Проектирование и строительство водопровода по ул. Власихинской от Павловского тракта до проезда Северного Власихинского | Обеспечение услугами по водоснабжению новых потребителей | 855,2 | Прибыль от увеличения объемов реализации воды | 347,0 | Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль | 508,2 | Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоснабжению |
| 11. | Проектирование и строительство водопровода по ул. Челюскинцев от водовода по ул. Пролетарской до ул. Мамонтова, строительство водопровода по ул. Мамонтова от ул. Челюскинцев до водовода по ул. Мамонтова | Обеспечение услугами по водоснабжению существующих и новых потребителей | 50,3 | Прибыль от увеличения объемов реализации воды | 20,4 | Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль | 29,9 | Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоснабжению |
| 12. | Проектирование и строительство магистрального водопровода по территории головных сооружений ОСРВ по ул. 6-ой Нагорной, 15 для водоснабжения Ленинского, Октябрьского, Индустриального районов | Обеспечение услугами по водоснабжению существующих и новых потребителей | 1 092,8 | Прибыль от увеличения объемов реализации воды | 443,4 | Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль | 649,4 | Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоснабжению |
| 13. | Проектирование и строительство водопровода от водопровода на пересечении ул. Ипподромной и пер. Зайчанский, по ул. Ипподромной, пер. Малому Прудскому, ул. Никитина, пер. Радищева, ул. Гоголя до пр-кта Красноармейского | Обеспечение услугами по водоснабжению существующих и новых потребителей | 249,9 | Прибыль от увеличения объемов реализации воды | 101,4 | Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль | 148,5 | Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоснабжению |
| 14. | Проектирование и модернизация водопровода по ул. Чеглецова, ул. Чудненко | Обеспечение услугами по водоснабжению существующих и новых потребителей | 558,7 | Прибыль от увеличения объемов реализации воды | 226,7 | Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль | 332,0 | Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоснабжению |
| 15. | Проектирование и модернизация участка водопровода от насосной станции 2-го подъема до пр-та Социалистического по ул. Молодежной | Обеспечение услугами по водоснабжению существующих потребителей, повышение качества воды | 313,2 | Прибыль от увеличения объемов реализации воды | 127,1 | Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль | 186,1 | Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоснабжению |
| 16. | Проектирование и строительство сети водопровода по ул. Шумакова от проезда Северного Власихинского до ул. Власихинской с переходом через ул. Власихинскую | Обеспечение услугами по водоснабжению новых потребителей | 0,0 | Прибыль от увеличения объема реализации воды | 0,0 | Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль | 0,0 | Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоснабжению |
| 17. | Проектирование и строительство сети водопровода по ул. Лазурной от проезда Северного Власихинского до ул. Власихинской с переходом через ул. Власихинскую | Обеспечение услугами по водоснабжению новых потребителей | 0,0 | Прибыль от увеличения объема реализации воды | 0,0 | Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль | 0,0 | Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоснабжению |
| 18. | Проектирование и строительство водопровода по четной стороне Змеиногорского тракта от ул. 6-ой Нагорной до жилого дома №110 по Змеиногорскому тракту | Обеспечение услугами по водоснабжению существующих и новых потребителей | 393,9 | Прибыль от увеличения объемов реализации воды | 159,8 | Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль | 234,1 | Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоснабжению |
| 19. | Проектирование и строительство водопровода по ул. Антона Петрова от ул. Советской Армии до ул. Ленинградской | Обеспечение услугами по водоснабжению существующих и новых потребителей | 146,6 | Прибыль от увеличения объемов реализации воды | 59,5 | Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль | 87,1 | Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоснабжению |
| 20. | Проектирование и строительство разводящих сетей водопровода диаметром до 300 мм для водоснабжения подключаемых объектов капитального строительства | Обеспечение услугами по водоснабжению новых потребителей | 7 440,4 | Прибыль от увеличения объемов реализации воды | 3 018,8 | Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль | 4 421,6 | Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоснабжению |
| 21. | Строительство водонапорных башен 4-х водозаборов (с. Власиха - 2, п. Пригородный - 1, с. Лебяжье - 1 ) | Надежное и качественное водоснабжение жителей пригородных поселков услугами по водоснабжению | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | Обеспечение надежного водоснабжения потребителей пригородных районов |
| 22. | Проектирование и строительство насосной станции первого подъема на площадке речного водозабора №1 г. Барнаула | Повышение надежности водоснабжения потребителей | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | Обеспечение надежного водоснабжения потребителей |
| 23. | Проектирование и модернизация насосной станции второго подъема по адресу: Павловский тракт, 83д | Обеспечение услугами по водоснабжению существующих потребителей, повышение качества воды | 981,2 | Прибыль от увеличения объемов реализации воды | 398,1 | Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль | 583,1 | Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоснабжению |
| 24. | Проектирование и строительство водовода по Павловскому тракту от ул. Малахова до ул. Сиреневой | Обеспечение услугами по водоснабжению новых потребителей | 3 077,2 | Прибыль от увеличения объемов реализации воды | 1 248,5 | Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль | 1 828,7 | Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоснабжению |
| II. Сооружения и сети канализации |
| 1. | Установка низковольтных частотно-регулируемых приводов и автоматизация канализационных насосных станций | Исключение гидравлических ударов в напорных коллекторах, снижение расхода электроэнергии | 8 354,9 | Снижение расхода электроэнергии, экономия фонда оплаты труда | 8 201,8 |  | 153,1 | Обеспечение надежной работы системы водоотведения |
| 2. | Проектирование и модернизация КОС-1 (обеззараживание, песколовки, отстойники) | Внедрение надежной системы очистки и обеззараживания сточных вод, снижение антропогенного воздействия на р. Обь | 809,1 | Снижение негативного воздействия на окружающую среду | 809,1 |  | 0,0 | Обеспечение надежной работы системы водоотведения |
| 3. | Проектирование и модернизация КОС-1 (здание решеток и песколовок) | Внедрение надежной системы очистки и обеззараживания сточных вод, снижение антропогенного воздействия на р. Обь | 0,0 | Снижение негативного воздействия на окружающую среду | 0,0 |  | 0,0 | Обеспечение надежной работы системы водоотведения |
| 4. | Проектирование и модернизация КОС-2 (обеззараживание, блоки технологических емкостей, песколовки) | Внедрение надежной системы очистки и обеззараживания сточных вод, снижение антропогенного воздействия на р. Обь | 432,0 | Снижение негативного воздействия на окружающую среду | 432,0 |  | 0,0 | Обеспечение надежной работы системы водоотведения |
| 5. | Проектирование и модернизация системы биологической очистки сточных вод КОС-1 | Внедрение надежной системы очистки и обеззараживания сточных вод, снижение антропогенного воздействия на р. Обь | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | Обеспечение надежной работы системы водоотведения |
| 6. | Проектирование и модернизация системы биологической очистки сточных вод КОС-2 | Внедрение надежной системы очистки и обеззараживания сточных вод, снижение антропогенного воздействия на р. Обь | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | Обеспечение надежной работы системы водоотведения |
| 7. | Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация канализационных сетей | Обеспечение услугами по водоотведению существующих потребителей, снижение аварийности | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | Обеспечение доступности услуг, улучшение бытовых условий |
| 8. | Проектирование и строительство дублирующего коллектора №8 по б-ру 9-го Января, пер. Трудовому до КНС-2 | Обеспечение услугами по водоотведению новых и существующих потребителей | 1 078,1 | Прибыль от увеличения объемов реализации услуг | 394,1 | Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль | 684,0 | Обеспечение услугами по водоотведению существующих и новых потребителей |
| 9. | Проектирование и строительство притока дублирующего коллектора №8 от пл. Текстильщиков по ул. Цеховой, пр-кту Комсомольскому, парку Изумрудному до б-ра 9-го Января | Обеспечение услугами по водоотведению новых и существующих потребителей | 248,7 | Прибыль от увеличения объемов реализации услуг | 90,9 | Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль | 157,8 | Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоотведению |
| 10. | Проектирование и модернизация канализационной сети по ул. Короленко от пр-кта Социалистического до пр-кта Ленина | Обеспечение услугами по водоотведению новых и существующих потребителей, снижение аварийности | 154,3 | Прибыль от увеличения объемов реализации услуг | 56,4 | Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль | 97,9 | Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоотведению |
| 11. | Проектирование и модернизация канализационной сети по ул. Гущина, переход через ул. Попова | Обеспечение услугами по водоотведению новых и существующих потребителей, снижение аварийности | 192,9 | Прибыль от увеличения объемов реализации услуг | 70,5 | Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль | 122,4 | Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоотведению |
| 12. | Проектирование и реконструкция участка коллектора №6 от пр-кта Строителей, 54 по пер.Революционному, ул. Димитрова, ул. Папанинцев, пр-кту Красноармейскому, ул. Песчаной до пр-кта Социалистического | Обеспечение услугами по водоотведению новых и существующих потребителей, снижение аварийности | 322,0 | Прибыль от увеличения объемов реализации услуг | 117,7 | Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль | 204,3 | Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоотведению |
| 13. | Проектирование и строительство сети канализации по ул. Лазурной от ул. Власихинской до проезда Северного Власихинского | Обеспечение услугами по водоотведению новых и существующих потребителей, снижение аварийности | 0,0 | Прибыль от увеличения объемов реализации услуг | 0,0 | Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль | 0,0 | Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоотведению |
| 14. | Проектирование и строительство распределительных сетей канализации диаметром до 300 мм для канализования подключаемых объектов капитального строительства | Обеспечение жителей микрорайонов новой застройки услугами по водоснабжению | 4709,1 | Прибыль от увеличения объемов реализации услуг | 1 721,4 | Увеличение доходной базы бюджета за счет поступления налога на прибыль | 2987,7 | Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоотведению |
| 15. | Проектирование и реконструкция выпуска с КОС-1 | Снижение антропогенной нагрузки на р. Обь, негативного влияния на флору и фауну водоема рыбохозяйственного значения высшей категории | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | Увеличение количества жителей, обеспеченных услугами по водоотведению |
| Всего эффективность: | 33781,2 |  | 19098,6 |  | 14682,6 |  |

| 2. | Проектирование и модернизация блока входных устройств ВОС-1, ВОС-2 (смеситель, отстойники, трубопроводы, запорная арматура, автоматизация технологического процесса производства питьевой воды, контрольно-измерительные и дозирующие приборы) | 42100,95 | 0,00 | 7570,48 | 789,41 | 5272,73 | 0,00 | 7958,17 | 10410,67 | 4527,83 | 5571,66 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Водоснабжение р.п. Южный (вторая очередь) г. Барнаул | 108835,74 | 0,00 | 18524,61 | 10348,19 | 17911,17 | 46951,77 | 15100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4. | Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация водопроводных сетей, в том числе: | 32259,81 | 3904,37 | 24555,95 | 1023,19 | 1,32 | 24,98 | 1390,00 | 560,00 | 400,00 | 400,00 |  |  |  |  |  |
| 4.1. | проектирование и строительство водопровода по ул. Багряной, ул. Геодезической | 1511,47 | 805,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,42 | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 4.2. | проектирование и строительство водопровода в квартале 1082 | 2161,91 | 1455,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,56 | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4.3. | проектирование и строительство водопровода от ул. Мамонтова по пер. Заснеженному до ул. Юбилейной | 1560,25 | 994,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,01 | 300,00 | 60,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4.4. | проектирование и модернизация водопровода по ул. Попова от ул. Антона Петрова до ул. Энтузиастов | 26804,18 | 427,73 | 24555,95 | 1023,19 | 1,32 | 5,99 | 90,00 | 500,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4.5. | проектирование и строительство водопровода по ул. Власихинской, закольцовка с сетями юго-западной зоны города Барнаула | 77,44 | 77,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6. | проектирование и строительство водопровода по ул. Кулагина до ул. Понтонный мост | 144,56 | 144,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 5. | Строительство водонапорных башен 4-х водозаборов (с. Власиха - 2, п. Пригородный - 1, с. Лебяжье - 1) | 128,91 | 128,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| б) | Сооружения и сети канализации | 229582,68 | 29098,91 | 53442,85 | 23566,08 | 31176,99 | 11870,65 | 24584,74 | 20669,15 | 18335,60 | 16837,71 |
| 1. | Установка низковольтных частотно-регулируемых приводов и автоматизация канализационных насосных станций | 20973,52 | 543,28 | 0,00 | 14329,38 | 6100,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Проектирование и модернизация КОС-1 (обеззараживание, отстойники) | 10894,91 | 0,00 | 10428,00 | 466,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Проектирование и модернизация КОС-1 (здание решеток и песколовок) | 49283,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24584,74 | 20669,15 | 4029,58 | 0,00 |
| 4. | Проектирование и модернизация КОС-2 (обеззараживание, блоки технологических емкостей, песколовки) | 6496,90 | 0,00 | 3412,65 | 3084,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация канализационных сетей, в том числе: | 138517,34 | 28555,63 | 39602,20 | 5269,00 | 25076,13 | 11870,65 | 0,00 | 0,00 | 14306,02 | 13837,71 |
| 5.1. | проектирование и строительство канализационного коллектора от РНС-1 до ул. Кулагина в г. Барнауле | 72696,84 | 151,27 | 3686,06 | 5269,00 | 23576,13 | 11870,65 | 0,00 | 0,00 | 14306,02 | 13837,71 |
| 5.2. | проектирование и модернизация участка притока канализационного коллектора №9а по Змеиногорскому тракту | 50353,86 | 26489,76 | 23864,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. | проектирование и реконструкция канализации в кварталах 400, 403, 404 | 15466,64 | 1914,60 | 12052,04 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Проектирование и реконструкция выпуска с КОС-1 | 416,54 | 0,00 | 0,00 | 416,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Проектирование и модернизация системы биологической очистки сточных вод КОС-1 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 |
| 8. | Проектирование и модернизация системы биологической очистки сточных вод КОС-2 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 |
| II. | Источник: бюджетные средства*, всего, в том числе: | 260734,88 | 18065,30 | 9653,45 | 2227,30 | 1691,16 | 15704,04 | 19050,00 | 26590,00 | 69152,46 | 98601,17 |
| 2.1. | Федеральный бюджет*, всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) | Сооружения и сети водопровода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Проектирование и строительство насосной станции первого подъема на площадке речного водозабора №1 г. Барнаула | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) | Сооружения и сети канализации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Проектирование и модернизация КОС-1 (здание решеток и песколовок) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Проектирование и модернизация КОС-2 (обеззараживание, блоки технологических емкостей, песколовки) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Бюджет края*, всего, в том числе: | 126422,40 | 0,00 | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 4700,00 | 10350,00 | 12595,00 | 34576,23 | 63101,17 |
| а) | Сооружения и сети водопровода | 56145,00 | 0,00 | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 4700,00 | 10350,00 | 12595,00 | 14400,00 | 13000,00 |
| 1. | Проектирование и модернизация фильтров ВОС-1 и ВОС-2 | 19400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 6400,00 | 0,00 |
| 2. | Строительство водозабора «Власихинский» (артезианский водозабор) | 12500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 7500,00 |
| 3. | Строительство водонапорных башен 4-х водозаборов (с. Власиха - 2, п. Пригородный - 1, с. Лебяжье - 1) | 8480,00 | 0,00 | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 1700,00 | 3000,00 | 2680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Проектирование и строительство насосной станции первого подъема на площадке речного водозабора №1 г. Барнаула | 8500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 5500,00 |
| 5. | Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация водопроводных сетей, в том числе: | 7265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2350,00 | 4915,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | проектирование и строительство водопровода по ул. Власихинской, закольцовка с сетями юго-западной зоны города Барнаула | 7265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2350,00 | 4915,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) | Сооружения и сети канализации | 70277,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20176,23 | 50101,17 |
| 1. | Проектирование и модернизация КОС-1 (здание решеток и песколовок) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Проектирование и модернизация КОС-2 (обеззараживание, блоки технологических емкостей, песколовки) | 42676,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20176,23 | 22500,00 |
| 3. | Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация канализационных сетей, в том числе: | 27601,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27601,17 |
| 3.1. | проектирование и строительство дублирующей нитки канализационной линии от Алтайской краевой клинической больницы по Широкой просеке | 27601,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27601,17 |
| 2.3. | Бюджет города*, всего, в том числе: | 134312,48 | 18065,30 | 8553,45 | 2227,30 | 1691,16 | 11004,04 | 8700,00 | 13995,00 | 34576,23 | 35500,00 |
| а) | Сооружения и сети водопровода | 74971,35 | 4356,10 | 5597,75 | 2227,30 | 1691,16 | 11004,04 | 8700,00 | 13995,00 | 14400,00 | 13000,00 |
| 1. | Проектирование и модернизация фильтров ВОС-1 и ВОС-2 | 33550,48 | 4356,10 | 4282,98 | 1584,48 | 0,00 | 5526,92 | 5000,00 | 6400,00 | 6400,00 | 0,00 |
| 2. | Строительство водозабора «Власихинский» (артезианский водозабор) | 12574,04 | 0,00 | 0,00 | 74,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 7500,00 |
| 3. | Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация водопроводных сетей, в том числе: | 9052,89 | 0,00 | 4,77 | 0,00 | 0,00 | 3633,12 | 500,00 | 4915,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | проектирование и строительство водопровода по ул. Власихинской, закольцовка с сетями юго-западной зоны города Барнаула | 5417,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,12 | 500,00 | 4915,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | проектирование и строительство водопровода по ул. Кулагина до ул. Понтонный мост | 3635,77 | 0,00 | 4,77 | 0,00 | 0,00 | 3631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Строительство водонапорных башен 4-х водозаборов (с. Власиха - 2, п. Пригородный - 1, с. Лебяжье - 1) | 10910,61 | 0,00 | 1310,00 | 485,45 | 1691,16 | 1544,00 | 3200,00 | 2680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Проектирование и строительство насосной станции первого подъема на площадке речного водозабора №1 г. Барнаула | 8883,33 | 0,00 | 0,00 | 83,33 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 5500,00 |
| б) | Сооружения и сети канализации | 59341,13 | 13709,20 | 2955,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20176,23 | 22500,00 |
| 1. | Проектирование и модернизация КОС-1 (здание решеток и песколовок) | 1818,10 | 0,00 | 1818,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Проектирование и модернизация КОС-2 (обеззараживание, блоки технологических емкостей, песколовки) | 56385,43 | 13709,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20176,23 | 22500,00 |
| 3. | Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация канализационных сетей, в том числе: | 1137,60 | 0,00 | 1137,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | проектирование и модернизация самотечного канализационного коллектора, приток коллектора №9а по Змеиногорскому тракту от камеры гашения напора до ул. 6-ой Нагорной | 1137,60 | 0,00 | 1137,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | проектирование и строительство дублирующей нитки канализационной линии от Алтайской краевой клинической больницы по Широкой просеке | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Источник: средства потребителей в виде платы за подключение, в том числе: | 443992,06 | 32603,75 | 32847,51 | 9459,19 | 13432,43 | 25872,23 | 19011,93 | 89013,41 | 88814,36 | 132937,25 |
| а) | Сооружения и сети водопровода | 269382,62 | 16291,02 | 19684,07 | 5300,79 | 6878,93 | 17821,50 | 13497,84 | 60045,39 | 65583,94 | 64279,14 |
| 1. | Проектирование и строительство участка водопровода по ул. Кирова от пер. Трудового до ул. Промышленной, по ул. Промышленной, ул. Карла Маркса, ул. Профсоюзной до ул. Воровского | 28,52 | 0,00 | 9,60 | 18,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Проектирование и строительство водовода по ул. Пролетарской от пр-кта Социалистического до пр-кта Ленина | 7288,44 | 2844,66 | 4227,71 | 7,81 | 8,26 | 50,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Проектирование и строительство кольцевого водопровода от ул. Кулагина по пр-кту Ленина, ул. Пионеров, ул. Сизова, пр-кту Комсомольскому, ул. Цеховой | 10747,50 | 2380,25 | 5745,78 | 1615,76 | 30,71 | 50,00 | 150,00 | 775,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Проектирование и строительство водопровода по пр-кту Калинина от водопровода на пр-кте Космонавтов с выполнением закольцовки с водопроводом на территории КХВ | 2531,30 | 946,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710,00 | 150,00 | 725,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Проектирование и строительство водопровода по ул. Власихинской от Павловского тракта до проезда Северного Власихинского | 33212,84 | 30,50 | 18,00 | 0,00 | 22,68 | 1300,00 | 500,00 | 12366,94 | 18974,72 | 0,00 |
| 6. | Проектирование и строительство водопровода по ул. Челюскинцев от водовода по ул. Пролетарской до ул. Мамонтова, строительство водопровода по ул. Мамонтова от ул. Челюскинцев до водовода по ул. Мамонтова | 5746,03 | 0,00 | 2625,04 | 0,00 | 2530,99 | 50,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Проектирование и строительство магистрального водопровода по территории головных сооружений ОСРВ по ул. 6-ой Нагорной, 15 для водоснабжения Ленинского, Октябрьского, Индустриального районов | 2906,67 | 1814,40 | 182,27 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Проектирование и строительство водопровода от водовода на пересечении ул. Ипподромной и пер. Зайчанский, по ул. Ипподромной, пер. Малому Прудскому, ул. Никитина, пер. Радищева, ул. Гоголя до пр-кта Красноармейского | 33173,27 | 853,90 | 4131,93 | 234,41 | 13,93 | 35,00 | 0,00 | 18099,78 | 9804,32 | 0,00 |
| 9. | Проектирование и строительство разводящих сетей водопровода диаметром до 300 мм для водоснабжения подключаемых объектов капитального строительства | 63487,85 | 7421,01 | 2743,74 | 3423,89 | 4272,36 | 15256,50 | 3405,31 | 9633,82 | 11898,95 | 5432,27 |
| 10. | Проектирование и модернизация водопровода по ул. Чеглецова, ул. Чудненко | 5500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5500,00 |
| 11. | Проектирование и модернизация участка водопровода от насосной станции 2-го подъема до пр-кта Социалистического по ул. Молодежной | 8297,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8297,06 |
| 12. | Проектирование и строительство сети водопровода по ул. Шумакова от проезда Северного Власихинского до ул. Власихинской с переходом через ул. Власихинскую | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Проектирование и строительство сети водопровода по ул. Лазурной от проезда Северного Власихинского до ул. Власихинской с переходом через ул. Власихинскую | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Проектирование и строительство водопровода по четной стороне Змеиногорского тракта от ул. 6-ой Нагорной до жилого дома №110 по Змеиногорскому тракту | 7500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7500,00 |
| 15. | Проектирование и строительство водовода по ул. Антона Петрова от ул. Советской Армии до ул. Ленинградской | 12500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12500,00 |
| 16. | Проектирование и строительство водовода по Павловскому тракту от ул. Малахова до ул. Власихинской | 67320,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17364,85 | 24905,95 | 25049,81 |
| 17. | Проектирование и модернизация насосной станции второго подъема по адресу: Павловский тракт, 83д | 9142,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9142,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) | Сооружения и сети канализации | 174609,44 | 16312,73 | 13163,44 | 4158,40 | 6553,50 | 8050,73 | 5514,09 | 28968,02 | 23230,42 | 68658,11 |
| 1. | Проектирование и строительство дублирующего коллектора №8 по б-ру 9-го Января, пер. Трудовому до КНС-2 | 40416,92 | 2270,18 | 2000,00 | 24,55 | 1520,84 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 33601,35 |
| 2. | Проектирование и строительство притока дублирующего коллектора №8 от пл. Текстильщиков по ул. Цеховой, пр-кту Комсомольскому, парку Изумрудному до б-ра 9-го Января | 51802,79 | 0,00 | 1918,54 | 14,80 | 1154,56 | 500,00 | 0,00 | 20939,47 | 7275,42 | 20000,00 |
| 3. | Проектирование и строительство распределительных сетей канализации диаметром до 300 мм для канализования подключаемых объектов капитального строительства | 62727,36 | 14042,55 | 9244,90 | 4119,05 | 3878,10 | 7050,73 | 5014,09 | 8028,55 | 6756,24 | 4593,15 |
| 4. | Проектирование и модернизация канализационной сети по ул. Короленко от пр-кта Социалистического до пр-кта Ленина | 7134,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7134,81 | 0,00 |
| 5. | Проектирование и модернизация канализационной сети по ул. Гущина, переход через ул. Попова | 2063,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2063,95 | 0,00 |
| 6. | Проектирование и реконструкция участка коллектора №6 от пр-кта Строителей, 54 по пер. Революционному, ул. Димитрова, ул. Папанинцев, пр-кту Красноармейскому, ул. Песчаной до пр-кта Социалистического | 10463,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10463,61 |
| 7. | Проектирование и строительство сети канализации по ул. Лазурной от ул. Власихинской до проезда Северного Власихинского | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Всего по Программе за счет всех источников с НДС | 1147128,93 | 88269,72 | 153793,55 | 53469,61 | 73236,38 | 100917,32 | 87094,84 | 147243,23 | 188756,49 | 254347,79 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к инвестиционной программе |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" по |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | реконструкции, модернизации и развитию |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | систем водоснабжения и водоотведения г. Барнаула |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на 2007-2015 годы |
| Расчет финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы |
| № п/п | Виды финансовых потребностей | Сумма финансовых ресурсов, необходимых для реализации, тыс. руб. |
|  |  | Всего | в том числе по годам |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. | Стоимость мероприятий инвестиционной программы, всего без НДС | 1399857,90 | 91551,58 | 135671,69 | 65991,67 | 98305,41 | 119102,96 | 107197,28 | 196458,60 | 243584,59 | 341994,1 |
|  | в том числе по источникам возмещения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Надбавка к тарифу | 531475,13 | 40834,33 | 89321,99 | 52270,68 | 78684,72 | 73673,42 | 65612,68 | 45609,60 | 47619,62 | 37848,09 |
| 1.2. | Плата за подключение | 647421,00 | 35407,67 | 38168,81 | 11833,45 | 18187,51 | 32121,03 | 25440,53 | 128315,09 | 137361,20 | 220585,7 |
| 1.3. | Бюджетные средства, всего | 220961,76 | 15309,58 | 8180,89 | 1887,54 | 1433,19 | 13308,51 | 16144,07 | 22533,90 | 58603,78 | 83560,31 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет города | 113824,14 | 15309,58 | 7248,69 | 1887,54 | 1433,19 | 9325,46 | 7372,88 | 11860,17 | 29301,89 | 30084,75 |
|  | бюджет края | 107137,63 | 0,00 | 932,20 | 0,00 | 0,00 | 3983,05 | 8771,19 | 10673,73 | 29301,89 | 53475,57 |
|  | бюджет федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Заемные средства | 40000,00 | 0,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Прочие расходы, сопутствующие реализации инвестиционной программы, всего | 654501,86 | 3311,20 | 28610,05 | 58915,53 | 32853,60 | 94624,62 | 51602,83 | 103552,12 | 116948,71 | 164083,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Погашение основного долга по привлекаемым заемным средствам, всего | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе по источникам возмещения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | надбавка к тарифу | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | плата за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Расходы по привлечению и обслуживанию заемного финансирования, всего | 9395,88 | 0,00 | 879,10 | 7729,08 | 787,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | надбавка к тарифу | 9395,88 | 0,00 | 879,10 | 7729,08 | 787,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | плата за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Расходы на обслуживание специального банковского счета, всего | 3928,55 | 0,00 | 0,00 | 888,12 | 563,92 | 486,10 | 414,71 | 535,40 | 525,50 | 514,80 |
|  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | надбавка к тарифу | 3710,78 | 0,00 | 0,00 | 851,18 | 482,89 | 467,30 | 401,71 | 508,40 | 502,50 | 496,80 |
|  | плата за подключение | 217,77 | 0,00 | 0,00 | 36,94 | 81,03 | 18,80 | 13,00 | 27,00 | 23,00 | 18,00 |
| 2.4. | Налог на прибыль, всего | 361903,75 | 555,48 | 26258,39 | 19958,57 | 21244,01 | 70415,30 | 26964,38 | 55050,41 | 58877,85 | 82579,36 |
|  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | надбавка к тарифу | 182902,53 | 513,59 | 20191,99 | 18536,46 | 19930,01 | 54555,60 | 19456,17 | 17190,71 | 16591,91 | 15936,09 |
|  | плата за подключение | 179001,22 | 41,89 | 6066,40 | 1422,11 | 1314,00 | 15859,70 | 7508,21 | 37859,70 | 42285,93 | 66643,28 |
| 2.5. | Налог на добавленную стоимость, всего | 239273,69 | 2755,72 | 1472,56 | 339,76 | 257,97 | 23723,22 | 24223,75 | 47966,31 | 57545,36 | 80989,03 |
|  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные средства | 39773,12 | 2755,72 | 1472,56 | 339,76 | 257,97 | 2395,53 | 2905,93 | 4056,10 | 10548,68 | 15040,86 |
|  | надбавка к тарифу | 71132,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15248,36 | 15384,70 | 13993,89 | 13389,85 | 13116,20 |
|  | плата за подключение | 128367,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6079,33 | 5933,11 | 29916,32 | 33606,84 | 52831,97 |
|  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Прочие расходы, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе по источникам возмещения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | надбавка к тарифу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | плата за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. | Итого финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы, всего (п. I + п. II) | 2052145,47 | 94862,78 | 164281,74 | 124907,20 | 131159,02 | 211513,29 | 158800,12 | 300010,72 | 360533,30 | 506077,3 |
|  | в том числе по источникам возмещения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | надбавка к тарифу | 837329,98 | 41347,92 | 110393,08 | 109387,40 | 109885,32 | 142657,35 | 100855,26 | 77302,60 | 78103,87 | 67397,18 |
| 3.2. | плата за подключение | 954080,61 | 35449,56 | 44235,21 | 13292,50 | 19582,54 | 53151,91 | 38894,85 | 196118,12 | 213276,97 | 340078,9 |
| 3.3. | бюджетные средства | 260734,88 | 18065,30 | 9653,45 | 2227,30 | 1691,16 | 15704,04 | 19050,00 | 26590,00 | 69152,46 | 98601,17 |
| 3.4. | заемные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. | прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к инвестиционной программе ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения г. Барнаула на 2007-2015 годы |
| Целевые показатели эффективности инвестиционной программы |
| № | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Базовый период 2006 | Период реализации программы по годам |
|  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Целевые показатели в сфере водоснабжения |
| 1. | Объем производства услуг | тыс. куб.м | 100172 | 94513 | 93713 | 88044 | 85591 | 83064 | 84587 | 82655 | 81827 | 81039 |
| 2. | Общий объем реализации услуг - всего, в том числе: | тыс. куб.м | 63100 | 62330 | 65740 | 67487 | 64893,6 | 61697,5 | 62137,7 | 56729,9 | 53844 | 52944 |
|  | объем реализации услуг населению | тыс. куб.м | 47541 | 47824 | 48892 | 51014 | 48289,2 | 51102 | 50369 | 49614 | 48872 | 48167 |
| 3. | Объем потерь | тыс. куб.м | 30545,63 | 25563,3 | 22040 | 15292 | 16052,4 | 21760,5 | 16766,3 | 20301,064 | 22404 | 14852 |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб.м | 93645,63 | 87893,3 | 87815 | 82779 | 80946 | 83458 | 78904 | 77031 | 76248 | 67796 |
| 5. | Общая протяженность сети | км | 879,1 | 879,63 | 908,97 | 908,97 | 927,64 | 950 | 950 | 960 | 970 | 980 |
| 6. | Численность населения, получающего услуги организации коммунального комплекса (далее - ОКК) | чел. | 558 893 | 558 990 | 562 382 | 558 782 | 564 224 | 577 973 | 583 415 | 588 857 | 594 299 | 599 741 |
| 7. | Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры | единиц | 88 345 | 82 918 | 79 669 | 78 866 | 78 241 | 76 525 | 74 438 | 72 671 | 71 932 | 71 223 |
| 8. | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры | единиц | 74 235 | 73 329 | 77 949 | 78 304 | 76 900 | 76 894 | 72 406 | 70 733 | 70 059 | 69 412 |
| 9. | Количество проб, соответствующих нормативам | единиц | 87 461 | 82 089 | 79 145 | 78 183 | 77 694 | 75 759 | 73 693 | 71 944 | 71 213 | 70 510 |
| 10. | Количество часов предоставления услуг за отчетный период | час | 8 760 | 8 760 | 8 784 | 8 760 | 8 760 | 8 760 | 8 784 | 8 760 | 8 760 | 8 760 |
| 11. | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (за отчетный период) | единиц | 820 | 713 | 865 | 657 | 764 | 584 | 580 | 570 | 560 | 540 |
| 12. | Фактический срок службы оборудования (по каждому виду оборудования): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудование водозаборов | лет | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|  | оборудование очистки воды | лет | 30,5 | 31,5 | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 |
|  | оборудование транспортировки воды | лет | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 13. | Нормативный срок службы оборудования (по каждому виду оборудования): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудование водозаборов | лет | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | оборудование очистки воды | лет | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | оборудование транспортировки воды | лет | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 14. | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 690 | 687 | 687 | 535,44 | 537,37 | 535 | 530 | 527 | 525 | 520 |
| 15. | Продолжитель - ность отключений потребителей от предоставления услуг | час | 36 | 36 | 36 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Количество потребителей, не получающих услуги в результате отключений либо получивших услугу ненадлежащего качества | чел. | 385962 | 370 215 | 365 690 | 44 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Количество замененного оборудования (по видам оборудования): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудование водозаборов | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | оборудование очистки воды | единиц | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
|  | оборудование транспортировки воды | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,44 | 0,78 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
| 18. | Общее количество установленного оборудования (по видам оборудования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудование водозаборов | единиц | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
|  | оборудование очистки воды | единиц | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
|  | оборудование транспортировки воды | км | 879,1 | 879,63 | 908,97 | 908,97 | 927,64 | 950 | 950 | 960 | 970 | 980 |
| 19. | Фактическая производитель - ность оборудования (по видам оборудования): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | первый речной водозабор | куб.м/ сут. | 150000 | 150000 | 150000 | 156234 | 154836 | 139539 | 139047 | 135500 | 134510 | 133215 |
|  | второй речной водозабор | куб.м/ сут. | 124444 | 108939 | 100000 | 74156 | 75021 | 93026 | 92698 | 90334 | 89674 | 88810 |
|  | ВОС-1 | куб.м/ сут. | 186563 | 170804 | 150000 | 146254 | 155413 | 161688 | 155269 | 151308 | 150203 | 148757 |
|  | ВОС-2 | куб.м/ сут. | 70000 | 70000 | 70000 | 73670 | 74444 | 79638 | 76476 | 74525 | 73981 | 73268 |
|  | насосная станция второго подъема | куб.м/ сут. | 236563 | 220804 | 200000 | 177210 | 186071 | 185810 | 181748 | 177923 | 176872 | 175490 |
|  | насосная станция третьего подъема | куб.м/ сут. | 75150 | 75095 | 75000 | 71800 | 70205 | 91518 | 89517 | 87634 | 87116 | 86436 |
| 20. | Установленная производитель - ность оборудования (по видам оборудования): | куб.м/ сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | первый речной водозабор | куб.м/ сут. | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |
|  | второй речной водозабор | куб.м/ сут. | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 |
|  | ВОС-1 | куб.м/ сут. | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |
|  | ВОС-2 | куб.м/ сут. | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
|  | насосная станция второго подъема | куб.м/ сут. | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 |
|  | насосная станция третьего подъема | куб.м/ сут. | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
| 21. | Объем услуг, реализованных по приборам учета | тыс. куб.м | 23859 | 25327 | 28734 | 30167 | 33031 | 36233 | 39434 | 42020 | 44513 | 46919 |
| 22. | Протяженность построенных сетей | км | 0 | 0,53 | 1,954 | 1,273 | 0 | 3,35 | 3,5 | 3,7 | 3,9 | 4,2 |
| 23. | Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры | руб./ куб. м/ сутки | 0,00 | 12896,41 | 12896,41 | 12896,41 | 12896,41 | 12896,41 | 12896,41 | 12896,41 | 12896,41 | 12896,41 |
| 24. | Удельная нагрузка на новое строительство | куб.м/ сутки/ кв.м | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
| 25. | Выручка от реализации работ и услуг, в том числе: | тыс. руб. | 381195 | 501450,1 | 552497,6 | 617113,0 | 641574,7 | 997731,0 | 922975,1 | 1012070 | 1155217 | 1238748 |
|  | тариф | тыс. руб. | 381195 | 471451,6 | 412497,0 | 504722,9 | 560635,2 | 923781,0 | 790139,3 | 848503,9 | 923334,7 | 1005312 |
|  | надбавка к тарифу | тыс. руб. | 0,00 | 9348,73 | 45562,00 | 46898,38 | 45164,84 | 55568,94 | 52890,00 | 71523,60 | 70677,72 | 69874,02 |
|  | плата за подключение | тыс. руб. | 0,00 | 20649,74 | 25726,00 | 4266,34 | 7897,14 | 18381,00 | 79945,88 | 92042,84 | 161205,1 | 163561,5 |
| 26. | Себестоимость реализации работ и услуг, в том числе: | тыс. руб. | 420575 | 450800,0 | 539482,4 | 538215,7 | 561341,4 | 825107,4 | 625219,0 | 671401,6 | 730613,4 | 795480,9 |
|  | тариф | тыс. руб. | 420575 | 443789,6 | 451817,0 | 480246,3 | 530775,1 | 505849,8 | 476323,8 | 465318,3 | 460883,6 | 456626,9 |
|  | прочие расходы | тыс. руб. | 0,00 | 7010,40 | 87665,40 | 57969,46 | 30566,34 | 319257,6 | 148895,2 | 206083,3 | 269729,7 | 338853,9 |
| 27. | Финансовые результаты деятельности ОКК | тыс. руб. | -39380 | 50650,12 | 13015,20 | 78897,29 | 80233,25 | 172623,6 | 297756,1 | 340668,7 | 424604,1 | 443267,4 |
| 28. | Объем начисленных средств за услуги ОКК | тыс. руб. | 420575 | 469541,0 | 552497,6 | 617113,0 | 641574,7 | 979350,0 | 859442,8 | 922578,3 | 990486,7 | 1065257 |
| 29. | Объем средств, собранных за услуги ОКК | тыс. руб. | 381195 | 464862,0 | 491544,7 | 526978,8 | 696189,4 | 949970,0 | 829362,3 | 890288,0 | 955819,6 | 1027973 |
| 30. | Расход электрической энергии на производство воды | тыс. кВтч | 52013 | 48948,4 | 45131,0 | 38454,8 | 37308,8 | 47260,0 | 38115,47 | 37742,6 | 37318,83 | 36973,4 |
| 31. | Расход электрической энергии на транспортировку воды | тыс. кВтч | 30407 | 29095,0 | 28509,0 | 27829,2 | 25782,5 | 28765,0 | 27346,77 | 27093,1 | 26853,64 | 26597,44 |
| 32. | Численность персонала ОКК | чел. | 326,3 | 325,8 | 304 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 267 |
| 33. | Сумма дебиторской задолженности на начало периода (квартал) | тыс. руб. | 25839 | 44742 | 62775 | 123728 | 213862 | 186239 | 134138 | 164218 | 196508 | 231175 |
| 34. | Сумма дебиторской задолженности на конец периода (квартал) | тыс. руб. | 44 742 | 51827 | 123728 | 213862 | 186239 | 134138 | 164218 | 196508 | 231175 | 268459 |
| 35. | Всего инвестиций за период, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 29998,47 | 101985,7 | 53392,02 | 64706,65 | 89653,98 | 96953,55 | 220996,9 | 219048,0 | 256156,3 |
|  | надбавка к тарифу | тыс. руб. | 0 | 9348,73 | 45562,00 | 46898,38 | 51265,71 | 55568,94 | 50291,31 | 44981,90 | 44103,10 | 42953,10 |
|  | плата за подключение | тыс. руб. | 0 | 20649,74 | 25726,00 | 4266,34 | 11749,80 | 18381,00 | 27612,24 | 132291,2 | 165396,0 | 172243,8 |
| 36. | Привлеченные средства, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 30697,75 | 2227,30 | 1691,14 | 15704,04 | 19050,00 | 26 590,00 | 28 800,00 | 26 000,00 |
|  | Кредиты банков, из них: | тыс. руб. | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | кредиты иностранных банков | тыс. руб. | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Заемные средства других организаций | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджетные средства, из них: | тыс. руб. | 0 | 4 356,10 | 6 697,75 | 2 227,30 | 1 691,14 | 15 704,04 | 19 050,00 | 26 590,00 | 28 800,00 | 26 000,00 |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Алтайского края | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700,00 | 10 350,00 | 12 595,00 | 14 400,00 | 13 000,00 |
|  | бюджет города | тыс. руб. | 0 | 4 356,10 | 5 597,75 | 2 227,30 | 1 691,14 | 11 004,04 | 8 700,00 | 13 995,00 | 14 400,00 | 13 000,00 |
|  | Средства внебюджетных источников | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прочие средства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевые показатели в сфере водоотведения |
| 1. | Объем реализации работ и услуг (объем отведенных стоков) - всего : | тыс. куб.м | 61325 | 62742 | 65496 | 66726 | 64420 | 61105,6 | 62438 | 56729,9 | 53534 | 52634 |
|  | объем реализации работ и услуг населению | тыс. куб.м | 43822 | 44248 | 45511 | 48224 | 46394 | 50218 | 44027 | 42749 | 42336 | 41927 |
| 2. | Численность населения, получающего услуги по водоотведению | чел. | 484212 | 484383 | 487746 | 477010 | 484056 | 496138 | 501580 | 507022 | 512464 | 517906 |
| 3. | Объем отведенных стоков | тыс. куб.м | 61325 | 62742 | 94207 | 90975 | 87908 | 61105,6 | 63480 | 62754 | 62043 | 61340 |
| 4. | Количество проб соответствующих нормативам | единиц | 1271 | 1278 | 1278 | 1271 | 1280 | 1271 | 1271 | 1271 | 1271 | 1271 |
| 5. | Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры | единиц | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1280 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 |
| 6. | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры | единиц | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 |
| 7. | Количество часов предоставления услуг за отчетный период | час | 8760 | 8760 | 8784 | 8760 | 8760 | 8760 | 8784 | 8760 | 8760 | 8760 |
| 8. | Общая протяженность сети | км | 712,6 | 712,84 | 720,54 | 720,54 | 724,84 | 760,45 | 760,45 | 762,50 | 762,50 | 763,00 |
| 9. | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры | единиц | 60 | 53 | 49 | 48 | 37 | 33 | 32 | 30 | 26 | 24 |
| 10. | Фактический срок службы оборудования (по каждому виду оборудования): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудование транспортировки стоков | лет | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|  | оборудование очистки стоков | лет | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 31,5 | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 |
| 11. | Нормативный срок службы оборудования (по каждому виду оборудования): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудование транспортировки стоков | лет | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | оборудование очистки стоков | лет | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 12. | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 296 | 292 | 281 | 272 | 242,04 | 272 | 245 | 233 | 231 | 229 |
| 13. | Продолжитель - ность отключения потребителей от предоставления услуг | час | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Количество потребителей, не получивших услуги в результате отключений либо получивших услуги ненадлежащего качества | чел. | 385962 | 370215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Количество замененного оборудования (по видам оборудования): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудование транспортировки стоков | км | 0 | 0,24 | 0 | 0,13 | 0,19 | 0,78 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
|  | оборудование очистки стоков | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Общее количество установленного оборудования (по видам оборудования): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудование транспортировки стоков | км | 712,6 | 712,84 | 720,54 | 720,54 | 724,84 | 760,45 | 760,45 | 762,50 | 762,50 | 763,00 |
|  | оборудование очистки стоков | единиц | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 17. | Фактическая производитель - ность оборудования (по видам оборудования): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудование транспортировки стоков: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КНС №3 | куб.м/ сут. | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
|  | КНС №4 | куб.м/ сут. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|  | КНС №5 | куб.м/ сут. | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|  | КНС №6 | куб.м/ сут. | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|  | КНС №7 | куб.м/ сут. | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
|  | КНС №8 | куб.м/ сут. | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
|  | КНС №9 | куб.м/ сут. | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
|  | КНС №10 | куб.м/ сут. | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
|  | КНС №11 | куб.м/ сут. | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
|  | КНС №12 | куб.м/ сут. | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
|  | КНС №13 | куб.м/ сут. | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
|  | КНС №14 | куб.м/ сут. | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
|  | оборудование очистки стоков: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КОС №1 | куб.м/ сут. | 150000 | 150000 | 150000 | 127270 | 123816 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 |
|  | КОС №2 | куб.м/ сут. | 130790 | 120982 | 140000 | 135283 | 171363 | 117534 | 117534 | 117534 | 117534 | 117534 |
| 18. | Установленная производитель-ность оборудования (по видам оборудования): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудование транспортировки стоков: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КНС №3 | куб.м/ сут. | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 |
|  | КНС №4 | куб.м/ сут. | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
|  | КНС №5 | куб.м/ сут. | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
|  | КНС №6 | куб.м/ сут. | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
|  | КНС №7 | куб.м/ сут. | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
|  | КНС №8 | куб.м/ сут. | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
|  | КНС №9 | куб.м/ сут. | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
|  | КНС №10 | куб.м/ сут. | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
|  | КНС №11 | куб.м/ сут. | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
|  | КНС №12 | куб.м/ сут. | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
|  | КНС №13 | куб.м/ сут. | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|  | КНС №14 | куб.м/ сут. | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
|  | оборудование очистки стоков: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КОС №1 | куб.м/ сут. | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |
|  | КОС №2 | куб.м/ сут. | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 |
| 19. | Протяженность построенных сетей | км | 0 | 0,24 | 0,41 | 0,191 | 0 | 3,81 | 3,9 | 4,1 | 4,15 | 4,25 |
| 20. | Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры | руб./ куб. м/ сутки | 0 | 13 243,90 | 13 243,90 | 13 243,90 | 13 243,90 | 13 243,90 | 13 243,90 | 13 243,90 | 13 243,90 | 13 243,90 |
| 21. | Величина удельной нагрузки нового строительства | куб.м/ сутки/ кв.м | 0 | 0,016 | 0,017 | 0,013 | 0,028 | 0,004 | 0,011 | 0,014 | 0,028 | 0,031 |
| 22. | Выручка от реализации работ и услуг - всего, в том числе: | тыс. руб. | 322384 | 426270,1 | 417990,4 | 470057,0 | 498180,9 | 817456,7 | 689759,5 | 783253,3 | 813653,2 | 1022296 |
|  | тариф | тыс. руб. | 322384 | 384859,0 | 312774,0 | 380612,5 | 430069,7 | 748417,0 | 623359,0 | 668991,8 | 727841,3 | 792008,4 |
|  | надбавка к тарифу | тыс. руб. | 0,00 | 31 997,39 | 44 994,00 | 45 783,35 | 44 313,44 | 54 453,87 | 51722,55 | 60 871,38 | 60 181,71 | 59 499,80 |
|  | плата за подключение | тыс. руб. | 0,00 | 9 413,76 | 14 414,00 | 2 844,23 | 5 264,76 | 10 480,43 | 66 400,54 | 53 390,13 | 25 630,26 | 170788,5 |
|  | прочие доходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 45 808,40 | 40 816,95 | 18 532,98 | 4 105,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | Себестоимость реализации работ и услуг - всего, в том числе: | тыс. руб. | 320280 | 374578,0 | 391875,2 | 398486,2 | 435800,5 | 629505,8 | 501205,2 | 437895,8 | 585213,1 | 636806,1 |
|  | тариф | тыс. руб. | 258055 | 330022,9 | 346504,0 | 350227,2 | 415462,4 | 370309,1 | 355283,7 | 246813,6 | 343351,9 | 340045,6 |
|  | прочие доходы | тыс. руб. | 62225 | 44 555,08 | 45 371,20 | 48 259,03 | 20 338,07 | 259196,7 | 145921,5 | 191082,2 | 241861,1 | 296760,5 |
| 24. | Финансовые результаты деятельности ОКК | тыс. руб. | 2103,1 | 51692,15 | 26115,20 | 71570,79 | 62380,41 | 187950,9 | 188554,3 | 345357,5 | 228440,1 | 385490,6 |
| 25. | Объем начисленных средств за услуги ОКК | тыс. руб. | 322384 | 384859,0 | 417990,4 | 470057,0 | 498180,9 | 748417,0 | 662096,4 | 709747,7 | 761888,0 | 817662,2 |
| 26. | Объем средств, собранных за услуги ОКК | тыс. руб. | 301013 | 380341,0 | 377355,1 | 409967,6 | 517081,5 | 725964,8 | 638923,0 | 684906,5 | 735221,9 | 789044,0 |
| 27. | Расход электрической энергии на транспортировку стоков | тыс. кВтч | 32757 | 33123 | 32002 | 27294 | 28400 | 31428 | 31733,41 | 31451,01 | 31188,21 | 30644,12 |
| 28. | Расход электрической энергии на очистку стоков | тыс. кВтч | 19488 | 18344 | 17258 | 17047 | 16193 | 20229 | 18111,87 | 17990,69 | 17965,87 | 18102,75 |
| 29. | Объем отведения стоков | тыс. куб.м | 61325 | 62742 | 94207 | 90975 | 87908 | 85137,89 | 63480 | 62754 | 62043 | 61340 |
| 30. | Объем очистки стоков | тыс. куб.м | 61325 | 62742 | 94207 | 90975 | 87908 | 85137,89 | 63480 | 62754 | 62043 | 61340 |
| 31. | Численность персонала ОКК | чел. | 335,3 | 338,5 | 320 | 266 | 267 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 |
| 32. | Сумма дебиторской задолженности на начало периода (квартал) | тыс. руб. | 21 141 | 36 607 | 41 850 | 82 485 | 142 575 | 124159,0 | 107098,0 | 130271,3 | 155112,5 | 181778,6 |
| 33. | Сумма дебиторской задолженности на конец периода (квартал) | тыс. руб. | 36 607 | 42 404 | 82 485 | 142 575 | 124 159 | 107098,0 | 130271,3 | 155112,5 | 181778,6 | 210396,8 |
| 34. | Всего инвестиций за период, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 55 120,35 | 78 363,70 | 48 627,58 | 57 088,49 | 64 934,30 | 68 374,15 | 153776,3 | 140942,7 | 272332,2 |
|  | надбавка к тарифу | тыс. руб. | 0,00 | 31 997,39 | 44 994,00 | 45 783,35 | 49 255,29 | 54 453,87 | 50 563,95 | 44 949,51 | 43 674,77 | 43 030,87 |
|  | плата за подключение | тыс. руб. | 0,00 | 9 413,76 | 14 414,00 | 2 844,23 | 7 833,20 | 10 480,43 | 11 282,61 | 63 826,83 | 54 915,48 | 174099,0 |
|  | прочие доходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | Привлеченные средства - всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 13 709,20 | 18 955,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 527,59 | 0,00 | 40 352,46 | 72 601,17 |
|  | Кредиты банков, из них: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | кредиты иностранных банков | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Заемные средства других организаций | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства, из них: | тыс. руб. | 0,00 | 13 709,20 | 2 955,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 352,46 | 72 601,17 |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Алтайского края | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 176,23 | 50 101,17 |
|  | бюджет города | тыс. руб. | 0,00 | 13 709,20 | 2 955,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 176,23 | 22 500,00 |
|  | Средства внебюджетных источников | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Прочие средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6527,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к инвестиционной программе ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения г. Барнаула на 2007-2015 годы |
| Целевые индикаторы выполнения инвестиционной программы |
| № | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Базовый период 2006 | Период реализации программы по годам |
|  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Целевые индикаторы в сфере водоснабжения |
| 1. | Уровень потерь | % | 32,62 | 29,08 | 25,10 | 18,47 | 19,83 | 26,07 | 21,25 | 26,35 | 29,38 | 21,85 |
| 2. | Коэффициент потерь | куб. м / км | 34746,48 | 29061,42 | 24247,22 | 16823,44 | 17304,56 | 22905,79 | 17648,74 | 21146,94 | 23096,91 | 15155,1 |
| 3. | Удельное водопотребление | куб. м / чел. в месяц | 85,06 | 85,55 | 86,94 | 91,29 | 85,59 | 88,42 | 86,33 | 84,25 | 82,23 | 80,31 |
| 4. | Продолжитель – ность, бесперебойность поставки услуг | час/день | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| 5. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./ км | 0,93 | 0,81 | 0,95 | 0,72 | 0,82 | 0,61 | 0,61 | 0,59 | 0,58 | 0,55 |
| 6. | Износ систем коммунальной инфраструктуры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сооружения | % | 63,89 | 66,67 | 64,10 | 81,25 | 87,10 | 93,33 | 96,67 | 100,00 | 103,33 | 106,67 |
|  | сети | % | 88,57 | 88,89 | 86,84 | 113,33 | 116,67 | 120,00 | 123,33 | 126,67 | 130,00 | 133,33 |
| 7. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 78,49 | 78,10 | 75,58 | 58,91 | 57,93 | 56,32 | 55,79 | 54,90 | 54,12 | 53,06 |
| 8. | Индекс замены оборудования | % | 0,00 | 0,06 | 0,21 | 0,14 | 0,00 | 0,35 | 0,37 | 0,39 | 0,40 | 0,43 |
| 9. | Уровень загрузки производствен-ных мощностей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | первый речной водозабор | % | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 78,12 | 77,42 | 69,77 | 69,52 | 67,75 | 67,26 | 66,61 |
|  | второй речной водозабор | % | 41,48 | 36,31 | 33,33 | 24,72 | 25,01 | 31,01 | 30,90 | 30,11 | 29,89 | 29,60 |
|  | ВОС-1 | % | 93,28 | 85,40 | 75,00 | 73,13 | 77,71 | 80,84 | 77,63 | 75,65 | 75,10 | 74,38 |
|  | ВОС-2 | % | 70,00 | 70,00 | 150,00 | 146,25 | 155,41 | 161,69 | 155,27 | 151,31 | 150,20 | 148,76 |
|  | насосная станция второго подъема | % | 78,85 | 73,60 | 66,67 | 59,07 | 62,02 | 61,94 | 60,58 | 59,31 | 58,96 | 58,50 |
|  | насосная станция третьего подъема | % | 50,10 | 50,06 | 50,00 | 47,87 | 46,80 | 61,01 | 59,68 | 58,42 | 58,08 | 57,62 |
| 10. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 75,29 | 76,23 | 72,15 | 71,36 | 73,37 | 75,17 | 80,58 | 83,25 | 84,83 | 86,40 |
| 11. | Индекс нового строительства | единиц | 0,0000 | 0,0006 | 0,0021 | 0,0014 | 0,0000 | 0,0035 | 0,0037 | 0,0039 | 0,0040 | 0,0043 |
| 12. | Рентабельность деятельности | % | -10,33 | 10,10 | 2,36 | 12,78 | 12,51 | 17,30 | 32,26 | 33,66 | 36,76 | 35,78 |
| 13. | Уровень сбора платежей | % | 90,64 | 99,00 | 88,97 | 85,39 | 108,51 | 97,00 | 96,50 | 96,50 | 96,50 | 96,50 |
| 14. | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на производство воды | кВтч / куб. м | 0,52 | 0,52 | 0,48 | 0,44 | 0,44 | 0,57 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
|  | на транспортировку воды | кВтч / куб. м | 0,32 | 0,33 | 0,32 | 0,34 | 0,32 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,39 |
| 15. | Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) | чел. / км | 0,37 | 0,37 | 0,33 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,27 |
| 16. | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | % | 37,81 | 40,63 | 43,71 | 44,70 | 50,90 | 58,73 | 63,46 | 74,07 | 82,67 | 88,62 |
| 17. | Производитель - ность труда | куб. м / чел. | 193 380 | 191 314 | 216 250 | 251 817 | 242 140 | 230 215 | 231 857 | 211 679 | 200 910 | 198 292 |
| Целевые индикаторы в сфере водоотведения |
| 1. | Удельное водоотведение | куб. м / чел. | 90,50 | 91,35 | 93,31 | 101,10 | 95,84 | 101,22 | 87,78 | 86,76 | 85,92 | 85,09 |
| 2. | Продолжитель – ность, бесперебойность поставки услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 3. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./ км | 0,0842 | 0,0744 | 0,0680 | 0,0666 | 0,0510 | 0,0434 | 0,0421 | 0,0393 | 0,0341 | 0,0315 |
| 4. | Износ систем коммунальной инфраструктуры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сооружения | % | 86,67 | 93,10 | 100,00 | 116,00 | 120,00 | 124,00 | 128,00 | 132,00 | 136,00 | 140,00 |
|  | сети | % | 88,33 | 83,33 | 79,17 | 118,00 | 122,00 | 126,00 | 130,00 | 134,00 | 138,00 | 142,00 |
| 5. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 41,54 | 40,96 | 39,00 | 37,71 | 33,39 | 35,77 | 32,22 | 30,56 | 30,30 | 30,01 |
| 6. | Индекс замены оборудования | % | 0 | 0,0337 | 0,0569 | 0,0265 | 0,0000 | 0,5010 | 0,5129 | 0,5377 | 0,5443 | 0,5570 |
| 7. | Уровень загрузки производствен-ных мощностей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КНС №3 | % | 24,04 | 24,04 | 24,04 | 24,04 | 24,04 | 24,04 | 24,04 | 24,04 | 24,04 | 24,04 |
|  | КНС№ 4 | % | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 9,62 |
|  | КНС№ 5 | % | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  | КНС№ 6 | % | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  | КНС№ 7 | % | 52,86 | 52,86 | 52,86 | 52,86 | 52,86 | 52,86 | 52,86 | 52,86 | 52,86 | 52,86 |
|  | КНС№ 8 | % | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  | КНС№ 9 | % | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  | КНС№ 10 | % | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
|  | КНС№ 11 | % | 46,67 | 46,67 | 46,67 | 46,67 | 46,67 | 46,67 | 46,67 | 46,67 | 46,67 | 46,67 |
|  | КНС№ 12 | % | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  | КНС№ 13 | % | 56,25 | 56,25 | 56,25 | 56,25 | 56,25 | 56,25 | 56,25 | 56,25 | 56,25 | 56,25 |
|  | КНС№ 14 | % | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  | КОС№ 1 | % | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 63,64 | 61,91 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
|  | КОС№ 2 | % | 68,84 | 63,67 | 73,68 | 71,20 | 90,19 | 61,86 | 61,86 | 61,86 | 61,86 | 61,86 |
| 8. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 65,23 | 66,06 | 62,57 | 60,92 | 62,95 | 64,52 | 69,27 | 71,68 | 73,15 | 74,61 |
| 9. | Индекс нового строительства | единиц | 0,00 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,23 | 0,52 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,55 |
| 10. | Уровень сбора платежей | % | 93,37 | 98,83 | 90,28 | 87,22 | 103,79 | 97,00 | 96,50 | 96,50 | 96,50 | 96,50 |
| 11. | Рентабельность деятельности | % | 0,65 | 12,13 | 6,25 | 15,23 | 12,52 | 22,99 | 27,34 | 44,09 | 28,08 | 37,71 |
| 12. | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на транспортировку стоков | кВтч / куб. м | 0,53 | 0,53 | 0,49 | 0,41 | 0,44 | 0,51 | 0,51 | 0,55 | 0,58 | 0,58 |
|  | на очистку стоков | кВтч / куб. м | 0,32 | 0,29 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,33 | 0,29 | 0,32 | 0,34 | 0,34 |
| 13. | Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) | чел. / км | 0,47 | 0,47 | 0,44 | 0,37 | 0,37 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 14. | Производитель - ность труда | куб. м / чел. | 182 896 | 185 353 | 204 675 | 250 850 | 241 273 | 241 524 | 246 791 | 224 229 | 211 597 | 208 040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к инвестиционной программе |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" по реконструкции, модернизации |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | и развитию систем водоснабжения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | водоотведения г. Барнаула |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на 2007-2015 годы |
| Расчет надбавки к тарифу на холодную воду (питьевая вода), холодную воду (техническая вода) |
| № п/п | Наименование проекта инвестиционной программы | Объем средств |
|  |  | Всего | в том числе по годам реализации |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. | Сметная стоимость проектов инвестиционной программы для расчета надбавки к тарифу, всего с НДС, тыс. руб. | 212819,31 | 8501,76 | 57849,74 | 18217,04 | 26935,80 | 47470,40 | 24448,17 | 10970,67 | 12454,07 | 5971,66 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Сооружения и сети водопровода | 212819,31 | 8501,76 | 57849,74 | 18217,04 | 26935,80 | 47470,40 | 24448,17 | 10970,67 | 12454,07 | 5971,66 |
| 1. | Проектирование и модернизация фильтров ВОС-1 и ВОС-2 | 29493,90 | 4468,48 | 7198,70 | 6056,25 | 3750,58 | 493,65 | 0,00 | 0,00 | 7526,24 | 0,00 |
| 2. | Проектирование и модернизация блока входных устройств ВОС-1, ВОС-2 (смеситель, отстойники, трубопроводы, запорная арматура, автоматизация технологического процесса производства питьевой воды, контрольно-измерительные и дозирующие приборы) | 42100,95 | 0,00 | 7570,48 | 789,41 | 5272,73 | 0,00 | 7958,17 | 10410,67 | 4527,83 | 5571,66 |
| 3. | Водоснабжение р.п. Южный (вторая очередь) г. Барнаул | 108835,74 | 0,00 | 18524,61 | 10348,19 | 17911,17 | 46951,77 | 15100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация водопроводных сетей | 32259,81 | 3904,37 | 24555,95 | 1023,19 | 1,32 | 24,98 | 1390,00 | 560,00 | 400,00 | 400,00 |
| 5. | Строительство водонапорных башен 4-х водозаборов (с. Власиха - 2, п. Пригородный - 1, с. Лебяжье - 1) | 128,91 | 128,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Индекс-дефлятор к инвестициям (по данным прогноза Минэкономразвития) |  | 1,086 | 1,162 | 1,251 | 1,354 | 1,465 | 1,579 | 1,701 | 1,825 | 1,958 |
| III. | Стоимость мероприятий инвестиционной программы для расчета надбавки к тарифу, всего с НДС и индексом дефлятором, тыс. руб. | 296944,99 | 9232,91 | 67221,40 | 22789,52 | 36471,07 | 69544,14 | 38603,66 | 18661,11 | 22728,68 | 11692,51 |
|  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ожидаемый приток денежных средств от потребителей | 228961,76 | 9232,91 | 43221,40 | 22789,52 | 36471,07 | 25560,91 | 38603,66 | 18661,11 | 22728,68 | 11692,51 |
| 2. | Кредитные ресурсы | 24000,00 | 0,00 | 24000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Резерв предстоящих расходов по водоснабжению | 43983,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43983,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Прочие расходы, сопутствующие реализации инвестиционной программы, всего | 74258,02 | 0,00 | 527,46 | 23065,65 | 6715,55 | 235,99 | 203,10 | 14709,75 | 9945,40 | 18855,12 |
|  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Погашение основного долга по привлекаемым заемным средствам | 24000,00 | 0,00 | 0,00 | 18000,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Расходы по привлечению и обслуживанию заемного финансирования | 5637,53 | 0,00 | 527,46 | 4637,45 | 472,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Расходы на обслуживание специального банковского счета | 1924,59 | 0,00 | 0,00 | 428,20 | 242,93 | 235,99 | 203,10 | 274,65 | 271,40 | 268,32 |
| 4. | Расходы будущих периодов | 42695,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14435,10 | 9674,00 | 18586,80 |
| V. | Итого финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб. (п. III + п. IV) | 371203,01 | 9232,91 | 67748,86 | 45855,17 | 43186,62 | 69780,12 | 38806,76 | 33370,86 | 32674,08 | 30547,63 |
| VI. | Средства, поступающие в ходе реализации мероприятий инвестиционной программы, всего, тыс. руб. | 92577,65 | 0,00 | 24000,00 | 0,00 | 0,00 | 54591,66 | 5888,69 | 2846,61 | 3467,09 | 1783,60 |
|  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Возмещение налогов и сборов (НДС) | 24594,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10608,43 | 5888,69 | 2846,61 | 3467,09 | 1783,60 |
| 2. | Кредитные средства | 24000,00 | 0,00 | 24000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Резерв предстоящих расходов по водоснабжению | 43983,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43983,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII. | Итого финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы, возмещаемые за счет надбавки к тарифу тыс. руб. (п. V- п. VI) | 278625,36 | 9232,91 | 43748,86 | 45855,17 | 43186,62 | 15188,46 | 32918,07 | 30524,25 | 29206,99 | 28764,03 |
| VIII. | Налог на прибыль, возникающий от увеличения доходов ОКК в связи с поступлением средств от надбавки к тарифу, тыс. руб.* | 91185,25 | 116,59 | 10157,94 | 9484,18 | 10026,13 | 27550,58 | 9701,69 | 8342,71 | 8168,52 | 7636,91 |
| IX. | Итого финансовые потребности с учетом налога на прибыль (НП), тыс. руб. (п. VII + п. VIII) | 369810,61 | 9349,50 | 53906,80 | 55339,35 | 53212,75 | 42739,04 | 42619,76 | 38866,96 | 37375,51 | 36400,93 |
| X. | Налог на добавленную стоимость (НДС) | 35640,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7693,03 | 7671,56 | 6996,05 | 6727,59 | 6552,17 |
| XI. | Итого финансовые потребности с НП и НДС, тыс. руб. (п. IX + п. X) | 405451,01 | 9349,50 | 53906,80 | 55339,35 | 53212,75 | 50432,07 | 50291,31 | 45863,02 | 44103,10 | 42953,10 |
| XII. | Прогнозируемый объем потребления, тыс. куб.м | 547803,74 | 62330,00 | 65740,00 | 67487,00 | 64893,60 | 61697,50 | 62137,70 | 56729,94 | 53844,00 | 52944,00 |
| XIII. | Надбавка к тарифу без НДС, руб./куб.м (п. IX / п. XII) |  | 0,13 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| XIV. | Надбавка к тарифу с НДС, руб./куб.м (п. XI / п. XII) |  | 0,15 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 6/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к инвестиционной программе |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" по реконструкции, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | модернизации и развитию систем |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | водоснабжения и водоотведения г. Барнаула на 2007-2015 годы |
| Расчет надбавки к тарифу на водоотведение и очистку сточных вод |
| № п/п | Наименование проекта инвестиционной программы | Объем средств |
|  |  | Всего | в том числе по годам реализации |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. | Сметная стоимость проектов инвестиционной программы для расчета надбавки к тарифу, всего с НДС, тыс. руб. | 229582,68 | 29098,91 | 53442,85 | 23566,08 | 31176,99 | 11870,65 | 24584,74 | 20669,15 | 18335,60 | 16837,71 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | Сооружения и сети канализации | 229582,68 | 29098,91 | 53442,85 | 23566,08 | 31176,99 | 11870,65 | 24584,74 | 20669,15 | 18335,6 | 16837,71 |
| 1. | Установка низковольтных частотно-регулируемых приводов и автоматизация канализационных насосных станций | 20973,52 | 543,28 | 0,00 | 14329,38 | 6100,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Проектирование и модернизация КОС-1 (обеззараживание, отстойники) | 10894,91 | 0,00 | 10428,00 | 466,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Проектирование и модернизация КОС-1 (здание решеток и песколовок) | 49283,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24584,74 | 20669,15 | 4029,58 | 0,00 |
| 4. | Проектирование и модернизация КОС-2 (обеззараживание, блоки технологических емкостей, песколовки) | 6496,90 | 0,00 | 3412,65 | 3084,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация канализационных сетей | 138517,34 | 28555,63 | 39602,20 | 5269,00 | 25076,13 | 11870,65 | 0,00 | 0,00 | 14306,02 | 13837,71 |
| 6. | Проектирование и реконструкция выпуска с КОС-1 | 416,54 | 0,00 | 0,00 | 416,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Проектирование и модернизация системы биологической очистки сточных вод КОС-1 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 |
| 8. | Проектирование и модернизация системы биологической очистки сточных вод КОС-2 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 |
| II. | Индекс-дефлятор к инвестициям, по данным прогноза Минэкономразвития |  | 1,086 | 1,162 | 1,251 | 1,35 | 1,465 | 1,579 | 1,701 | 1,825 | 1,958 |
| III. | Стоимость мероприятий инвестиционной программы для расчета надбавки к тарифу, всего с НДС и индексом дефлятором, тыс. руб. (п. I х п. II) | 323195,56 | 31601,42 | 62100,59 | 29481,17 | 42213,64 | 17390,50 | 38819,30 | 35158,22 | 33462,47 | 32968,24 |
|  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ожидаемый приток денежных средств от потребителей | 307195,56 | 31601,42 | 46100,59 | 29481,17 | 42213,64 | 17390,50 | 38819,30 | 35158,22 | 33462,47 | 32968,24 |
| 2. | Кредитные ресурсы | 16000,00 | 0,00 | 16000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Прочие расходы, сопутствующие реализации инвестиционной программы, всего | 21544,54 | 0,00 | 351,64 | 15514,61 | 4555,04 | 231,31 | 198,61 | 233,75 | 231,10 | 228,48 |
|  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Погашение основного долга по привлекаемым заемным средствам | 16000,00 | 0,00 | 0,00 | 12000,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Расходы по привлечению и обслуживанию заемных средств | 3758,35 | 0,00 | 351,64 | 3091,63 | 315,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Расходы на обслуживание специального банковского счета | 1786,19 | 0,00 | 0,00 | 422,98 | 239,96 | 231,31 | 198,61 | 233,75 | 231,10 | 228,48 |
| 4. | Прочие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. | Итого финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб. (п.III + п.IV) | 344740,10 | 31601,42 | 62452,23 | 44995,78 | 46768,68 | 17621,82 | 39017,91 | 35391,97 | 33693,57 | 33196,72 |
| VI. | Средства, поступающие в ходе реализации мероприятий инвестиционной программы, всего, тыс. руб. | 40070,99 | 0,00 | 16000,00 | 0,00 | 0,00 | 2652,79 | 5921,59 | 5363,12 | 5104,44 | 5029,05 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Возмещение НДС | 24070,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2652,79 | 5921,59 | 5363,12 | 5104,44 | 5029,05 |
| 2. | Кредитные средства | 16000,00 | 0,00 | 16000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Прочие поступления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII. | Итого финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы, возмещаемые за счет надбавки к тарифу тыс. руб. (п. V- п. VI) | 304669,11 | 31601,42 | 46452,23 | 44995,78 | 46768,68 | 14969,03 | 33096,33 | 30028,86 | 28589,13 | 28167,66 |
| VIII. | Налог на прибыль, возникающий от увеличения доходов ОКК в связи с поступлением средств от надбавки к тарифу, тыс. руб.* | 91717,28 | 397,00 | 10034,05 | 9052,28 | 9903,88 | 27005,02 | 9754,48 | 8847,99 | 8423,39 | 8299,18 |
| IX. | Итого финансовые потребности с учетом налога на прибыль (НП), тыс. руб. (п. VII + п. VIII) | 396386,38 | 31998,42 | 56486,28 | 54048,06 | 56672,56 | 41974,05 | 42850,80 | 38876,85 | 37012,52 | 36466,84 |
| X. | Налог на добавленную стоимость (НДС), тыс. руб. | 35492,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7555,33 | 7713,14 | 6997,83 | 6662,25 | 6564,03 |
| XI. | Итого финансовые потребности с НП и НДС, тыс. руб. (п. IX + п. X) | 431878,97 | 31998,42 | 56486,28 | 54048,06 | 56672,56 | 49529,38 | 50563,95 | 45874,68 | 43674,77 | 43030,87 |
| XII. | Прогнозируемый объем потребления, тыс. куб.м | 545825,54 | 62742,00 | 65496,00 | 66726,00 | 64420,00 | 61105,60 | 62438,00 | 56729,94 | 53534,00 | 52634,00 |
| XIII. | Надбавка к тарифу без НДС, руб./куб.м (п. X / п. XII) |  | 0,43 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| XIV. | Надбавка к тарифу с НДС, руб./куб.м (п. XI / п. XII) |  | 0,51 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |