Приложение

к решению городской Думы

от «___» ________ 2010 №____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы

ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения

г. Барнаула на 2007-2015 годы

| 1. | Основания для разработки технического задания | 1. Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 2. Решение Барнаульской городской Думы от 10.04.2007 №543 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; 3. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 4. Постановление главы города Барнаула от 05.03.2007 №503 «Об утверждении Временного порядка подготовки технического задания по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса города Барнаула»; 5. Методические рекомендации по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 №100. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Заказчик технического задания | Барнаульская городская Дума |
| 3. | Разработчик технического задания | Общество с ограниченной ответственностью «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» (далее – ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ») |
| 4. | Исполнитель | ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» |
| 5. | Цель технического задания | Разработка проекта инвестиционной программы ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения г. Барнаула на 2007–2015 годы |
| 6. | Основные требования к целям и задачам инвестиционной программы | В результате реализации инвестиционной программы необходимо достигнуть следующих целевых показателей и индикаторов: 1. Повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности: сетей водоснабжения с 0,93 до 0,55 единиц на км; сетей водоотведения с 0,0842 до 0,0315 единиц на км. 2. Снижение уровня потерь воды с 32,62 до 21,85%. 3. Получение экономического эффекта за счет снижения эксплуатационных затрат на сумму 8,2 млн. руб. 5. Обеспечение возможности подключения новых потребителей с общей нагрузкой: - на водоснабжение - 39 901,16 куб.м/сут.; - на водоотведение – 37 555,05 куб.м/сут. 6. Возможность развития жилищного строительства в рамках реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» с вводом 685 060 кв. метров жилья. 7. Обеспечение доступа к услугам по водоснабжению и водоотведению существующих абонентов в объеме 1225 куб.м/сут. 8. Снижение энергоемкости производства на транспортировку стоков с 32757 тыс. кВтч/куб. м до 30644 тыс. кВтч/куб. м. |
| 7. | Основные требования к инвестиционной программе | 1. Сроки реализации инвестиционной программы 2007–2015 годы. 2. В ходе выполнения программы необходимо: - реализовать проекты по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения согласно перечню проектов инвестиционной программы (приложение); - обеспечить достижение целевых показателей и индикаторов эффективности, указанных в разделе 6; - определить финансовые потребности на реализацию проектов с указанием источников их финансирования; - при расчете надбавок к тарифам обеспечить доступность услуг по водоснабжению и водоотведению для потребителей; - обеспечить соответствие комплектности и содержания документов инвестиционной программы требованиям Порядка разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и Порядка проведения мониторинга выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденных решениями городской Думы от 10.04.2007 №543, от 29.09.2008 №832 соответственно. |
| 8. | Сроки разработки и представления инвестиционной программы | 30 дней со дня утверждения технического задания |
| 9. | Контроль за исполнением технического задания | Комитет по энергоресурсам и газификации администрации города Барнаула |