Приложение

к техническому заданию на разработку инвестиционной программы

ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения

г. Барнаула на 2007-2015 годы

## Перечень

проектов инвестиционной программы ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения г. Барнаула на 2007-2015 годы

| № п/п | Наименование проектов инвестиционной программы |
| --- | --- |
| 1 | Сооружения и сети водопровода |
| 1.1 | Проектирование и модернизация фильтров ВОС-1 и ВОС-2 |
| 1.2 | Проектирование и модернизация блока входных устройств ВОС-1, ВОС-2 (смеситель, отстойники, трубопроводы, запорная арматура, автоматизация технологического процесса производства питьевой воды, контрольно-измерительные и дозирующие приборы) |
| 1.3 | Строительство водозабора «Власихинский» (артезианский водозабор) |
| 1.4 | Развитие водоснабжения р. п. Южный (вторая очередь) |
| 1.5 | Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация водопроводных сетей, в том числе: |
| 1.5.1 | проектирование и строительство водопровода по ул. Багряной, Геодезической |
| 1.5.2 | проектирование и строительство водопровода в квартале 1082 |
| 1.5.3 | проектирование и строительство водопровода от ул. Мамонтова по пер. Заснеженному до ул. Юбилейной |
| 1.5.4 | проектирование и строительство водопровода по ул. Власихинской, закольцовка с сетями юго-западной зоны города Барнаула |
| 1.5.5 | проектирование и строительство водопровода от ул. Кулагина до ул. Понтонный мост |
| 1.5.6 | проектирование и реконструкция участка водопровода по ул. Антона Петрова от ул. Малахова до ул. Ленинградской |
| 1.5.7 | проектирование и реконструкция водопровода по ул. Попова от ул. Антона Петрова до ул. Энтузиастов |
| 1.5.8 | проектирование и строительство второй очереди водоснабжения жилых домов по ул. Горской до пр-кта Космонавтов |
| 1.5.9 | проектирование и строительство перемычки между жилыми домами №195 и №207 по ул. Гущина |
| 1.5.10 | проектирование и строительство второй очереди водопровода по проезду 9-ый Заводской от жилого дома №6 до жилого дома №28 |
| 1.5.11 | проектирование и строительство водопровода от городского водопровода к ул. Газобетонной в п. Новосиликатный |
| 1.5.12 | проектирование и строительство водопровода для закольцовки внутриплощадочных сетей на промышленной площадке завода Кристалл по ул. Малахова, 177а |
| 1.5.13 | проектирование и строительство водопровода по ул. Ковыльной, Лютиковой в с. Власиха |
| 1.5.14 | проектирование и реконструкция водопровода от котельной Лесной тракт, 75 до ул. Байкальской в п. Борзовая Заимка |
| 1.5.15 | проектирование и строительство сети водопровода по ул. Краевой от жилого дома №103 до жилого дома №133 |
| 1.5.16 | проектирование и строительство сети водопровода по ул. Хвойной от ул. Каландаришвили до жилого дома №54 по ул. Хвойной |
| 1.5.17 | проектирование и строительство водопровода по ул. Фомина от жилого дома №11 |
| 1.6 | Проектирование и строительство участка водопровода по ул. Кирова от пер. Трудового до ул. Промышленной, по ул. Промышленной, Карла Маркса, Профсоюзной до ул. Воровского, Д=300 мм |
| 1.7 | Проектирование и строительство водопровода по ул. Пролетарской от пр-кта Социалистического до пр-кта Ленина, Д=400 мм |
| 1.8 | Проектирование и строительство кольцевого водопровода от ул. Кулагина по пр-кту Ленина, ул. Пионеров, Сизова, пр-кту Комсомольскому, ул. Цеховой, Д=300 мм |
| 1.9 | Проектирование и строительство водопровода Д=200 мм по пр-кту Калинина от водопровода Д=300 мм на пр-кте Космонавтов с выполнением закольцовки с водопроводом на территории комбината химических волокон |
| 1.10 | Проектирование и строительство водопровода по ул. Власихинской от Павловского тракта до проезда Северный Власихинский, Д=500 мм |
| 1.11 | Проектирование и строительство водопровода Д=200 мм по ул. Челюскинцев от водовода по ул. Пролетарской до ул. Мамонтова, строительство водопровода по ул. Мамонтова от ул. Челюскинцев до водовода Д=200 мм по ул. Мамонтова |
| 1.12 | Проектирование и строительство магистрального водопровода Д=400 мм на территории очистных сооружений речной воды по адресу: ул. 6-ая Нагорная, 15 для водоснабжения Ленинского, Октябрьского, Индустриального районов |
| 1.13 | Проектирование и строительство водопровода Д=400 мм от водовода на пересечении ул. Ипподромной и пер. Зайчанский, по ул. Ипподромной, пер. Малому Прудскому, ул. Никитина, пер. Радищева, ул. Гоголя до пр-кта Красноармейского |
| 1.14 | Проектирование и реконструкция водопровода по ул. Чеглецова, Чудненко |
| 1.15 | Проектирование и реконструкция участка водопровода от насосной станции 2-го подъема до пр-кта Социалистического по ул. Молодежной |
| 1.16 | Проектирование и строительство сети водопровода по ул. Шумакова от проезда Северного Власихинского до ул. Власихинской с переходом через ул. Власихинскую |
| 1.17 | Проектирование и строительство водопровода по ул. Лазурной от проезда Северного Власихинского до ул. Власихинской с переходом через ул. Власихинскую |
| 1.18 | Проектирование и строительство водопровода по четной стороне Змеиногорского тракта от ул. 6-ой Нагорной до жилого дома №110 по Змеиногорскому тракту |
| 1.19 | Проектирование и строительство водопровода по ул. Антона Петрова от ул. Советской Армии до ул. Ленинградской |
| 1.20 | Проектирование и строительство разводящих сетей водопровода диаметром до 300 мм для водоснабжения подключаемых объектов капитального строительства |
| 1.21 | Строительство водонапорных башен 4-х водозаборов (с. Власиха – 2, п. Пригородный – 1, с. Лебяжье – 1) |
| 1.22 | Реконструкция насосной станции первого подъема на площадке речного водозабора № 1 г. Барнаула |
| 2 | Сооружения и сети канализации |
| 2.1 | Установка низковольтных частотно-регулируемых приводов и автоматизация канализационных насосных станций |
| 2.2 | Проектирование и модернизация КОС-1 (обеззараживание, отстойники) |
| 2.3 | Проектирование и модернизация КОС-1 (здание решеток и песколовок) |
| 2.4 | Проектирование и модернизация КОС-2 (обеззараживание, блоки технологических емкостей, песколовки) |
| 2.5 | Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация канализационных сетей, в том числе: |
| 2.5.1 | проектирование и строительство второй напорной нитки коллектора от РНС-1 до пр-кта Калинина (камеры гашения напора) |
| 2.5.2 | проектирование и модернизация участка притока канализационного коллектора №9а по Змеиногорскому тракту |
| 2.5.3 | проектирование и модернизация самотечного канализационного коллектора, приток коллектора №9а по Змеиногорскому тракту от камеры гашения напора до ул. 6-ой Нагорной |
| 2.5.4 | проектирование и реконструкция канализации в кварталах 400, 403, 404 (ул. Сизова, пр-кт Комсомольский, ул. Профинтерна) |
| 2.5.5 | проектирование и строительство дублирующей нитки канализационной линии от КК-64 до КК-129 от Алтайской краевой клинической больницы по Широкой просеке |
| 2.6 | Проектирование и строительство дублирующего коллектора №8 по б-ру 9-го Января, пер. Трудовому до КНС-2, Д=700, 900 мм |
| 2.7 | Проектирование и строительство притока дублирующего коллектора №8 от пл. Текстильщиков по ул. Цеховой, пр-кту Комсомольскому, парку Изумрудному до б-ра 9-го Января, Д=400 мм |
| 2.8 | Проектирование и реконструкция канализационной сети по ул. Короленко от пр-кта Социалистического до пр-кта Ленина |
| 2.9 | Проектирование и реконструкция канализационной сети по ул. Гущина, переход через ул. Попова |
| 2.10 | Проектирование и реконструкция участка коллектора №6 от пр-кта Строителей, 54 по пер. Революционному, ул. Димитрова, Папанинцев, пр-кту Красноармейскому, ул. Песчаной до пр-кта Социалистического |
| 2.11 | Проектирование и строительство сети канализации по ул. Лазурной от ул. Власихинской до проезда Северного Власихинского |
| 2.12 | Проектирование и строительство распределительных сетей канализации диаметром до 300 мм для канализования подключаемых объектов капитального строительства |
| 2.13 | Проектирование и реконструкция выпуска с КОС-1 |
| 2.14 | Проектирование и реконструкция локальных очистных сооружений (ЛОС-1) под КНС-1 по ул. Власихинской, 3 |
| 2.15 | Канализация г. Барнаула. Система канализования кварталов 1051, 2000, 2001 |