Приложение 5

к постановлению

администрации города

от 29.03.2019 № 481

Приложение 4  
к [муниципальной](#sub_20000) программе

«Развитие объектов инженерной инфраструктуры городского округа – города Барнаула на 2017-2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации

объектов инженерной инфраструктуры в рамках инвестиционной программы АО «БТСК»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали­зации | Объем выполнен-  ных работ, м/шт. | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | | | Источники финансиро­вания |
| 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | Всего: |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | |
| Объекты капитального строительства, подключаемая нагрузка которых менее 0,1 Гкал/ч | | | | | | | | | | |
| 1 | Реализация мероприятий по организации технологического присоединения потребителей с нагрузкой менее 0,1 ГКал /час к системе теплоснабжения | 2018- 2020 | 1946 | 0,00 | 11715,84 | 29248,83 | 2011,59 | 11203,82 | 54180,08 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 11715,84 | 29248,83 | 2011,59 | 11203,82 | 54180,08 | внебюджетные источники |
| Объекты капитального строительства, подключаемая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч | | | | | | | | | | |
| 1 | Строительство тепловой сети от тепловой сети по проезду Рыночному до ул.Профинтерна, 30б | 2017 | 10 | 578,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578,91 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 578,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578,91 | внебюджетные источники |
| 2 | Строительство тепловой сети от тепловой сети ООО «Коммунсервис» по ул.Лазурной до ул.Взлётной, 2ж | 2017 | 111 | 3089,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3089,33 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 3089,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3089,33 | внебюджетные источники |
| 3 | Строительство тепловой сети от УТ-3 возле жилого дома по ул.Советской Армии 60а до жилого дома по ул.Советской Армии, 60 | 2017 | 26 | 798,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798,6 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 798,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798,6 | внебюджетные источники |
| 4 | Строительство тепловой сети от тепловой сети возле ул.Пролетарской, 76 до ул.Пролетарской, 85 | 2018 | 120 | 0,0 | 3685,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3685,85 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,0 | 3685,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3685,85 | внебюджетные источники |
| 5 | Строительство тепловой сети от тепловой сети возле пр-кта Калинина, 49 до ул.Северо-Западной, 5 | 2017 | 80 | 2457,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2457,23 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 2457,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2457,23 | внебюджетные источники |
| 6 | Строительство тепловой сети от тепловой сети возле пр-кта Космонав- тов, 13 до пр-кта Кос- монавтов, 17 | 2018 | 180 | 0,00 | 7542,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7542,32 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 7542,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7542,32 | внебюджетные источники |
| 7 | Строительство тепловой сети от ТК-70а/4/4 до ул.Сизова, 24 | 2017- 2018 | 200 | 1257,05 | 7123,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8380,36 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 1257,05 | 7123,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8380,36 | внебюджетные источники |
| 8 | Строительство тепловой сети 2Ду80 протяжённостью 20 от тепловой сети по пер.Циолковского (ТК-243/1) до ул.Пролетарской, 150 | 2017 | 200 | 1535,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1535,57 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 1535,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1535,57 | внебюджетные источники |
| 9 | Строительство тепловой сети от бойлерной №251 до жилого дома по ул.Чернышевского, 186 | 2017 | 180 | 5832,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5832,5 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 5832,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5832,5 | внебюджетные источники |
| 10 | Строительство тепловой сети от ТК-44/15/а до жилого дома по ул.Молодёжной, 126 | 2017 | 20 | 614,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,31 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 614,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,31 | внебюджетные источники |
| 11 | Строительство тепловой сети от ТК-18/8 до жилого дома по ул.Западной 1-й, 8 | 2019 | 13 | 0,00 | 0,00 | 611,12 | 0,00 | 0,00 | 611,12 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 611,12 | 0,00 | 0,00 | 611,12 | внебюджетные источники |
| 12 | Строительство тепловой сети от ТК-8/4Б до жилого дома по ул.Гущина, 171а | 2019 | 156 | 0,00 | 0,00 | 7336,17 | 0,00 | 0,00 | 7336,17 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 7336,17 | 0,00 | 0,00 | 7336,17 | внебюджетные источники |
| 13 | Строительство тепловой сети от ТК-76/2/6 до жилого дома по ул.Смирнова, 94а | 2019 | 17 | 0,00 | 0,00 | 791,9 | 0,00 | 0,00 | 791,9 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 791,9 | 0,00 | 0,00 | 791,9 | внебюджетные источники |
| 14 | Строительство тепловой сети от ТК-83/4 до жилого дома по ул.Беляева, 14 | 2019 | 30 | 0,00 | 0,00 | 1591,47 | 0,00 | 0,00 | 1591,47 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 1591,47 | 0,00 | 0,00 | 1591,47 | внебюджетные источники |
| 15 | Строительство тепловой сети от ТК-125/1 до административного здания по ул.Малахова, 3 | 2019 | 23 | 0,00 | 0,00 | 1071,4 | 0,00 | 0,00 | 1071,4 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 1071,4 | 0,00 | 0,00 | 1071,4 | внебюджетные источники |
| 16 | Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объектов в микрорайоне «Обской бульвар» | 2020 | 206,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5925,55 | 0,00 | 5925,55 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5925,55 | 0,00 | 5925,55 | внебюджетные источники |
| 17 | Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта по пр-кту Ленина,122б | 2020 | 147 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5138,45 | 0,00 | 5138,45 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5138,45 | 0,00 | 5138,45 | внебюджетные источники |
| 18 | Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта по ул.Интернациональ- ной,130 | 2020 | 196,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8657,39 | 0,00 | 8657,39 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8657,39 | 0,00 | 8657,39 | внебюджетные источники |
| 19 | Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта по ул.Короленко,85 | 2020 | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574,74 | 0,00 | 574,74 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574,74 | 0,00 | 574,74 | внебюджетные источники |
| 20 | Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта по ул.Мерзликина, 6б | 2020 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4022,32 | 0,00 | 4022,32 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4022,32 | 0,00 | 4022,32 | внебюджетные источники |
| 21 | Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта по ул.Петра Сухова,34 | 2020 | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517,26 | 0,00 | 517,26 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517,26 | 0,00 | 517,26 | внебюджетные источники |
| 22 | Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объектов по ул.Цеховой, 21б, Цеховой,22 | 2020 | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2011,16 | 0,00 | 2011,16 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2011,16 | 0,00 | 2011,16 | внебюджетные источники |
| 23 | Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта, расположенного в границах ул.Чернышевского - ул.Промышленной - ул.Интернациональной - пр-кта Комсомольского (жилой дом №11) | 2020 | 168,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,64 | 0,00 | 8000,64 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,64 | 0,00 | 8000,64 | внебюджетные источники |
| 24 | Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта, расположенного в границах ул.Чернышевского - ул.Промышленной - ул.Интернациональной - пр-кта Комсомольского (жилой дом №12) | 2020 | 236 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8249,49 | 0,00 | 8249,49 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8249,49 | 0,00 | 8249,49 | внебюджетные источники |
| 25 | Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта, расположенного в границах ул.Чернышевского - ул.Промышленной - ул.Интернациональной - пр-кта Комсомольского (средняя общеобразовательная школа на 500 мест) | 2020 | 208,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5997,4 | 0,00 | 5997,4 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5997,4 | 0,00 | 5997,4 | внебюджетные источники |
| 26 | Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта, в районе ул.Пролетарской - ул.Интернациональной - ул.Анатолия - ул.Никитина (участок №1) | 2020 | 215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7206,65 | 0,00 | 7206,65 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7206,65 | 0,00 | 7206,65 | внебюджетные источники |
| 27 | Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта, в районе ул.Петра Сухова - ул.Эмилии Алексеевой – пр-кта Ленина (участок №2) | 2020 | 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,11 | 0,00 | 2500,11 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,11 | 0,00 | 2500,11 | внебюджетные источники |
| 28 | Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта, в районе ул.Петра Сухова - ул.Эмилии Алексеевой – пр-кта Ленина (участок №4) | 2020 | 96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3555,73 | 0,00 | 3555,73 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3555,73 | 0,00 | 3555,73 | внебюджетные источники |
| 29 | Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта, в районе ул.Пролетарской - ул.Интернациональной - ул.Анатолия - ул.Никитина (участок №3) | 2020 | 235 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6753,18 | 0,00 | 6753,18 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6753,18 | 0,00 | 6753,18 | внебюджетные источники |
| 30 | Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта по пер.Ядринцева, 99 | 2020 | 95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4191,91 | 0,00 | 4191,91 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4191,91 | 0,00 | 4191,91 | внебюджетные источники |
| 31 | Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта, расположенного в границах ул.Витебской - ул.Минской - ул.Советской Армии (жилой дом №1 на плане; жилой дом №2 на плане) | 2021 | 53,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1903,59 | 1903,59 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1903,59 | 1903,59 | внебюджетные источники |
| 32 | Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта, расположенного в границах ул.Новосибирской - ул.Нахимова | 2021 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1244,87 | 1244,87 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1244,87 | 1244,87 | внебюджетные источники |
| 33 | Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта по адресу: Павловский тракт, 225а | 2021 | 210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6376,16 | 6376,16 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6376,16 | 6376,16 | внебюджетные источники |
| 34 | Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объектов: ул.Анатолия,48; ул.Чернышевского- ул.Промышленная- ул.Интернациональная- пр-кт Комсомольский. Жилой дом (10) | 2021 | 68,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2521,79 | 2521,79 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2521,79 | 2521,79 | внебюджетные источники |
| 35 | Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта по ул.Чернышевского- ул.Промышленной- ул.Интернациональной- пр-кта Комсомольского. Жилой дом (9) | 2021 | 53,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1610,74 | 1610,74 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1610,74 | 1610,74 | внебюджетные источники |
| 36 | Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта по ул.Взлётной, 54 | 2021 | 54,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1586,14 | 1586,14 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1586,14 | 1586,14 | внебюджетные источники |
| 37 | Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта по ул.Гущина, 171д | 2021 | 295 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10895,23 | 10895,23 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10895,23 | 10895,23 | внебюджетные источники |
| 38 | Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта по ул.Монтажников, 6 | 2021 | 139 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4220,41 | 4220,41 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4220,41 | 4220,41 | внебюджетные источники |
| 39 | Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта по ул.Песчаной, 190 | 2021 | 68,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3201,5 | 3201,5 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3201,5 | 3201,5 | внебюджетные источники |
| 40 | Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта по ул.Пролетарской- пер.Радищева- ул.Интернациональной- пер.Циолковского (Многоквартирный жилой дом со встроенными общественными помещениями) | 2021 | 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2585,31 | 2585,31 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2585,31 | 2585,31 | внебюджетные источники |
| 41 | Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта по ул.Чернышевского- ул.Промышленной- ул.Интернациональной- пр-кта Комсомольского (Детская школа искусств на 100 мест) | 2021 | 70,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2137,53 | 2137,53 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2137,53 | 2137,53 | внебюджетные источники |
| 42 | Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта, в районе ул.Петра Сухова - ул.Эмилии Алексеевой – пр-кта Ленина (участок №3) | 2021 | 96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3545,57 | 3545,57 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3545,57 | 3545,57 | внебюджетные источники |
| 43 | Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объектов, в районе ул.Пролетарской - ул.Интернациональной - ул.Анатолия - ул.Никитина (участок №4; участок № 5) | 2021 | 68,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2080,45 | 2080,45 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2080,45 | 2080,45 | внебюджетные источники |
| 44 | Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта, в районе ул.Петра Сухова - ул.Эмилии Алексеевой - пр-кта Ленина (участок №5 (ул.Петра Сухова, 30) | 2021 | 210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9790,54 | 9790,54 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9790,54 | 9790,54 | внебюджетные источники |
| 45 | Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта по пер.Циолковского, 117 | 2021 | 135 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7342,26 | 7342,26 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7342,26 | 7342,26 | внебюджетные источники |
| Объекты капитального строительства, подключаемая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч | | | | | | | | | | |
| 1 | Строительство тепловой сети 2Ду125 от тепловой сети по ул.Пролетарской до здания по ул.Пролетарской, 165 | 2017 | 40 | 1676,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1676,07 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 1676,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1676,07 | внебюджетные источники |
| 2 | Строительство тепловой сети 2Ду150 от тепловой сети по ул.Димитрова до здания по ул.Димитрова, 130 | 2017-2018 | 100 | 646,40 | 3662,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4309,36 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 646,40 | 3662,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4309,36 | внебюджетные источники |
| 3 | Строительство тепловой сети 2Ду125 от тепловой сети по ул.Чкалова до пр-кта Красноармейского, 52 диаметром 2Ду200 | 2018 | 250 | 0,00 | 11864,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11864,94 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 11864,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11864,94 | внебюджетные источники |
| 4 | Строительство тепловой сети 2Ду150 от тепловой сети на пересечении ул.Шевченко и пер.Революционного до ул.Молодёжной, 136 диаметром 2Ду150 | 2018 | 200 | 0,00 | 8618,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8618,72 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 8618,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8618,72 | внебюджетные источники |
| 5 | Строительство тепловой сети 2Ду150 от ТК-70а/4/4 до ул.Сизова, 20 диаметром 2Ду150 | 2017-2018 | 150 | 1292,81 | 7325,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8618,72 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 1292,81 | 7325,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8618,72 | внебюджетные источники |
| 6 | Строительство тепловой сети 2Ду150 от ЦТП №274 до ул.Пролетарской,160 диаметром 2Ду150 | 2019 | 167 | 0,00 | 0,00 | 8682,65 | 0,00 | 0,00 | 8682,65 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 8682,65 | 0,00 | 0,00 | 8682,65 | внебюджетные источники |
| 7 | Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объектов, расположенных по кадастровым номерам 22:63:020641, 22:63:020634 | 2020 | 948,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36958,01 | 0,00 | 36958,01 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36958,01 | 0,00 | 36958,01 | внебюджетные источники |
| 8 | Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта по ул.Кулагина, 16г | 2020 | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766,30 | 0,00 | 766,30 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766,30 | 0,00 | 766,30 | внебюджетные источники |
| 9 | Строительство тепловой сети для обеспечения мероприятий по подключению объекта, расположенного по кадастровому номеру 22:63:020636 | 2021 | 504,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15317,96 | 15317,96 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15317,96 | 15317,96 | внебюджетные источники |
| Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | |
| 1 | Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду100 на 2Ду200 от ТК-5/1 через ТК-5/1/2 до ТК-5/1/3 | 2018-2019 | 600 | 0,00 | 1048,0 | 25153,67 | 0,00 | 0,00 | 26201,67 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 1048,0 | 25153,67 | 0,00 | 0,00 | 26201,67 | внебюджетные источники |
| 2 | Реконструкция внутриквартальной тепловой сети от ЦТП 402 по ул.Малахова, 5 до ТК-126/2 с увеличением пропускной способности с 2Ду 125 мм до 2Ду 150 мм | 2019 | 300 | 0,00 | 0,00 | 11894,4 | 0,00 | 0,00 | 11894,4 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 11894,4 | 0,00 | 0,00 | 11894,4 | внебюджетные источники |
| 3 | Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду200 на 2Ду250 от ТК-68 до ТК-68/1 | 2018-2019 | 100 | 0,00 | 278,0 | 5276,5 | 0,00 | 0,00 | 5554,5 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 278,0 | 5276,5 | 0,00 | 0,00 | 5554,5 | внебюджетные источники |
| 4 | Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду200 на 2Ду250 от ТК-68/1 до ТК-68/2 | 2018-2019 | 28 | 0,00 | 78,0 | 1477,26 | 0,00 | 0,00 | 1555,26 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 78,0 | 1477,26 | 0,00 | 0,00 | 1555,26 | внебюджетные источники |
| 5 | Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду200 на 2Ду250 от ТК-68/2 до ТК-68/3 | 2018-2019 | 38 | 0,00 | 106,0 | 2004,71 | 0,00 | 0,00 | 2110,71 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 106,0 | 2004,71 | 0,00 | 0,00 | 2110,71 | внебюджетные источники |
| 6 | Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду150 на 2Ду200 от ТК-68/3 до ТК-68/4 | 2018-2019 | 132 | 0,00 | 288,0 | 5476,37 | 0,00 | 0,00 | 5764,37 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 288,0 | 5476,37 | 0,00 | 0,00 | 5764,37 | внебюджетные источники |
| 7 | Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду300 на 2Ду500 от ТК-33 до ТК-33/1 | 2018-2020 | 344 | 0,00 | 1126,0 | 0,00 | 27012,38 | 0,00 | 28138,38 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 1126,0 | 0,00 | 27012,38 | 0,00 | 28138,38 | внебюджетные источники |
| 8 | Реконструкция участка теплосети с 2Ду300 на 2Ду500 от ТК-33/1 до ТК-33/2 | 2018-2020 | 71 | 0,00 | 232,0 | 0,00 | 5575,63 | 0,00 | 5807,63 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 232,0 | 0,00 | 5575,63 | 0,00 | 5807,63 | внебюджетные источники |
| 9 | Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду350 на 2Ду500 от ТК-33/2 до ТК-33/3 | 2018-2020 | 288 | 0,00 | 942,0 | 0,00 | 22615,71 | 0,00 | 23557,71 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 942,0 | 0,00 | 22615,71 | 0,00 | 23557,71 | внебюджетные источники |
| 10 | Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду300 на 2Ду500 от ТК-33/3 до ТК-33/4 | 2018-2020 | 184 | 0,00 | 602,0 | 0,00 | 14448,76 | 0,00 | 15050,76 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 602,0 | 0,00 | 14448,76 | 0,00 | 15050,76 | внебюджетные источники |
| 11 | Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра от ТК-70а/4 через ТК-70а/4/1 до точки А в ж/д по пр-кту Комсо- мольскому, 107 с увеличением диаметров с 2Ду150 на 2Ду200, от точки А через ТК-70а/4/2 и ТК-70а/4/3 до ТК-70а/4/4 с Ду100 на Ду125 | 2018-2019 | 500 | 0,00 | 873,0 | 20961,72 | 0,00 | 0,00 | 21834,72 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 873,0 | 20961,72 | 0,00 | 0,00 | 21834,72 | внебюджетные источники |
| 12 | Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра ТК-69 до ТК-69/2 с 2Ду300 на 2Ду400, L = 180 м | 2018-2019 | 180 | 0,00 | 542,0 | 13019,31 | 0,00 | 0,00 | 13561,31 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 542,0 | 13019,31 | 0,00 | 0,00 | 13561,31 | внебюджетные источники |
| 13 | Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра от ТК-69/2 с 2Ду200 на 2Ду300, L = 230 м | 2018-2019 | 230 | 0,00 | 552,0 | 13237,29 | 0,00 | 0,00 | 13789,29 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 552,0 | 13237,29 | 0,00 | 0,00 | 13789,29 | внебюджетные источники |
| 14 | Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду200 на 2Ду250 от ТК-44/20 до ТК-44/20/2 | 2019-2020 | 370 | 0,00 | 0,00 | 2055,16 | 18496,47 | 0,00 | 20551,63 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 2055,16 | 18496,47 | 0,00 | 20551,63 | внебюджетные источники |
| 15 | Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду200 на 2Ду250 от ТК-44/20/2 до ТК-44/20/3 | 2019-2020 | 198 | 0,00 | 0,00 | 1099,79 | 9898,11 | 0,00 | 10997,90 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 1099,79 | 9898,11 | 0,00 | 10997,90 | внебюджетные источники |
| 16 | Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду150 на 2Ду200 от ТК-44/20/3 до ТК-232/1 | 2019-2020 | 64 | 0,00 | 0,00 | 279,48 | 2515,36 | 0,00 | 2794,84 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 279,48 | 2515,36 | 0,00 | 2794,84 | внебюджетные источники |
| 17 | Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра от ТК-22 до ТК-22/1 с 2Ду200 на 2Ду250 | 2019-2021 | 45 | 0,00 | 0,00 | 249,95 | 0,00 | 2249,57 | 2499,52 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 249,95 | 0,00 | 2249,57 | 2499,52 | внебюджетные источники |
| 18 | Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра от ТК-22/1 до ТК-22/2 с 2Ду200 на 2Ду250 | 2019-2021 | 18 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | 0,00 | 899,83 | 999,81 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 99,98 | 0,00 | 899,83 | 999,81 | внебюджетные источники |
| 19 | Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра от ТК-22/2 до ТК-22/2а с 2Ду200 на 2Ду250 | 2019-2021 | 68 | 0,00 | 0,00 | 377,71 | 0,00 | 3399,35 | 3777,06 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 377,71 | 0,00 | 3399,35 | 3777,06 | внебюджетные источники |
| 20 | Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра от ТК-22/2а до ТК-22/3 с 2Ду200 на 2Ду250 | 2019-2021 | 33 | 0,00 | 0,00 | 183,3 | 0,00 | 1649,69 | 1832,99 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 183,3 | 0,00 | 1649,69 | 1832,99 | внебюджетные источники |
| 21 | Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду300 на 2Ду400 от ТК-44/15/1 до ТК-44/15/2 | 2020-2021 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1506,81 | 13561,32 | 15068,13 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1506,81 | 13561,32 | 15068,13 | внебюджетные источники |
| 22 | Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду250 на 2Ду300 от ТК-44/15/2 до ТК-241/1 | 2020-2021 | 254 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1522,82 | 13705,36 | 15228,18 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1522,82 | 13705,36 | 15228,18 | внебюджетные источники |
| 23 | Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду300 на 2Ду500 от ТК-70/4 до ТК-251/1 | 2020-2021 | 123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690,94 | 6218,45 | 6909,39 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690,94 | 6218,45 | 6909,39 | внебюджетные источники |
| 24 | Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду300 на 2Ду500 от ТК-251/1 до ТК-243/14 | 2020-2021 | 566 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3179,44 | 28614,98 | 31794,42 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3179,44 | 28614,98 | 31794,42 | внебюджетные источники |
| 25 | Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду300 на 2Ду500 от ТК-243/14 до ТК-243/1 | 2020-2021 | 174 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977,43 | 8796,83 | 9774,26 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977,43 | 8796,83 | 9774,26 | внебюджетные источники |
| Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | | | | | | | | | | |
| Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | | | | | | | | | | |
| 1 | Реконструкция участка теплосети диаметром 2Ду108, 1Ду76, протяженностью 204 п.м, г.Барнаул, ул.Анатолия, 87 ТС, от ТК44/33 до ТК209/1 | 2018-2019 | 204 | 0,00 | 4529,0 | 2242,16 | 0,00 | 0,00 | 6771,16 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 4529,0 | 2242,16 | 0,00 | 0,00 | 6771,16 | внебюджетные источники |
| 2 | Реконструкция участка теплосети диаметром 2Ду133, 1Ду108, протяжённостью 252 п.м, г.Барнаул, ул.Георгия Исакова, 129а (ТС), от точки Т2 до ТК-2 | 2018-2019 | 252 | 0,00 | 7236,0 | 2160,94 | 0,00 | 0,00 | 9396,94 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 7236,0 | 2160,94 | 0,00 | 0,00 | 9396,94 | внебюджетные источники |
| 3 | Реконструкция участка теплосети диаметром 2Ду108, 1Ду89, протяжённостью 279 п.м, г.Барнаул, ул.Антона Петрова, 138 ТС, от ТК-4 до жилого дома по ул.Антона Петрова,144 | 2018-2019 | 279 | 0,00 | 6195,0 | 3065,54 | 0,00 | 0,00 | 9260,54 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 6195,0 | 3065,54 | 0,00 | 0,00 | 9260,54 | внебюджетные источники |
| 4 | Реконструкция участка теплосети диаметром 2Ду325, протяжённостью 652 п.м, от ТК-4М до ТК-7М (г.Барнаул, ул.Новосибирская,14а(ТС) | 2018-2019 | 652 | 0,00 | 1234,0 | 29619,26 | 0,00 | 0,00 | 30853,26 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 1234,0 | 29619,26 | 0,00 | 0,00 | 30853,26 | внебюджетные источники |
| 5 | Реконструкция участка теплосети диаметром 2Ду325, протяжённостью 204 п.м, от ТК157/6 до ЦТП №103 по ул.Георгиева, 32б | 2018-2019 | 204 | 0,00 | 9173,0 | 58,91 | 0,00 | 0,00 | 9231,91 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 9173,0 | 58,91 | 0,00 | 0,00 | 9231,91 | внебюджетные источники |
| 6 | Реконструкция участка теплосети диаметром 2Ду325, протяжённостью 54 п.м, от ТК158/3 до ЦТП №143 по пр-ду Кооперативному 2-му, 10а | 2018-2019 | 54 | 0,00 | 2428,0 | 15,74 | 0,00 | 0,00 | 2443,74 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 2428,0 | 15,74 | 0,00 | 0,00 | 2443,74 | внебюджетные источники |
| 7 | Реконструкция участка теплосети диаметром 2Ду219, Ду273, протяжённостью 231 п.м, тепловая сеть по ул.Советской Армии,50в, от ТК до ул.Советской Армии,50в | 2018-2019 | 231 | 0,00 | 523,0 | 9930,79 | 0,00 | 0,00 | 10453,79 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 523,0 | 9930,79 | 0,00 | 0,00 | 10453,79 | внебюджетные источники |
| 8 | Реконструкция участка теплосети диаметром 2Ду108, 1Ду89, 1Ду76, протяжённостью 90 п.м, ул.Папанинцев, 121, от ТК 251/4 до первого ввода | 2019-2020 | 90 | 0,00 | 0,00 | 298,73 | 2688,55 | 0,00 | 2987,28 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 298,73 | 2688,55 | 0,00 | 2987,28 | внебюджетные источники |
| 9 | Реконструкция участка теплосети диаметром 2Ду133, Ду108, Ду89, протяжённостью 440 п.м, г.Барнаул, ул.Георгиева, 44а (ТС), от ТК-1 до ТК-2 | 2019-2020 | 440 | 0,00 | 0,00 | 1640,74 | 14766,63 | 0,00 | 16407,37 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 1640,74 | 14766,63 | 0,00 | 16407,37 | внебюджетные источники |
| 10 | Реконструкция участка теплосети диаметром 2Ду273, протяжённостью 310 п.м, от ТК156 до ЦТП №106 по ул.Энтузиастов,5а | 2020-2021 | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1402,89 | 12626,0 | 14028,89 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1402,89 | 12626,0 | 14028,89 | внебюджетные источники |
| 11 | Реконструкция участка теплосети диаметром 2Ду325, протяжённостью 428 п.м, от ТК6 до ЦТП №125 по ул.Сиреневой, 11 | 2020-2021 | 428 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025,34 | 18228,03 | 20253,37 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025,34 | 18228,03 | 20253,37 | внебюджетные источники |
| 12 | Реконструкция участка теплосети диаметром 3Ду108, 1Ду76, протяжённостью 126 п.м, г.Барнаул, ул.Малахова, 118в (ТС), от ТК-4 до ТК-5 | 2020-2021 | 126 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,22 | 3763,96 | 4182,18 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,22 | 3763,96 | 4182,18 | внебюджетные источники |
| 13 | Реконструкция участка теплосети диаметром 2Ду159, 1Ду108, протяжённостью 520 п.м, г.Барнаул, ул.Малахова, 109 (ТС), от ТК-5 до ж/д Павловский тракт, 78а | 2020-2021 | 520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1965,74 | 17691,7 | 19657,44 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1965,74 | 17691,7 | 19657,44 | внебюджетные источники |
| 14 | Реконструкция участка теплосети диаметром 2Ду89, протяжённостью 38 п.м, г.Барнаул, ул.Брестская,4 (ТС), от ТК-49Б/3 до ж/д ул.Брестская,4 | 2020-2021 | 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,35 | 1110,19 | 1233,54 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,35 | 1110,19 | 1233,54 | внебюджетные источники |
| 15 | Реконструкция участка теплосети диаметром 2Ду426, протяжённостью 400 п.м, проезд Кооперативный 5-й,10а от ТК 158/2 до ТК 158/3 | 2020-2021 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1945,35 | 17508,13 | 19453,48 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1945,35 | 17508,13 | 19453,48 | внебюджетные источники |
| Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | |
| 1 | Модернизация оборудования центральных тепловых пунктов: оснащение частотно-регулируемым приводом насосных групп горячего водоснабжения на центральных тепловых пунктах | 2017-2018 | 52 | 10539,98 | 4527,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15067,38 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 10539,98 | 4527,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15067,38 | внебюджетные источники |
| 2 | Реконструкция строительной части здания ЦТП №111 по адресу: ул.Малахова, 109 | 2019 | 1 | 0,00 | 0,00 | 4130,0 | 0,00 | 0,00 | 4130,0 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 4130,0 | 0,00 | 0,00 | 4130,0 | внебюджетные источники |
| 3 | Реконструкция строительной части здания ЦТП №501 по адресу: ул.Георгия Исакова, 165а | 2017-2018 | 1 | 2478,0 | 1652,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4130,0 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 2478,0 | 1652,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4130,0 | внебюджетные источники |
| 4 | Реконструкция строительной части здания насосной станции по ул.Кутузова, 2в | 2017-2018 | 1 | 2478,0 | 1652,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4130,0 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 2478,0 | 1652,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4130,0 | внебюджетные источники |
| 5 | Реконструкция строительной части здания ЦТП №318 по адресу: ул.Витебская, 6 | 2018 | 1 | 0,00 | 1770,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1770,0 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 1770,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1770,0 | внебюджетные источники |
| 6 | Реконструкция строительной части здания ЦТП №247 по адресу: ул.Пролетарская, 65 | 2018 | 1 | 0,00 | 2242,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2242,0 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 2242,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2242,0 | внебюджетные источники |
| 7 | Реконструкция строительной части здания ЦТП №267 по адресу: ул.Анатолия, 8 | 2018 | 1 | 0,00 | 2478,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2478,0 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 2478,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2478,0 | внебюджетные источники |
| 8 | Реконструкция строительной части здания ЦТП №107 по адресу: ул.Сухэ-Батора, 23 | 2017-2018 | 1 | 2159,4 | 1439,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3599,0 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 2159,4 | 1439,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3599,0 | внебюджетные источники |
| 9 | Реконструкция строительной части здания ЦТП №522 по адресу: ул.Юрина, 246а | 2017-2018 | 1 | 1628,4 | 1085,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2714,0 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 1628,4 | 1085,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2714,0 | внебюджетные источники |
| 10 | Реконструкция строительной части здания ЦТП №104 по адресу: ул.Панфиловцев, 27а | 2017-2018 | 1 | 1486,8 | 991,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2478,0 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 1486,8 | 991,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2478,0 | внебюджетные источники |
| 11 | Реконструкция строительной части здания ЦТП №472 по адресу: ул.Северо-Западная, 46а | 2018 | 1 | 0,00 | 1534,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1534,0 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 1534,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1534,0 | внебюджетные источники |
| 12 | Реконструкция строительной части здания ЦТП №466 по адресу: ул.Малахова, 29а | 2018 | 1 | 0,00 | 2832,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2832,0 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 2832,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2832,0 | внебюджетные источники |
| 13 | Реконструкция строительной части здания ЦТП №524 по адресу: ул.Шукшина, 20 | 2018 | 1 | 0,00 | 3540,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3540,0 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 3540,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3540,0 | внебюджетные источники |
| 14 | Реконструкция строительной части здания ЦТП №231 по адресу: пр-кт Красноармейский, 72а | 2018 | 1 | 0,00 | 3304,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3304,0 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 3304,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3304,0 | внебюджетные источники |
| 15 | Реконструкция строительной части здания ЦТП №546 по адресу: ул.Юрина, 182з | 2019 | 1 | 0,00 | 0,00 | 2950,0 | 0,00 | 0,00 | 2950,0 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 2950,0 | 0,00 | 0,00 | 2950,0 | внебюджетные источники |
| 16 | Реконструкция строительной части здания ЦТП №556 по адресу: ул.Малахова, 61а | 2019 | 1 | 0,00 | 0,00 | 2950,0 | 0,00 | 0,00 | 2950,0 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 2950,0 | 0,00 | 0,00 | 2950,0 | внебюджетные источники |
| 17 | Реконструкция строительной части здания ЦТП №365 по адресу: ул.Молодёжная, 57 | 2019 | 1 | 0,00 | 0,00 | 2950,0 | 0,00 | 0,00 | 2950,0 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 2950,0 | 0,00 | 0,00 | 2950,0 | внебюджетные источники |
| 18 | Реконструкция строительной части здания ЦТП №515 по адресу: ул.Георгия Исакова, 140б | 2018 | 1 | 0,00 | 3186,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3186,0 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 3186,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3186,0 | внебюджетные источники |
| 19 | Реконструкция строительной части здания ЦТП №356 по адресу: ул.Деповская, 17а | 2019 | 1 | 0,00 | 0,00 | 4130,0 | 0,00 | 0,00 | 4130,0 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 4130,0 | 0,00 | 0,00 | 4130,0 | внебюджетные источники |
| 20 | Реконструкция строительной части здания ЦТП №116 по адресу: Павловский тракт, 108а | 2019 | 1 | 0,00 | 0,00 | 3304,0 | 0,00 | 0,00 | 3304,0 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 3304,0 | 0,00 | 0,00 | 3304,0 | внебюджетные источники |
| 21 | Реконструкция строительной части здания ЦТП №124 по адресу: ул.Попова, 190 | 2020 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3776,0 | 0,00 | 3776,0 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3776,0 | 0,00 | 3776,0 | внебюджетные источники |
| 22 | Реконструкция строительной части здания ЦТП №101 по адресу: ул.Панфиловцев, 3а | 2020 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2714,0 | 0,00 | 2714,0 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2714,0 | 0,00 | 2714,0 | внебюджетные источники |
| 23 | Реконструкция строительной части здания ЦТП №157 по адресу: ул.Советской Армии, 121б | 2020 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2950,0 | 0,00 | 2950,0 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2950,0 | 0,00 | 2950,0 | внебюджетные источники |
| 24 | Реконструкция строительной части здания ЦТП №147 по адресу: ул.Малахова, 91 | 2020 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3776,0 | 0,00 | 3776,0 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3776,0 | 0,00 | 3776,0 | внебюджетные источники |
| 25 | Реконструкция строительной части здания ЦТП №216 по адресу: ул.Чкалова, 87 | 2020 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4130,0 | 0,00 | 4130,0 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4130,0 | 0,00 | 4130,0 | внебюджетные источники |
| 26 | Реконструкция строительной части здания ЦТП №526 по адресу: ул.Шукшина, 7 | 2020 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3540,0 | 0,00 | 3540,0 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3540,0 | 0,00 | 3540,0 | внебюджетные источники |
| 27 | Реконструкция строительной части здания ЦТП №130 по адресу: ул.Новосибирская, 14а | 2020 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4130,0 | 0,00 | 4130,0 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4130,0 | 0,00 | 4130,0 | внебюджетные источники |
| 28 | Реконструкция строительной части здания ЦТП №113 по адресу: ул.Георгиева, 44а | 2020 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4366,0 | 0,00 | 4366,0 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4366,0 | 0,00 | 4366,0 | внебюджетные источники |
| 29 | Реконструкция строительной части здания ЦТП №533 по адресу: ул.Георгия Исакова, 158а | 2020 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2006,0 | 0,00 | 2006,0 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2006,0 | 0,00 | 2006,0 | внебюджетные источники |
| 30 | Реконструкция строительной части здания ЦТП №460 по адресу: ул.Тимуровская, 3 | 2019 | 1 | 0,00 | 0,00 | 3540,0 | 0,00 | 0,00 | 3540,0 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 3540,0 | 0,00 | 0,00 | 3540,0 | внебюджетные источники |
| 31 | Реконструкция строительной части здания ЦТП №555 по адресу: ул.Юрина, 243в | 2020 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1888,0 | 0,00 | 1888,0 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1888,0 | 0,00 | 1888,0 | внебюджетные источники |
| 32 | Реконструкция строительной части здания ЦТП №539 по адресу: ул.Юрина, 206в | 2020 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3776,0 | 0,00 | 3776,0 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3776,0 | 0,00 | 3776,0 | внебюджетные источники |
| 33 | Реконструкция строительной части здания ЦТП №529 по адресу: ул.Попова, 20а | 2019 | 1 | 0,00 | 0,00 | 4012,0 | 0,00 | 0,00 | 4012,0 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 4012,0 | 0,00 | 0,00 | 4012,0 | внебюджетные источники |
| 34 | Реконструкция строительной части здания ЦТП №517 по адресу: ул.Антона Петрова, 140а | 2021 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2950,0 | 2950,0 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2950,0 | 2950,0 | внебюджетные источники |
| 35 | Реконструкция строительной части здания ЦТП №112 по адресу: Павловский тракт, 76б | 2021 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4130,0 | 4130,0 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4130,0 | 4130,0 | внебюджетные источники |
| 36 | Реконструкция строительной части здания ЦТП №126 по адресу: Павловский тракт, 263а | 2021 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4130,0 | 4130,0 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4130,0 | 4130,0 | внебюджетные источники |
| 37 | Реконструкция строительной части здания ЦТП №114 по адресу: ул.50 лет СССР, 59 | 2021 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2950,0 | 2950,0 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2950,0 | 2950,0 | внебюджетные источники |
| 38 | Реконструкция строительной части здания ЦТП №201 по адресу: ул.Интернациональная, 72а | 2018 | 1 | 0,00 | 2124,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2124,0 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 2124,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2124,0 | внебюджетные источники |
| 39 | Реконструкция строительной части здания ЦТП №379 по адресу: ул.Привокзальная, 75 | 2021 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2596,0 | 2596,0 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2596,0 | 2596,0 | внебюджетные источники |
| 40 | Реконструкция строительной части здания ЦТП №312 по адресу: ул.Полярная, 30б | 2021 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2714,0 | 2714,0 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2714,0 | 2714,0 | внебюджетные источники |
| 41 | Реконструкция строительной части здания ЦТП №508 по адресу: ул.Георгия Исакова, 209а | 2019 | 1 | 0,00 | 0,00 | 3745,0 | 0,00 | 0,00 | 3745,0 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 3745,0 | 0,00 | 0,00 | 3745,0 | внебюджетные источники |
| 42 | Реконструкция строительной части здания ЦТП №3088 по адресу: ул.Водопроводная, 136а | 2019 | 1 | 0,00 | 0,00 | 3745,0 | 0,00 | 0,00 | 3745,0 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 3745,0 | 0,00 | 0,00 | 3745,0 | внебюджетные источники |
| 43 | Реконструкция строительной части здания ЦТП №535 по адресу: ул.Шукшина, 17а | 2019 | 1 | 0,00 | 0,00 | 3745,0 | 0,00 | 0,00 | 3745,0 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 3745,0 | 0,00 | 0,00 | 3745,0 | внебюджетные источники |
| 44 | Реконструкция строительной части здания ЦТП №523 по адресу: ул.Шукшина, 6 | 2019 | 1 | 0,00 | 0,00 | 3751,0 | 0,00 | 0,00 | 3751,0 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 3751,0 | 0,00 | 0,00 | 3751,0 | внебюджетные источники |
| 45 | Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №464 по ул.Чудненко, 81а | 2019 | 1 | 0,00 | 0,00 | 271,4 | 0,00 | 0,00 | 271,4 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 271,4 | 0,00 | 0,00 | 271,4 | внебюджетные источники |
| 46 | Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №515 по ул.Георгия Исакова, 140а | 2018 | 1 | 0,00 | 271,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,4 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 271,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,4 | внебюджетные источники |
| 47 | Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №321 по пр-кту Ленина, 54 | 2019 | 1 | 0,00 | 0,00 | 542,8 | 0,00 | 0,00 | 542,8 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 542,8 | 0,00 | 0,00 | 542,8 | внебюджетные источники |
| 48 | Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №313 по ул.Матросова, 12а | 2019 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1357,0 | 0,00 | 0,00 | 1357,0 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 1357,0 | 0,00 | 0,00 | 1357,0 | внебюджетные источники |
| 49 | Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №4060 по ул.Гущина, 77а | 2019 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1899,8 | 0,00 | 0,00 | 1899,8 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 1899,8 | 0,00 | 0,00 | 1899,8 | внебюджетные источники |
| 50 | Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №472 по ул.Северо-Западной, 46а | 2018 | 1 | 0,00 | 542,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542,8 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 542,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542,8 | внебюджетные источники |
| 51 | Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №115 по ул.Сухэ-Батора, 5а | 2019 | 1 | 0,00 | 0,00 | 271,4 | 0,00 | 0,00 | 271,4 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 271,4 | 0,00 | 0,00 | 271,4 | внебюджетные источники |
| 52 | Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №136 по ул.Энтузиастов, 19а | 2018 | 1 | 0,00 | 271,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,4 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 271,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,4 | внебюджетные источники |
| 53 | Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №126 по Павловскому тракту, 263а | 2018 | 1 | 0,00 | 814,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814,2 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 814,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814,2 | внебюджетные источники |
| 54 | Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №134 по ул.Попова, 151 | 2019 | 1 | 0,00 | 0,00 | 271,4 | 0,00 | 0,00 | 271,4 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 271,4 | 0,00 | 0,00 | 271,4 | внебюджетные источники |
| 55 | Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №142 по проезду Кооперативному 5-му, 10а | 2019 | 1 | 0,00 | 0,00 | 271,4 | 0,00 | 0,00 | 271,4 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 271,4 | 0,00 | 0,00 | 271,4 | внебюджетные источники |
| 56 | Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №145 по ул.Антона Петрова, 187а | 2019 | 1 | 0,00 | 0,00 | 542,8 | 0,00 | 0,00 | 542,8 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 542,8 | 0,00 | 0,00 | 542,8 | внебюджетные источники |
| 57 | Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №473 по ул.Речной 1-й, 9а | 2020 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814,2 | 0,00 | 814,2 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814,2 | 0,00 | 814,2 | внебюджетные источники |
| 58 | Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №3036 по ул.Привокзальной, 9 | 2020 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814,2 | 0,00 | 814,2 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814,2 | 0,00 | 814,2 | внебюджетные источники |
| 59 | Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №323 по пр-кту Ленина, 98 | 2020 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542,8 | 0,00 | 542,8 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542,8 | 0,00 | 542,8 | внебюджетные источники |
| 60 | Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №539 по ул.Юрина, 206в | 2020 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814,2 | 0,00 | 814,2 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814,2 | 0,00 | 814,2 | внебюджетные источники |
| 61 | Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №520 по ул.Солнцева, 15 | 2020 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542,8 | 0,00 | 542,8 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542,8 | 0,00 | 542,8 | внебюджетные источники |
| 62 | Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №Д530 по ул.Шукшина, 32б | 2020 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2985,4 | 0,00 | 2985,4 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2985,4 | 0,00 | 2985,4 | внебюджетные источники |
| 63 | Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №119 по ул.Суворова, 13 | 2020 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1085,6 | 0,00 | 1085,6 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1085,6 | 0,00 | 1085,6 | внебюджетные источники |
| 64 | Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №129 по ул.Новосибирской, 1б | 2020 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,4 | 0,00 | 271,4 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,4 | 0,00 | 271,4 | внебюджетные источники |
| 65 | Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №120 по ул.Суворова, 11 | 2020 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542,8 | 0,00 | 542,8 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542,8 | 0,00 | 542,8 | внебюджетные источники |
| 66 | Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №159 по ул.Советской Армии, 133г | 2020 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,42 | 732,78 | 814,2 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,42 | 732,78 | 814,2 | внебюджетные источники |
| 67 | Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №147 по ул.Малахова, 91 | 2020 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,28 | 488,52 | 542,8 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,28 | 488,52 | 542,8 | внебюджетные источники |
| 68 | Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №117 по ул.Панфиловцев, 14а | 2021 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1628,4 | 1628,4 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1628,4 | 1628,4 | внебюджетные источники |
| 69 | Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №237 по ул.Короленко 72 | 2021 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542,8 | 542,8 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542,8 | 542,8 | внебюджетные источники |
| 70 | Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №3 012 по ул.Папанинцев 128 | 2021 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2171,2 | 2171,2 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2171,2 | 2171,2 | внебюджетные источники |
| 71 | Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №143 по проезду Кооперативному 2-му, 10а | 2021 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,4 | 271,4 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,4 | 271,4 | внебюджетные источники |
| 72 | Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №555 по ул.Юрина, 243в ЦТП №555 | 2018 | 1 | 0,00 | 271,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,4 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 271,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,4 | внебюджетные источники |
| 73 | Реконструкция насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №523 по ул.Шукшина,6 ЦТП №523 | 2021 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,4 | 271,4 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,4 | 271,4 | внебюджетные источники |
| ИТОГО: | | | 16632,51/113 | 40549,36 | 136053,85 | 249592,95 | 292414,91 | 263163,76 | 981774,83 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 40549,36 | 136053,85 | 249592,95 | 292414,91 | 263163,76 | 981774,83 | внебюджетные источники |

Принятые сокращения:

М – магистраль;

ТК – тепловая камера;

ЦТП – центральный тепловой пункт.