# Приложение 5

к постановлению

администрации города

от 22.02.2023 №253

ПОРЯДОК

взаимодействия диспетчерских служб города

при возникновении аварийных ситуаций и плановых отключений на коммунально-энергетических сетях

| Диспетчерские службы | При аварийных ситуациях на теплоэлектроцентралях и магистральных сетях филиала АО «Барнаульская генерация» – «Барнаульская теплосетевая компания» | При аварийных ситуациях на водопроводе, на сетях канализации, очистных сооружениях, подкачивающих станциях ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» | При аварийных ситуациях на трансформаторных подстанциях (далее – ТП), кабельных и воздушных электрических сетях МУП «Барнаулгорсвет», ООО «Барнаульская сетевая компания» и производственного отделения «Центральные электрические сети» филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Алтайэнерго» | При аварийных ситуациях на ведомственных котельных и обслуживаемых ими тепловых сетях | При аварийных ситуациях в жилых домах и объектах социально-бытового назначения | При аварийных ситуациях на газовых сетях и оборудовании ОАО «Алтайкрайгазсервис» и ООО «Газпром газораспределение Барнаул» | При аварийных ситуациях на магистральных газовых сетях и газораспределительных станциях, обслуживаемых Алтайским ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» | При плановых отключениях отопления, электроэнергии, воды, газа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация города, 37-16-75 | Проинформировать руководство администрации города. Владеть полной информацией о ходе ликвидации аварийной ситуации. Оказывать содействие ЕДДС города и инженерным службам в ликвидации аварийных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕДДС города, 112, 29-91-87, 29-91-99 | Владеть полной информацией о ходе ликвидации аварийной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проинформировать администрации города и районов города через дежурных или приемную, диспетчера соответствующей службы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Через диспетчерские службы ресурсоснабжающих организаций следить за состоянием систем отопления, при необходимости, по согласованию с администрацией города, принимать решение о сбросе воды из систем отопления зданий. В случае необходимости, через диспетчера филиала ОАО «Алтайкрайгазсервис», организовать первоочередную заправку газгольдерных установок, попавших в зону отключения тепла. В случае прекращения подачи воды на источник, тепла немедленно сообщить диспетчеру «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» для принятия необходимых мер. В случае отключения электроэнергии в аварийной зоне немедленно сообщить диспетчеру ООО «Барнаульская сетевая компания» для принятия необходимых мер | При попадании в зону отключения котельных, при необходимости, организовать подвоз воды. Организовать помощь ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» в вызове представителей владельцев подземных коммуникаций на место аварии | При необходимости оказать помощь в выделении передвижных дизельных электростанций для котельных и отопительных бойлерных | Совместно с администрациями районов города следить за состоянием систем отопления, при необходимости, по согласованию с администрацией города, принимать решение о сбросе воды из систем отопления | Взять на особый контроль устранение аварийной ситуации. Организовать взаимодействие с организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами (далее – УК), по вопросу устранения аварийной ситуации | Организовать взаимодействие с диспетчерскими службами ОАО «Алтайкрайгазсервис» и ООО «Газпром газораспределение Барнаул» | Организовать взаимодействие с диспетчерской службой Алтайского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» | Согласовать плановое отключение с администрацией города. Запретить проведение планового отключения, если это связано с прекращением работы теплоисточников в холодный период года, в соответствии с ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» |
| Дежурный администрации Центрального района 63-08-25, Октябрьского района 24-74-98, Железнодорожного района 62-56-95, Ленинского района 41-39-98, Индустриального района 47-51-83 | Проинформировать УК в сроки, установленные приказом МЧС России от 11.01.2021 №2 «Об утверждении Инструкции о сроках и формах представления информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее – приказ МЧС России №2). Иметь информацию об отключениях теплоснабжения жилых домов и объектов социально-бытового назначения на территории района города (количество, адреса) | При необходимости организовать подвоз воды на котельные через МБУ «Автодорстрой» г.Барнаула | Проинформировать УК в сроки, установленные приказом МЧС России №2 | Проинформировать УК в сроки, установленные приказом МЧС России №2. Иметь информацию об отключениях теплоснабжения жилых домов и объектов социально-бытового назначения на территории района города | Проинформировать об отключении ЕДДС города и городские аварийные службы в сроки, установленные приказом МЧС России №2 | Проинформировать УК в сроки, установленные приказом МЧС России №2 | Проинформировать УК в сроки, установленные приказом МЧС России №2 | Проинформировать УК в сроки, установленные приказом МЧС России №2 |
| Диспетчер МУП «Барнаулгорсвет» г. Барнаула, 77-96-40 |  | По заявке ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВО-ДОКАНАЛ», при необходимости и по договоренности, производить демонтаж/ монтаж линии в месте аварии | Проинформировать ЕДДС города. После выяснения причины определить сроки ликвидации аварийной ситуации. Регулярно информировать ЕДДС города о ходе работ |  |  |  |  | Не позднее чем за сутки, согласовать отключение с ЕДДС города. В случае увеличения срока выполнения работ, проинформировать ЕДДС города и потребителей в сроки, установленные приказом МЧС России №2, о новых сроках окончания работ |
| Диспетчер Пригородного РЭС ПО ЦЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Алтайэнерго», 31-79-40 |  |  | Проинформировать ЕДДС города. Регулярно информировать ЕДДС города о ходе работ в сроки, установленные приказом МЧС России №2 |  |  |  |  | Не позднее чем за сутки, согласовать отключение с ЕДДС города. Предупредить потребителей через УК или средства массовой информации (далее – СМИ) с указанием сроков выполнения работ. В случае увеличения срока выполнения работ, проинформировать ЕДДС города и потребителей в сроки, установленные приказом МЧС России №2, о новых сроках окончания работ |
| Диспетчер ОАО «Алтайкрайгазсервис», 50-12-00, 8-800-100-28-04 | По требованию ЕДДС города организует первоочередное заполнение резервуарных установок, попавших в зону отключения тепла и горячей воды | По заявке ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВО-ДОКАНАЛ» направить представителя на место аварии для указания места прохождения коммуникаций и согласования проведения аварийно-восстановительных работ |  |  |  | Проинформировать ЕДДС города и потребителей в сроки, установленные приказом МЧС России №2. После выяснения причины, сообщить ЕДДС города о сроках ликвидации аварийной ситуации |  | Не позднее чем за сутки, согласовать отключение с ЕДДС города, предупредить потребителей через УК или СМИ с указанием сроков выполнения работ. В случае увеличения срока выполнения работ, проинформировать ЕДДС города и потребителей в сроки, установленные приказом МЧС России №2, о новых сроках окончания работ |
| Диспетчер ООО «Газпром газораспределение Барнаул», 28-20-86, 8‒800‒600‒04‒00 | По требованию ЕДДС города, в случае отключения подачи природного газа в данной зоне, незамедлительно направляет аварийную бригаду для выявления и устранения причин отключения | По заявке ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВО-ДОКАНАЛ» направить представителя на место аварии для указания места прохождения коммуникаций и согласования проведения аварийно-восстановительных работ |  |  |  | Проинформировать ЕДДС города и потребителей в сроки, установленные приказом МЧС России №2. После выяснения причины, сообщить ЕДДС города сроки ликвидации аварийной ситуации. Информировать ЕДДС города о ходе работ в сроки, установленные приказом МЧС России №2 |  | Не позднее чем за сутки, согласовать отключение с ЕДДС города, предупредить потребителей через УК или СМИ с указанием выполнения работ. В случае увеличения срока выполнения работ, проинформировать ЕДДС города и потребителей в сроки, установленные приказом МЧС России №2, о новых сроках окончания работ |
| Диспетчер филиала АО «Барнаульская генерация» – «Барнаульская теплосетевая компания», 59‒97‒15, 77-67-40, 77-52-39 | Сообщить в ЕДДС города об аварийной ситуации и принимаемых мерах по ее ликвидации. Если ликвидация аварийной ситуации связана с остановкой отопления, проинформировать ЕДДС города и потребителей в сроки, установленные приказом МЧС России №2. Информировать ЕДДС города о ходе работ в сроки, установленные приказом МЧС России №2 |  |  | При необходимости, по заявке потребителя тепла и по согласованию с ЕДДС города, произвести отключение данного участка теплотрассы для ликвидации аварийной ситуации | При необходимости, по заявке потребителя тепла и по согласованию с ЕДДС города, произвести отключение данного участка теплотрассы для ликвидации аварийной ситуации |  |  | Не позднее чем за сутки, согласовать отключение с ЕДДС города, предупредить потребителей через УК или СМИ с указанием сроков выполнения работ. В случае увеличения срока выполнения работ, проинформировать ЕДДС города и потребителей в сроки, установленные приказом МЧС России №2, о новых сроках окончания работ |
| Диспетчер ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» 50-01-01, 50-06-82, 31-56-16 | По требованию ЕДДС города, в случае прекращения подачи воды на источник тепла, направить бригаду для выяснения причин и принятия срочных мер по их устранению. При необходимости организовать подвоз воды по заявкам населения | Проинформировать ЕДДС города и потребителей. После выяснения причины сообщить о сроках ликвидации аварийной ситуации и зоне отключения. В случае отключения большого количества абонентов, для ликвидации аварийной ситуации организовать подвоз воды в течение суток на объекты социально-бытового назначения и жилищного фонда, довести информацию до жителей через СМИ |  | При необходимости, по заявке потребителя и согласованию с ЕДДС города, произвести отключение данного участка водопровода для ликвидации аварийной ситуации | При необходимости, по заявке потребителя и согласованию с ЕДДС города, произвести отключение данного объекта для ликвидации аварийной ситуации |  |  | Не позднее чем за сутки, согласовать отключение с ЕДДС города, предупредить потребителей через УК или СМИ с указанием сроков выполнения работ. В случае увеличения срока выполнения работ, проинформировать ЕДДС города и потребителей в сроки, установленные приказом МЧС России №2, о новых сроках окончания работ |
| Диспетчер ООО «Барнаульская сетевая компания», 38-06-16, 61-63-16 | По требованию ЕДДС города, в случае отключения электроэнергии, незамедлительно направить аварийную бригаду для устранения причин отключения | По заявке ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВО-ДОКАНАЛ» направить представителя на место аварии для указания места прохождения коммуникаций и согласования проведения аварийно-восстановительных работ | Проинформировать ЕДДС города и потребителей. После выяснения причины, определить сроки ликвидации аварийной ситуации. Обеспечить в первую очередь подачу электро-энергии на источник тепла, бойлерную и потребителей первой категории, в соответствии с Правилами устройства электроустановок, утвержденными приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 №204. Информировать ЕДДС города о ходе работ в сроки, установленные приказом МЧС России №2 |  | При необходимости, по заявке потребителя и по согласованию с ЕДДС города, произвести отключение электроэнергии на объекте для ликвидации аварийной ситуации |  |  | Не позднее чем за сутки, согласовать отключение с ЕДДС города, предупредить потребителей через УК или СМИ с указанием сроков выполнения работ. В случае увеличения срока выполнения работ, проинформировать ЕДДС города и потребителей в сроки, установленные приказом МЧС России №2, о новых сроках окончания работ |
| Диспетчер Алтайского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск», 35-69-70, 45-99-93 |  | По заявке ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВО-ДОКАНАЛ» направить представителя на место аварии для указания места прохождения коммуникаций и согласования проведения аварийно-восстановительных работ |  |  |  |  | Проинформировать ЕДДС города и потребителей в сроки, установленные приказом МЧС России №2. После выяснения причины сообщить в ЕДДС города о сроках ликвидации аварийной ситуации. Информировать ЕДДС города о ходе работ в сроки, установленные приказом МЧС России №2 | Не позднее чем за сутки, согласовать отключение с ЕДДС города, предупредить потребителей с указанием сроков выполнения работ. В случае увеличения срока выполнения работ, проинформировать ЕДДС города и потребителей в сроки, установленные приказом МЧС России №2, о новых сроках окончания работ |
| Диспетчер или руководитель УК | Регулярно информировать ЕДДС города об обстановке на местах. Организовать дежурство аварийных бригад. По согласованию с ЕДДС города, организовать слив воды из систем отопления зданий. После ликвидации аварийной ситуации организовать запуск отопления с докладом в ЕДДС города после его окончания | Незамедлительно оповестить жителей об отсутствии воды, совместно с ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» обеспечить подвоз воды и ее равномерное распределение | При попадании в зону отключения источника тепла, организовать дежурство аварийных бригад. По согласованию с ЕДДС города организовать слив воды из систем отопления зданий. После ликвидации аварийной ситуации организовать запуск отопления с докладом в ЕДДС города о его окончании | Информировать ЕДДС города о ходе работ в сроки, установленные приказом МЧС России №2, об обстановке на местах. Организовать дежурство аварийных бригад. По согласованию с ЕДДС города организовать слив воды из систем отопления зданий. После ликвидации аварийной ситуации организовать запуск отопления с докладом в ЕДДС города после его окончания | Проинформировать ЕДДС города. После выяснения причины сообщить ЕДДС города сроки ликвидации аварийной ситуации. Если для ликвидации аварийной ситуации необходимо отключение, оно согласуется с ЕДДС города. Об окончании работ проинформировать ЕДДС города | При попадании в зону отключения газа, организовать дежурство аварийных бригад. После ликвидации аварийной ситуации организовать запуск газа, совместно со специалистами ОАО «Алтайкрайгазсервис» и ООО «Газпром газораспределение Барнаул» |  | Не позднее чем за сутки, согласовать отключение с ЕДДС города, предупредить потребителей через УК или СМИ с указанием сроков выполнения работ. В случае увеличения срока выполнения работ, проинформировать ЕДДС города и потребителей в сроки, установленные приказом МЧС России №2, о новых сроках окончания работ |
| Диспетчер или руководитель организации, в ведении которой находится котельная, внутриквартальные тепловые сети, ТП, насосная | Немедленно сообщить в ЕДДС города. Поставить в известность потребителя и, по согласованию с ЕДДС города, произвести отключение тепловых сетей на объекте для ликвидации аварийной ситуации | Незамедлительно оповестить жителей об отсутствии воды, совместно с администрацией района города обеспечить подвоз воды по заявкам населения | Проинформировать ЕДДС города и потребителей в сроки, установленные приказом МЧС России №2. При выяснении причин сообщить ЕДДС города и потребителям о сроках ликвидации аварийной ситуации. Проинформировать ЕДДС города и потребителей об окончании работ | При необходимости, по заявке потребителя и по согласованию с ЕДДС города, произвести отключение тепловых и инженерных сетей на объекте для ликвидации аварийной ситуации | Оповестить население об аварийной ситуации и сроках окончания работ |  |  | Не позднее чем за сутки, согласовать отключение с ЕДДС города, предупредить потребителей через УК или СМИ с указанием сроков выполнения работ. В случае увеличения срока выполнения работ, проинформировать ЕДДС города и потребителей в сроки, установленные приказом МЧС России №2, о новых сроках окончания работ |