Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением

администрации города

от                         №            1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение инженерных изысканий для подготовки проекта

| № п/п | Наименование позиции | Содержание |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование | Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой; административное здание |
| 2. | Земельные участки | Земельный участок с кадастровым номером 22:63:050304:1339, площадь составляет 1782 кв.м; земельный участок с кадастровым номером 22:63:050304:1343, площадь составляет 989 кв.м |
| 3. | Вид строительства | Новое строительство |
| 4. | Сроки проектирования | 2025-2026 |
| 5. | Характеристика проектируемых объектов | Многоквартирный жилой дом (10 этажей, 130 квартир) с подземной автостоянкой (34 машино-места) на земельном участке с кадастровым номером 22:63:050304:1339; административное здание, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 22:63:050304:1343 |
| 6. | Стадия проектирования | Проект планировки территории |
| 7. | Уровень ответственности зданий по ГОСТ 27751-2014 | Отсутствует |
| 8. | Перечень нормативных документов по выполнению изысканий | СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»; другие нормативные документы, регламентирующие инженерные изыскания для строительства |
| 9. | Местоположение и границы земельного участка | Согласно схеме |
| 10. | Сведения о ранее выполненных изысканиях | Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий, разработанный обществом с ограниченной ответственностью «Центр инженерных изысканий», шифр: 270-08-23-ИГИ; технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий, разработанный обществом с ограниченной ответственностью «Центр инженерных изысканий», шифр: 270-08-23-ИЭИ; технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий, разработанный обществом с ограниченной ответственностью «Агростройинвест», шифр: 219/23-ИГДИ |
| 11. | Сведения о заказчике | Литвинов Н.Е. |
| 12. | Сведения о проектной организации | Отсутствуют |
| 13. | Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях | Требования к точности и надежности определяются в соответствии с действующими нормативно-методическими и руководящими документами |
| 14. | Требования к материалам и результатам | Документация передается в количестве одного экземпляра: - на бумажном носителе, заверенная подписями ответственных лиц и закрепленная печатью; - нередактируемый формат отчета, полностью сшитый в один файл формата PDF и соответствующий бумажной версии; - редактируемый формат (текстовые документы Word, Excel, графические документы на плоскости в программе AutoCAD) |
| 15. | Сроки предоставления отчетных материалов | В соответствии с договором на выполнение работ |
| 16. | Требования по выдаче промежуточных материалов | В соответствии с договором на выполнение работ |
| 17. | Объем изысканий | Инженерно-экологические изыскания: - СП 438.1325800.2019 «Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требования»; - СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; - СП 502.1325800.2021 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»; Инженерно-геодезические изыскания: - СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»; предусмотреть шесть реперов долговременного закрепления на местных предметах |