|  | Приложение УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города от 25.05.2023 №696 |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы

развития систем водоснабжения и водоотведения на территории пригородной зоны городского округа – города Барнаула Алтайского края на 2023-2030 годы обществом с ограниченной ответственностью «ВодСнаб» (далее – техническое задание)

| № п/п | Наименование критерия | Содержание критериев и требований |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основания для разработки технического задания | 1. Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 2. Федеральный закон от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях»; 3. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; 4. Приказ Минстроя России от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, порядка и правил, определения плановых значений»; 5. Постановление администрации города от 19.12.2019 №2115 «Об утверждении актуализированной (откорректированной) Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа – города Барнаула Алтайского края до 2029 года» (далее – Схема) |
| 2. | Заказчик | ## Администрация города Барнаула |
| 3. | Разработчик технического задания | Комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула |
| 4. | Исполнитель технического задания | Общество с ограниченной ответственностью «ВодСнаб» (далее – ООО «ВодСнаб») |
| 5. | Цель технического задания | Разработка проекта инвестиционной программы развития систем водоснабжения и водоотведения на территории пригородной зоны городского округа – города Барнаула Алтайского края на 2023-2030 годы ООО «ВодСнаб» (далее – Инвестиционная программа) |
| 6. | Основные требования к целям и задачам Инвестиционной программы | 1. Цели и задачи Инвестиционной программы ООО «ВодСнаб» должны соответствовать целям и задачам, установленным Схемой. 2. Инвестиционная программа ООО «ВодСнаб» разрабатывается на 2023 – 2030 годы. 3. Инвестиционная программа разрабатывается в соответствии с требованиями, установленными разделом III Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 (далее – Правила №641), с учетом настоящего технического задания. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ООО «ВодСнаб» на 2023 – 2030 годы в составе Инвестиционной программы должен предусматривать описание и указание места расположения строящихся, модернизируемых и реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, обеспечивающих однозначную идентификацию таких объектов, обоснование необходимости реализации мероприятий, а также указание основных технических характеристик таких объектов до и после реализации мероприятия |
| 7. | Основные требования к Инвестиционной программе | 1. Сроки реализации Инвестиционной программы – 2023 – 2030 годы. 2. В ходе выполнения Инвестиционной программы необходимо: - реализовать проекты по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения согласно перечню проектов Инвестиционной программы; - обеспечить достижение плановых значений показателей эффективности; - определить финансовые потребности на реализацию проектов с указанием источников их финансирования; - обеспечить соответствие комплектности и содержания документов Инвестиционной программы требованиям Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» |
| 8. | Приложения к техническому заданию | 1. Приложение 1. Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты водоснабжения и водоотведения на территории пригородной зоны городского округа – города Барнаула Алтайского края на 2023 – 2030 годы; 2. Приложение 2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения; 3. Приложение 3. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации Инвестиционной программы развития систем водоснабжения и водоотведения на территории пригородной зоны городского округа – города Барнаула Алтайского края на 2023-2030 годы; 4. Приложение 4. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций; 5. Приложение 5. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты, с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения |
| 9. | Сроки разработки Инвестиционной программы | 30 дней со дня утверждения технического задания |
| 10. | Орган, осуществляющий контроль за исполнением технического задания | Комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула |