Приложение 6

к постановлению

администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_

Приложение 5  
к [муниципальной](#sub_20000) программе

«Развитие объектов инженерной инфраструктуры

городского округа – города Барнаула на 2017-2021 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации

объектов инженерной инфраструктуры в рамках инвестиционной программы ООО «БВК»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Объем выполнен-ных работ, м/шт. | Сумма расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | | | Источники финансиро­вания |
| 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023 год | 2024 год | Всего: |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Централизованная система водоснабжения | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов в целях подключения: | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства: | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Проектирование и строительство водопровода по ул.Мамонтова, от ул.Челюскинцев  до пр-кта Красноармейского (2 очередь) | 2017- 2020 | 2100 | 163,6 | 1458,3 | 5925,7 | 5923,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13471,3 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 163,6 | 1458,3 | 5925,7 | 5923,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13471,3 | внебюджетные источники |
| 2 | Проектирование и строительство водопровода по ул.Мамонтова, от ул.Челюскинцев до здания по ул.Мамонтова,325  (3 очередь) | 2019-2020 | 1050 | 0,00 | 0,0 | 2115,8 | 4739,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6854,8 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 2115,8 | 4739,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6854,8 | внебюджетные источники |
| 3 | Проектирование и строительство водопроводной сети от Змеиногорского тракта (район санатория «Обь») до ул.Абаканской, закольцовка с ул.Горнолыжной | 2017-2019 | 430 | 73,7 | 1297,6 | 710,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2081,4 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 73,7 | 1297,6 | 710,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2081,4 | внебюджетные источники |
| 4 | Проектирование и строительство водопровода от водовода на пересечении ул.Ипподромной и пер.Зайчанского, по ул.Ипподромной, пер.Малому Прудскому, ул.Никитина, пер.Радищева, ул.Гоголя до пр-кта Красноармейского | 2019- 2020 | 3625 | 0,00 | 0,00 | 22762,7 | 24334,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47096,9 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 22762,7 | 24334,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47096,9 | внебюджетные источники |
| 5 | Проектирование и строительство водопроводной сети по ул.Юрина, от ул.Солнечная Поляна до ул.Геодезической, далее по ул.Геодезической до водопроводной сети диаметром 400мм по ул.Вольной | 2017-2019 | 885 | 48,6 | 919,0 | 7840,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8808,3 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 48,6 | 919,0 | 7840,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8808,3 | внебюджетные источники |
| 6 | Проектирование и строительство разводящих сетей водопровода диаметром до 300 мм для водоснабжения подключаемых объектов капитального строительства | 2017-2020 |  | 2666,5 | 5139,7 | 11381,4 | 11847,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31035,1 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 2666,5 | 5139,7 | 11381,4 | 11847,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31035,1 | внебюджетные источники |
| 1.2. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения капитального строительства: | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Проектирование и реконструкция водовода Д=600 мм по ул.Антона Петрова, от ул.Малахова до ул.Попова | 2017- 2020 | 1823 | 105,1 | 2138,8 | 7967,0 | 9843,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20054,8 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 105,1 | 2138,8 | 7967,0 | 9843,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20054,8 | внебюджетные источники |
| 2 | Проектирование и реконструкция водопроводной сети по ул.Молодежной (район аптечных складов) | 2019-2020 | 1410 | 0,00 | 0,00 | 6292,6 | 5923,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12216,3 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,0 | 6292,6 | 5923,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12216,3 | внебюджетные источники |
| 1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства: | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения: | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Проектирование и строительство узла учета, водовод «Чкаловский» | 2018-2019 | 1 | 0,00 | 325,9 | 807,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1133,6 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 325,9 | 807,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1133,6 | внебюджетные источники |
| 2 | Строительство насосной станции 3-го подъема по адресу: ул.Звездная, 30, г.Барнаул (строительство насосной станции, проектирование и строительство двух водоводов от насосной станции до разводящих сетей микрорайона «Октябрьский» с.Власиха) | 2018-2022 | 10000/1 | 0,00 | 61,00 | 304,6 | 3300,0 | 0,0 | 19182,2 | 171807,6 | 175344,7 | 370000,1 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170000,0 | 173500,0 | 343500,0 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1717,2 | 1752,5 | 3469,7 | краевой бюджет |
| 0,00 | 61,00 | 304,6 | 3300,0 | 0,0 | 19182,2 | 90,4 | 92,2 | 23030,4 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |
| 3 | Проектирование и строительство узла учета, водовод «Пролетарский» | 2018-2019 | 1 | 0,00 | 325,9 | 807,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1133,6 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 325,9 | 807,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1133,6 | внебюджетные источники |
| 2.2. Модернизация и реконструкция существующих сетей водоснабжения: | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Проектирование и реконструкция сети водопровода по ул.Георгия Исакова, от ул.Покровской до ул.Малахова | 2020 | 620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4587,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4587,1 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4587,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4587,1 | внебюджетные источники |
| 2.3. Модернизация и реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения: | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Проектирование и модернизация блока входных устройств ВОС-2 | 2017- 2020 | 1 | 14801,7 | 16730,1 | 32021,2 | 35907,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99460,5 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 14801,7 | 16730,1 | 32021,2 | 35907,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99460,5 | внебюджетные источники |
| 2 | Проектирование и реконструкция схемы внешнего электроснабжения (2-я категория) повысительной насосной станции по ул.Белинского,14б | 2017 | 1 | 690,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690,3 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 690,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690,3 | внебюджетные источники |
| 3 | Проектирование и реконструкция насосной станции 3-го подъема по ул.Антона Петрова,251 (проектирование и строительство кабельной линии 10 кВ, проектирование и реконструкция РУ-10 кВ, проектирование и реконструкция РУ-6 кВ, проектирование и реконструкция РУ-0,4 кВ, проектирование и реконструкция силовых трансформаторов 2500 кВА) | 2017- 2020 | 1 | 9012,2 | 5344,2 | 5598,5 | 4115,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24070,2 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 9012,2 | 5344,2 | 5598,5 | 4115,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24070,2 | внебюджетные источники |
| 4 | Проектирование и реконструкция хлораторных ВОС-1 и ВОС-2 (проектирование и реконструкция внутреннего электроснабжения ВОС-1, проектирование и реконструкция внутреннего электроснабжения ВОС-2, проектирование и прокладка кабельных линий и установка приборов контроля остаточного хлора ВОС-1, проектирование и прокладка кабельных линий и установка приборов контроля остаточного хлора ВОС-2, проектирование и реконструкция существующих водопроводных вводов на хлораторую ВОС-1, проектирование и реконструкция существующих водопроводных вводов на хлораторую ВОС-2, проектирование и реконструкция трубопроводов хлорной воды на хлораторной ВОС-1, проектирование и реконструкция трубопроводов хлорной воды на хлораторной ВОС-2) | 2017 | 1 | 6871,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6871,5 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 6871,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6871,5 | внебюджетные источники |
| 5 | Проектирование и реконструкция системы внутреннего электроснабжения ВОС-2 (резервное электроснабжение ККБ) | 2018 | 1 | 0,00 | 12638,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12638,7 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 12638,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12638,7 | внебюджетные источники |
| 3. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности: | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности: | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Артезианский водозабор «Школа Садоводов», Змеиногорский тракт, 120, в том числе: проектирование и строительство водовода | 2020-2021 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |
| 2 | Артезианский водозабор «Южный-1» ул.Зоотехническая,95а, в том числе: проектирование и реконструкция артезианского водозабора (установка станции ультрафиолетового обеззараживания), проектирование и реконструкция схемы внешнего электроснабжения (резервное питание по 2-й категории), проектирование и реконструкция артезианского водозабора, проектирование и строительство резервуара чистой воды | 2020 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |
| ВСЕГО по водоснабжению: | | | 21943/10 | 34433,2 | 46379,2 | 104535,7 | 110521,9 | 0,0 | 19182,2 | 171807,6 | 175344,7 | 662204,5 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170000,0 | 173500,0 | 343500,0 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1717,2 | 1752,5 | 3469,7 | краевой бюджет |
| 0,00 | 61,0 | 304,6 | 3300,0 | 0,0 | 19182,2 | 90,4 | 92,2 | 23030,4 | городской бюджет |
| 34433,2 | 46318,2 | 104231,1 | 107221,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292204,4 | внебюджетные источники |
| Централизованная система водоотведения: | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов в целях подключения: | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства: | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Проектирование и строительство дублирующего коллектора №8 по б-ру 9 Января, пер.Трудовому до КНС-2 | 2018- 2020 | 2162 | 0,00 | 10212,3 | 11329,9 | 30986,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52528,6 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 10212,3 | 11329,9 | 30986,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52528,6 | внебюджетные источники |
| 2 | Проектирование и строительство притока дублирующего коллектора №8 от пл.Текстильщиков по ул.Цеховой, пр-кту Комсомольскому, парку «Изумрудный» до б-ра 9 Января | 2018-2020 | 2000 | 0,00 | 90,8 | 10402,6 | 15634,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26127,7 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 90,8 | 10402,6 | 15634,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26127,7 | внебюджетные источники |
| 3 | Проектирование и строительство канализационной сети Д=500 мм по ул.Советской Армии, от ул.Матросова до существующего коллектора Д=500 мм по ул.Курской | 2017-2019 | 500 | 12,0 | 1164,1 | 4494,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5670,6 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 12,0 | 1164,1 | 4494,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5670,6 | внебюджетные источники |
| 4 | Проектирование и строительство распределительных сетей канализации диаметром до 300 мм для канализования подключаемых объектов капитального строительства | 2017-2020 | 1 | 406,7 | 9005,7 | 7238,1 | 8293,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24943,7 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 406,7 | 9005,7 | 7238,1 | 8293,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24943,7 | внебюджетные источники |
| 1.2. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения капитального строительства: | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Проектирование и реконструкция двух участков канализационного коллектора №6а по ул.Песчаной, от пр-кта Красноармейского до пр-кта Социалистического и по ул.Чкалова, от пр-кта Ленина до пр-кта Комсомольского | 2018-2020 | 820 | 0,00 | 1755,2 | 9892,9 | 11847,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23495,6 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 1755,2 | 9892,9 | 11847,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23495,6 | внебюджетные источники |
| 2 | Проектирование и реконструкция коллектора №18 от камеры гашения напора по пр-кту Космонавтов до КОС-2 | 2017- 2019 | 1615 | 26,00 | 20956,4 | 16711,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37694,2 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 26,00 | 20956,4 | 16711,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37694,2 | внебюджетные источники |
| 3 | Проектирование и реконструкция канализационного коллектора №13 по ул.Попова, от ул.Юрина до коллектора №5 | 2017-2020 | 3994 | 60,0 | 4520,3 | 38622,5 | 39144,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82346,8 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 60,0 | 4520,3 | 38622,5 | 39144,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82346,8 | внебюджетные источники |
| 4 | Проектирование и реконструкция участка коллектора №6, от пр-кта Строителей,54 по пер.Революционному, ул.Димитрова, ул.Папанинцев, пр-кту Красноармейскому, ул.Песчаной до пр-кта Социалистического | 2017- 2020 | 2344 | 16,0 | 2085,8 | 34852,5 | 32504,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69458,5 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 16,0 | 2085,8 | 34852,5 | 32504,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69458,5 | внебюджетные источники |
| 5 | Проектирование и реконструкция канализационной сети по пр-кту Социалистическому, от пр-кта Строителей до ул.Молодежной | 2019- 2020 | 702 | 0,00 | 0,00 | 4310,1 | 6434,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10744,2 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 4310,1 | 6434,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10744,2 | внебюджетные источники |
| 6 | Проектирование и реконструкция коллектора Д=500 мм по пр-кту Коммунаров, от ул.Курской до ул.Антона Петрова | 2019- 2020 | 780 | 0,00 | 0,00 | 1707,2 | 8582,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10289,2 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 1707,2 | 8582,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10289,2 | внебюджетные источники |
| 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим  присоединением) новых объектов капитального строительства: | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Модернизация и реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения: | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Проектирование и реконструкция коллектора, п.Новосиликатный, от ул.Целинной до КНС-11 | 2020- 2021 | 3573 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |
| 2 | Проектирование и модернизация канализационного коллектора №15 (участок по ул.Красный Текстильщик, от ул.Антона Петрова до ул.Пригородной) | 2018 | 645 | 0,00 | 1542,8 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1542,8 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 1542,8 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1542,8 | внебюджетные источники |
| 3 | Проектирование и модернизация канализационного коллектора №15 (участок по ул.Бабуркина, от Павловского тракта до жилого дома №161а по ул.Северо-Западной 2-й) | 2018 | 1174 | 0,00 | 1736,2 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1736,2 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 1736,2 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1736,2 | внебюджетные источники |
| 4 | Обследование, проектирование и реконструкция водовыпуска КОС-1 | 2017- 2018 | 250 | 2049,1 | 6524,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8573,9 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 2049,1 | 6524,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8573,9 | внебюджетные источники |
| 5 | Проектирование и модернизация КОС-1 (первичные отстойники) | 2017-2018 | 1 | 10409,2 | 865,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11274,9 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 10409,2 | 865,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11274,9 | внебюджетные источники |
| 6 | Проектирование и реконструкция РУ-0,4 кВ,  РУ-6 кВ ВДС КОС-1 | 2019- 2020 | 1 | 0,00 | 0,00 | 682,9 | 5699,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6382,6 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 682,9 | 5699,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6382,6 | внебюджетные источники |
| 7 | Проектирование и модернизация КОС-2 (первичные отстойники) | 2017- 2019 | 1 | 2049,2 | 8185,6 | 11150,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21384,9 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 2049,2 | 8185,6 | 11150,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21384,9 | внебюджетные источники |
| 8 | Проектирование и установка АСУ ТП (автоматизация КНС и РНС) | 2017- 2020 | 1 | 1189,8 | 8295,6 | 11919,0 | 8159,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29563,6 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 1189,8 | 8295,6 | 11919,0 | 8159,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29563,6 | внебюджетные источники |
| 9 | Проектирование и модернизация КОС-2 (здание решеток и песколовки) | 2017- 2020 | 1 | 6680,2 | 4638,9 | 6921,6 | 20902,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39142,7 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 6680,2 | 4638,9 | 6921,6 | 20902,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39142,7 | внебюджетные источники |
| 3. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности: | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности: | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Проектирование и модернизация КОС-1 (установка станции ультрафиолетового обеззараживания) | 2021- 2022 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 64017,8 | 0,00 | 0,00 | 64017,8 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 64017,8 | 0,00 | 0,00 | 64017,8 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |
| 2 | Проектирование и модернизация системы биологической очистки сточных вод КОС-1 | 2019- 2020 | 1 | 0,00 | 0,00 | 2276,3 | 2369,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4645,8 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 2276,3 | 2369,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4645,8 | внебюджетные источники |
| 3 | Проектирование и модернизация системы биологической очистки сточных вод КОС-2 | 2019-2020 | 1 | 0,00 | 0,00 | 2276,3 | 2369,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4645,8 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 2276,3 | 2369,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4645,8 | внебюджетные источники |
| ВСЕГО по системе водоотведения: | | | 20559/9 | 22898,2 | 81580,2 | 174788,3 | 192925,6 | 0,0 | 64017,8 | 0,00 | 0,00 | 536210,1 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 64017,8 | 0,00 | 0,00 | 64017,8 | городской бюджет |
| 22898,2 | 81580,2 | 174788,3 | 192925,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472192,3 | внебюджетные источники |
| ИТОГО: | | | 42502/19 | 57331,4 | 127959,4 | 279324,0 | 303447,5 | 0,0 | 83200,0 | 171807,6 | 175344,7 | 1198414,6 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170000,0 | 173500,0 | 343500,0 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1717,2 | 1752,5 | 3469,7 | краевой бюджет |
| 0,00 | 61,0 | 304,6 | 3300,0 | 0,0 | 83200,0 | 90,4 | 92,2 | 87048,2 | городской бюджет |
| 57331,4 | 127898,4 | 279019,4 | 300147,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764396,7 | внебюджетные источники |

Принятые сокращения:

АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическим процессом;

ВОС – водопроводные очистные сооружения;

КНС – канализационные насосные станции;

КОС – канализационные очистные сооружения;

РНС – районная насосная станция;

РУ – распределительное устройство.

Председатель комитета

по энергоресурсам и газификации А.В.Кощеев

Председатель комитета по финансам,

налоговой и кредитной политике города Барнаула Н.А.Тиньгаева