Приложение 1

к приказу комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула

от 05.05.2022 №200/151/пр-868

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома по адресу: г.Барнаул, ул.Партизанская,155

1. Общие сведения о многоквартирном доме

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес многоквартирного дома  | г.Барнаул, ул.Партизанская, 155 |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 22:63:050314:54 |
| 3 | Серия, тип постройки  | Жилой дом |
| 4 | Год постройки  | 1916 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета  | нет данных |
| 6 | Степень фактического износа  | нет данных |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | нет данных  |
| 8 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: | нет  |
| 9 | Количество этажей, ед. | 2 |
| 10 | Наличие подвала  | нет |
| 11 | Наличие цокольного этажа | нет |
| 12 | Наличие мансарды | нет |
| 13 | Наличие мезонина | нет |
| 14 | Количество квартир, ед. | 4 |
| 15 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  | нет |
| 16 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  | нет |
| 17 | Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | нет |
| 18 | Строительный объем, куб.м. | - |
| 19 | Площадь: |  |
| многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв.м. | 206,97 |
| жилых помещений (общая площадь квартир), кв.м.  | 142,2  |
| нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. | 64,77 (сени) |
| помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. |  |
| 20 | Количество лестниц, ед. | 2 |
| 21 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв.м. |  |
| 22 | Уборочная площадь общих коридоров, квм. | нет |
| 23 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (тамбуры, туалеты, сушилки, кухни, душевые), кв.м. | нет |
| 24 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, кв.м. | 598 |
| 25 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 22:63:050353:28 |

II Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 1. Фундамент(продухи, приямки) | ленточный, цоколь кирпичный | частичное разрушение кирпичной кладки |
| 2.Наружные и внутренние капитальные стены | дерево, рубленые |  стены сеней имею повреждения гниль  |
| 3. Перегородки | дерево, оштукатурено по дранке | нет сведений |
| 4. Перекрытия  |  |  |
| чердачные | дерево | удовлетворительное |
| междуэтажные | дерево | удовлетворительное |
| подвальные | - | - |
| 5. Крыша | шатровая, металл | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые | нет сведений |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | дерево | удовлетворительное |
| Двери в подъездах | дерево | требуют замены |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя (в подъездах) | штукатурный и окрасочный слои | нет сведений |
| наружная | соответствует материалу стен | удовлетворительное |
|  (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольныедушевые кабиныдушевые общие на 1 этаже | согласно техплана не оборудован |  |
| электроплиты | нет данных |  |
| телефонные сети и оборудованиесети проводного радиовещания | оборудован | работоспособное |
| вентиляция | не оборудован |  |
| мусоропровод | не оборудован |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | централизованное | работоспособное |
| холодное водоснабжение | централизованное | работоспособное |
| горячее водоснабжение | не оборудован |  |
| водоотведение | не оборудован |  |
| газоснабжение | не оборудован |  |
| отопление (от внешних котельных) | печное | работоспособное |
| Приборы учета коммунальных услуг общедомовые | нет  |  |
| 11. Крыльца, козырьки | дерево | удовлетворительное |

АКТ

о состоянии общего имущества

собственников помещений многоквартирного дома по адресу:

г.Барнаул, ул.Ползунова, 56

1. Общие сведения о многоквартирном доме

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес многоквартирного дома  | г.Барнаул, ул.Ползунова, 56 |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 22:63:050339:66 |
| 3 | Серия, тип постройки  | Жилой дом, объект культурного наследия  |
| 4 | Год постройки  | 1907  |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета  | нет данных |
| 6 | Степень фактического износа  | нет данных |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | нет данных  |
| 8 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: | от 26.02.2019 №29-р |
| 9 | Количество этажей, ед. | 2 |
| 10 | Наличие подвала  | нет |
| 11 | Наличие цокольного этажа | нет |
| 12 | Наличие мансарды | нет |
| 13 | Наличие мезонина | нет |
| 14 | Количество квартир, ед. | 9 |
| 15 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  | нет |
| 16 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  | нет |
| 17 | Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | нет |
| 18 | Строительный объем, куб.м. |  |
| 19 | Площадь: |  |
| многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв.м. | 225,6 |
| жилых помещений (общая площадь квартир), кв.м.  | 225,6 |
| нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. |  |
| помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. | 18,5 |
| 20 | Количество лестниц, ед. | 1 |
| 21 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв.м. | 18,5 |
| 22 | Уборочная площадь общих коридоров, квм. |  |
| 23 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (тамбуры, туалеты, сушилки, кухни, душевые), кв.м. | нет |
| 24 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, кв.м. | 274,2 |
| 25 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | Межевание не проведено |

II Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 1. Фундамент(продухи, приямки) | ленточный, кирпичный | деформация, следы замачивания, разрушение отсыпки цоколя |
| 2.Наружные и внутренние капитальные стены | дерево, рубленые |  гниль, повреждение отделки, деформации |
| 3. Перегородки | деревянные оштукатуренные, гипсокартонные по металлокаркасу с различными видами отделки | просадка, зазоры между перегородками и перекрытием |
| 4. Перекрытия  |  |  |
| чердачные | дерево | обрушение части перекрытия гниль, зыбкость, прогиб, трещины в штукатурке |
| междуэтажные | дерево | гниль, зыбкость, прогиб, трещины в штукатурке |
| Подвальные (техподполье) | дерево | гниль, разрушение конструкций пола |
| 5. Крыша | вальмовая, сложной конфигурации; стропильная система из дерева;обрешетка дерево, покрытие – кровельная сталь | гниль деревянных конструкций, нарушение целостности покрытия, разрушение карниза |
| 6. Полы | дощатые | Разрушение конструкций пола на 1 этаже |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | дерево, пвх | удовлетворительное |
| Двери в подъездах | дерево | работоспособное |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя (в коридорах) | штукатурный и окрасочный слои | трещины, частичное отслоение штукатурки |
| наружная | обшивка деревянной доской | трещины, деформация, гниль |
| лестницы | дерево | износ и деформация ступеней, отсутствие элементов перил |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольныедушевые кабиныдушевые общие на 1 этаже | нет данных | - |
| электроплиты | нет данных |  |
| телефонные сети и оборудованиесети проводного радиовещания | нет данных | - |
| вентиляция | не оборудован |  |
| мусоропровод | не оборудован |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | централизованное | ограниченно работоспособное |
| холодное водоснабжение | централизованное | коррозия трубопроводов, следы протечек, работоспособное  |
| горячее водоснабжение | индивидуальные водонагреватели | работоспособное |
| водоотведение | выгребные ямы | признаки протечек, работоспособное |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от внешних котельных) | печи | деформации кладки дымовых труб, работоспособное |
| Приборы учета коммунальных услуг общедомовые | нет  |  |
| 11. Крыльца, козырьки | дерево | удовлетворительное |

АКТ

о состоянии общего имущества

собственников помещений многоквартирного дома

по адресу: г.Барнаул, ул.Пролетарская, 11а

1. Общие сведения о многоквартирном доме

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес многоквартирного дома  | г.Барнаул, ул.Пролетарская, 11а |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 22:63:050120:82 |
| 3 | Серия, тип постройки  | Жилой дом |
| 4 | Год постройки  | 1959 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета  | нет данных |
| 6 | Степень фактического износа  | нет данных |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | нет данных  |
| 8 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: | от 06.06.2016 №128-р |
| 9 | Количество этажей, ед. | 3 (в том числе подземный) |
| 10 | Наличие подвала  | да |
| 11 | Наличие цокольного этажа | нет |
| 12 | Наличие мансарды | нет |
| 13 | Наличие мезонина | нет |
| 14 | Количество квартир, ед. | 10 |
| 15 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  | нет |
| 16 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  | нет |
| 17 | Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | нет |
| 18 | Строительный объем, куб.м. | 1187,1 |
| 19 | Площадь: |  |
| многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв.м. | 606 |
| жилых помещений (общая площадь квартир), кв.м.  | 388,4 |
| нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. |  |
| помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. | 39,2 |
| 20 | Количество лестниц, ед. | 1 |
| 21 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв.м. | 39,2 |
| 22 | Уборочная площадь общих коридоров, квм. |  |
| 23 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (тамбуры, туалеты, сушилки, кухни, душевые), кв.м. | нет |
| 24 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, кв.м. | 918 |
| 25 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 22:63:050120:254 |

II Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 1. Фундамент(продухи, приямки) | ленточный, бутобетонный, цоколь кирпичный оштукатуренный | трещины, деформация, следы замачивания, частичное разрушение штукатурки цоколя |
| 2.Наружные и внутренние капитальные стены | внешние - кирпич силикатныйвнутренние - из шлакоблоков | трещины, в том числе сквозные, частичное разрушение кирпичной кладки под окнами, выпадение кирпичной кладки на 2 этаже |
| 3. Перегородки | кирпичные | трещины |
| 4. Перекрытия  |  |  |
| чердачные | дерево | прогибы, трещины в штукатурке |
| междуэтажные | дерево | прогибы, трещины в штукатурке |
| Подвальные (техподполье) | дерево | прогибы |
| 5. Крыша | крыша скатная стропильная система из дерева;обрешетка дерево, покрытие – шифер | гниль деревянных конструкций, нарушение целостности покрытия |
| 6. Полы | дощатые | ограниченно работоспособное |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | дерево, пвх | удовлетворительное |
| Двери в подъездах | металл | работоспособное |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя (в коридорах) | штукатурный и окрасочный слои | трещины, частичное отслоение штукатурки, покрасочного слоя |
| наружная | оштукатурено, окрашено | трещины, отслоение штукатурного слоя |
| лестницы | бетон | уклон маршей превышает предельные значения, перила расшатаны |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольныедушевые кабиныдушевые общие на 1 этаже | ванны | - |
| электроплиты | нет данных |  |
| телефонные сети и оборудованиесети проводного радиовещания | нет данных | - |
| вентиляция | не оборудован |  |
| мусоропровод | не оборудован |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | централизованное | работоспособное |
| холодное водоснабжение | централизованное | работоспособное |
| горячее водоснабжение | не оборудован | - |
| водоотведение | централизованное | работоспособное |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от внешних котельных) | централизованное | работоспособное |
| Приборы учета коммунальных услуг общедомовые | нет  |  |
| 11. Крыльца, козырьки | - |  |

АКТ

о состоянии общего имущества

собственников помещений многоквартирного дома

по адресу: г.Барнаул, ул.Чкалова, 54

1. Общие сведения о многоквартирном доме

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес многоквартирного дома  | г.Барнаул, ул.Чкалова, 54 |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 22:63:050113:51 |
| 3 | Серия, тип постройки  | Жилой дом  |
| 4 | Год постройки  | 1945 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета  | нет данных |
| 6 | Степень фактического износа  | нет данных |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | нет данных  |
| 8 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: | от 20.02.2014 №31-р |
| 9 | Количество этажей, ед. | 2 |
| 10 | Наличие подвала  | нет |
| 11 | Наличие цокольного этажа | нет |
| 12 | Наличие мансарды | нет |
| 13 | Наличие мезонина | нет |
| 14 | Количество квартир, ед. | 10 |
| 15 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  | нет |
| 16 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  | нет |
| 17 | Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | нет |
| 18 | Строительный объем, куб.м. |  |
| 19 | Площадь: |  |
| многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв.м. | 567,2 |
| жилых помещений (общая площадь квартир), кв.м.  | 521 |
| нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. |  |
| помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. | 46,2 |
| 20 | Количество лестниц, ед. | 1 |
| 21 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв.м. | нет данных |
| 22 | Уборочная площадь общих коридоров, квм. | - |
| 23 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (тамбуры, туалеты, сушилки, кухни, душевые), кв.м. | - |
| 24 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, кв.м. | 839 |
| 25 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 22:63:050113:39 |

II Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 1. Фундамент(продухи, приямки) | Столбчатый, деревянный по подготовленному основанию, цоколь бетонный (кустарным способом) | Трещины, разрушение столбиков, просадка, разрушение цоколя |
| 2.Наружные и внутренние капитальные стены | деревянные оштукатуренные |  Трещины, гниль, просадка, разрушение штукатурного слоя |
| 3. Перегородки | деревянные оштукатуренные | просадка, трещины, разрушение штукатурного слоя |
| 4. Перекрытия  |  |  |
| чердачные | дерево | Следы замачивания с кровли, трещины в балках, отслоение штукатурки |
| междуэтажные | дерево | Следы замачивания из-за отсутствия гидроизоляции в санузлах, трещины в балках, отслоение штукатурки |
| Подвальные (техподполье) |  |  |
| 5. Крыша | Чердачная, вентилируемая; стропильная система из дерева;обрешетка дерево, покрытие – металл | гниль деревянных конструкций, отсутствуют отдельные элементы стропильной системы, нарушение целостности покрытия, разрушение карниза |
| 6. Полы | дощатые | Износ, прогибы |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | дерево, пвх | удовлетворительное |
| Двери в подъездах | дерево | работоспособное |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя (в коридорах) | штукатурный и окрасочный слои | трещины, частичное отслоение штукатурки |
| наружная | обшивка деревянной доской | трещины, деформация, гниль |
| лестницы | дерево | износ и гниль конструкций, перекос лестничного марша |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольныедушевые кабиныдушевые общие на 1 этаже | нет данных | - |
| электроплиты | нет данных |  |
| телефонные сети и оборудованиесети проводного радиовещания | нет данных | - |
| вентиляция | не оборудован |  |
| мусоропровод | не оборудован |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | централизованное | ограниченно работоспособное |
| холодное водоснабжение | централизованное | коррозия трубопроводов, следы протечек, ограниченно работоспособное  |
| горячее водоснабжение | централизованное | коррозия трубопроводов, следы протечек, ограниченно работоспособное |
| водоотведение | централизованное | коррозия трубопроводов, следы протечек, ограниченно работоспособное |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от внешних котельных) | центральное | работоспособное |
| Приборы учета коммунальных услуг общедомовые | нет  |  |
| 11. Крыльца, козырьки | дерево | удовлетворительное |

АКТ

о состоянии общего имущества

собственников помещений многоквартирного дома:

г.Барнаул, ул.Кольцова,2

1. Общие сведения о многоквартирном доме

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес многоквартирного дома  | г.Барнаул, ул.Кольцова, 2 |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 22:63:050526:68 |
| 3 | Серия, тип постройки  | Жилой дом  |
| 4 | Год постройки  | 1969 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета  | нет данных |
| 6 | Степень фактического износа  | нет данных |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | нет данных  |
| 8 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: | от 30.12.2014 №352-р |
| 9 | Количество этажей, ед. | 2 |
| 10 | Наличие подвала  | нет |
| 11 | Наличие цокольного этажа | нет |
| 12 | Наличие мансарды | нет |
| 13 | Наличие мезонина | нет |
| 14 | Количество квартир, ед. |  |
| 15 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  | нет |
| 16 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  | нет |
| 17 | Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | нет |
| 18 | Строительный объем, куб.м. |  |
| 19 | Площадь: |  |
| многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв.м. | 358,24 |
| жилых помещений (общая площадь квартир), кв.м.  | 332,54 |
| нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. |  |
| помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. | 25,7 |
| 20 | Количество лестниц, ед. | 1 |
| 21 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв.м. | нет данных |
| 22 | Уборочная площадь общих коридоров, квм. | - |
| 23 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (тамбуры, туалеты, сушилки, кухни, душевые), кв.м. | - |
| 24 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, кв.м. | нет данных |
| 25 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | межевание не проведено |

II Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 1. Фундамент(продухи, приямки) | Кирпичные столбики;цоколь кирпичный, оштукатуренный | Трещины, искривление и выпучивание цоколя |
| 2.Наружные и внутренние капитальные стены | деревянные оштукатуренные изнутри |  Трещины, гниль, разрушение штукатурного слоя |
| 3. Перегородки | дощатые оштукатуренные | трещины, разрушение штукатурного слоя |
| 4. Перекрытия  |  |  |
| чердачные | дерево | Прогибы, зыбкость, трешины, отслоение штукатурки |
| междуэтажные | дерево | Прогибы, зыбкость, трешины, отслоение штукатурки |
| Подвальные (техподполье) |  |  |
| 5. Крыша | Чердачная;стропильная система из дерева;обрешетка дерево, покрытие – шифер | Следы замачивания, гниль деревянных конструкций, нарушение целостности покрытия |
| 6. Полы | дощатые | Износ, прогибы, гниль |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | дерево, пвх | работоспособное |
| Двери в подъездах | дерево | работоспособное |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя (в коридорах) | штукатурный и окрасочный слои | трещины, частичное отслоение штукатурки |
| наружная | Соответствует материалу стен | трещины, гниль |
| лестницы | дерево | Трещины, перила расшатаны |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольныедушевые кабиныдушевые общие на 1 этаже | нет данных | - |
| электроплиты | нет данных |  |
| телефонные сети и оборудованиесети проводного радиовещания | нет данных | - |
| вентиляция | не оборудован |  |
| мусоропровод | не оборудован |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | централизованное | работоспособное |
| холодное водоснабжение | централизованное | коррозия трубопроводов, следы протечек, ограниченно работоспособное  |
| горячее водоснабжение | Не оборудован |  |
| водоотведение | Выгребные ямы | работоспособное |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от внешних котельных) | печное | работоспособное |
| Приборы учета коммунальных услуг общедомовые | нет  |  |
| 11. Крыльца, козырьки | дерево | удовлетворительное |

АКТ

о состоянии общего имущества

собственников помещений многоквартирного дома

по адресу: г.Барнаул, ул.Никитина, 128

1. Общие сведения о многоквартирном доме

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес многоквартирного дома  | г.Барнаул, ул.Никитина, 128 |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 22:63:050322:46 |
| 3 | Серия, тип постройки  | Жилой дом, объект культурного наследия |
| 4 | Год постройки  | 1900 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета  | нет данных |
| 6 | Степень фактического износа  | нет данных |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | нет данных  |
| 8 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: (признан аварийным и подлежащим реконструкции) | Решение межведомственной комиссии от 03.10.2013 №84  |
| 9 | Количество этажей, ед. | 2 |
| 10 | Наличие подвала  | нет |
| 11 | Наличие цокольного этажа | нет |
| 12 | Наличие мансарды | нет |
| 13 | Наличие мезонина | нет |
| 14 | Количество квартир, ед. | 8 |
| 15 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  | нет |
| 16 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  | нет |
| 17 | Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | нет |
| 18 | Строительный объем, куб.м. | - |
| 19 | Площадь: |  |
| многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв.м. | 268,5 |
| жилых помещений (общая площадь квартир), кв.м.  | 250,8  |
| нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. |  |
| помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. | 17,7 (коридоры) |
| 20 | Количество лестниц, ед. | 1 |
| 21 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв.м. |  |
| 22 | Уборочная площадь общих коридоров, квм. | 17,7 |
| 23 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (тамбуры, туалеты, сушилки, кухни, душевые), кв.м. | нет |
| 24 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, кв.м. | 491 |
| 25 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 22:63:050322:19 |

II Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 1. Фундамент(продухи, приямки) | ленточный, цоколь кирпичный | частичное разрушение кирпичной кладки, отслоение штукатурки, отсутствие гидроизоляции |
| 2.Наружные и внутренние капитальные стены | дерево, рубленые |  следы гнили  |
| 3. Перегородки | дерево, оштукатурено по дранке | трещины в штукатурке |
| 4. Перекрытия  |  |  |
| чердачные | дерево | следы протечек с кровли, частичное разрушение штукатурнрго слоя |
| междуэтажные | дерево | частичное разрушение штукатурнрго слоя |
| подвальные | - | - |
| 5. Крыша | шатровая, шифер, обрешетка дерево | гниль обрешетки, частичное разрушение покрытия |
| 6. Полы | дощатые | нет сведений |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | дерево, пластик | удовлетворительное |
| Двери в подъездах | дерево | работоспособное |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя (в коридорах) | штукатурный и окрасочный слои | трещины, частичное ослоение штукатурки |
| наружная | соответствует материалу стен | удовлетворительное |
| лестницы | дерево | перекос маршей, износ ступеней |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольныедушевые кабиныдушевые общие на 1 этаже | ванны | - |
| электроплиты | нет данных |  |
| телефонные сети и оборудованиесети проводного радиовещания | нет данных | работоспособное |
| вентиляция | не оборудован |  |
| мусоропровод | не оборудован |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | централизованное | работоспособное |
| холодное водоснабжение | централизованное | работоспособное |
| горячее водоснабжение | водонагреватели | - |
| водоотведение | центральное | работоспособное |
| газоснабжение | не оборудован |  |
| отопление (от внешних котельных) | центральное | работоспособное |
| Приборы учета коммунальных услуг общедомовые | нет  |  |
| 11. Крыльца, козырьки | дерево | неудовлетворительное |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома по адресу: г.Барнаул, ул.Суворова, 7

1. Общие сведения о многоквартирном доме

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес многоквартирного дома  | г.Барнаул, ул.Суворова, 7 |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 22:63:030509:347 |
| 3 | Серия, тип постройки  | многоквартирный дом |
| 4 | Год постройки  | 1957 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета  | нет данных |
| 6 | Степень фактического износа  | нет данных |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | нет данных  |
| 8 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: | от 15.11.2018 №254-р |
| 9 | Количество этажей, ед. | 2 |
| 10 | Наличие подвала  | нет |
| 11 | Наличие цокольного этажа | нет |
| 12 | Наличие мансарды | нет |
| 13 | Наличие мезонина | нет |
| 14 | Количество квартир, ед. | 12 (кв.11 коммунальная, 2 комнаты) |
| 15 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  | нет |
| 16 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  | нет |
| 17 | Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | нет |
| 18 | Строительный объем, куб.м. | - |
| 19 | Площадь: |  |
| многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв.м. | 792  |
| жилых помещений (общая площадь квартир), кв.м.  | 703,1  |
| нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. | - |
| помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. | 88,9 |
| 20 | Количество лестниц, ед. | 2 |
| 21 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв.м. | 88,9 |
| 22 | Уборочная площадь общих коридоров, квм. | нет |
| 23 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (тамбуры, туалеты, сушилки, кухни, душевые), кв.м. | нет |
| 24 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, кв.м. | 1778 |
| 25 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 22:63:030509:222 |

II Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 1. Фундамент(продухи, приямки) | ленточный бутобетонный,отмостка – асфальтобетонная | Расслоение материала фундамента, трещины и отслоение штукатурного слоя цоколя. Деформация фундамента и цоколя. Отсутствие гидроизоляции, разрушение отмостки. |
| 2.Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич, оштукатурены | Многочисленные, в том числе сквозные, трещины и разломы несущих стен, отклонение и выпучивание стен из вертикальной плоскости, разрушение кирпичной кладки |
| 3. Перегородки | кирпич, оштукатурены | трещины, отклонение и выпучивание стен из вертикальной плоскости,  |
| 4. Перекрытия  |  |  |
| чердачные | дерево, оштукатурено по дранке | следы замачивания, ненормированные прогибы, общее состояние аварийное |
| междуэтажные | дерево, оштукатурено по дранке | следы замачивания, ненормированные прогибы, общее состояние аварийное |
| подвальные | - | - |
| 5. Крыша | чердачная, стропильная система – дерево,покрытие – шифер | следы замачивания, гниль стропильной системы, частичное отсутствие утеплителя на перекрытии;кустарно установленные дополнительные стойки для предотвращения обрушения крыши |
| 6. Полы | дощатые | износ конструкций, провалы, перекосы, изломы |
| лестницы | дерево | Ненормированный перекос ограждений и несущих конструкций маршей  |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | дерево, пвх | удовлетворительное |
| Двери в подъездах | Дерево, металл | неудовлетворительное |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя (в подъездах) | штукатурный и окрасочный слои  | Трещины, частичное отслоение штукатурного слоя |
| наружная | Соответствует материалу стен, окрашен | трещины, выветривание кирпичной кладки |
|  (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольныедушевые кабиныдушевые общие на 1 этаже | ванны напольные, душевые кабины |  |
| электроплиты | нет данных |  |
| телефонные сети и оборудованиесети проводного радиовещания | нет данных |  |
| вентиляция | Естественная, приток воздуха обеспечивается через открытые форточки | Вентканалы замусорены, не функционируют |
| мусоропровод | не оборудован |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | централизованное | неудовлетворительное |
| холодное водоснабжение | централизованное | коррозия, трубопроводов, подключение сантехприборов с нарушением СНиП |
| горячее водоснабжение | Не оборудован |  |
| водоотведение | централизованное | коррозия, трубопроводов, подключение сантехприборов с нарушением СНиП |
| газоснабжение | централизованное | нет данных |
| отопление (от внешних котельных) | централизованное | коррозия трубопроводов |
| Приборы учета коммунальных услуг общедомовые | электроэнергии | Принят к учету |
| 11. Крыльца, козырьки | Козырьки над входами из дерева |  |

Заместитель председателя

по работе с общественностью А.Е. Пахоменко