Приложение 1

к приказу комитета жилищно-коммунального хозяйства

города Барнаула

от 05.08.2025 №200/151/пр-1296

АКТ

о состоянии общего имущества

собственников помещений многоквартирного дома

по адресу: г.Барнаул, пр-кт Строителей, 38

- Общие сведения о многоквартирном доме

| 1 | Адрес многоквартирного дома | г.Барнаул, пр-кт Строителей, 38 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 22:63:040421:52 |
| 3 | Серия, тип постройки | 97/1.2, многоквартирный дом |
| 4 | Год постройки | 1993 (по данным Росреестра) |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | сведения отсутствуют |
| 6 | Степень фактического износа | 39% на 01.01.2022 по данным ГИС ЖКХ |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | сведения отсутствуют |
| 8 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: | нет |
| 9 | Количество этажей (в том числе подземных), ед. | 7 этажей (1 подъезд), 9 этажей (3 подъезд) |
| 10 | Наличие подвала | да |
| 11 | Наличие цокольного этажа | нет |
| 12 | Наличие мансарды | нет |
| 13 | Наличие мезонина | нет |
| 14 | Количество квартир, ед. | 136 |
| 15 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | 1 (по данным Росреестра) |
| 16 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | нет |
| 17 | Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | нет |
| 18 | Строительный объем, куб.м. | - |
| 19 | Площадь: |  |
|  | многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв.м. | 7938.5 |
|  | жилых помещений (общая площадь квартир), кв.м. | 7938.4 |
|  | нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. | 33,4 |
|  | помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. | 1087 |
| 20 | Количество лестниц, ед. | 4 |
| 21 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв.м. | нет данных |
| 22 | Уборочная площадь общих коридоров, квм. | нет данных |
| 23 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (тамбуры, туалеты, сушилки, кухни, душевые), кв.м. | нет данных |
| 24 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, кв.м. | 5795,0 |
| 25 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 22:63:040421:27 |

II Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент (продухи, приямки) | свайный | удовлетворительное |
| 2.Наружные и внутренние капитальные стены | бетонные панели | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | панельные |  |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | железобетонные плиты |  |
| междуэтажные | железобетонные плиты |  |
| Подвальные | железобетонные плиты |  |
| 5. Крыша | плоская | удовлетворительное |
| 6. Полы | бетонные | удовлетворительное |
| лестницы |  |  |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | ПВХ | удовлетворительное |
| Двери в подъездах | металлические, деревянные | удовлетворительное |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя (в подъездах) | 1-2 этажи – побелка декоративная, 3-9 этажи – побелка и покраска по штукатурке | удовлетворительное |
| наружная | декоративный слой под плитку на железобетонной панели | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные душевые кабины | ванны напольные |  |
| электроплиты | да |  |
| телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | да |  |
| вентиляция | в 3-х подъездах, в 4 - нет |  |
| мусоропровод | оборудован, не функционирует |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | централизованное | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | централизованное | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | централизованное | удовлетворительное |
| водоотведение | централизованное | удовлетворительное |
| газоснабжение | не оборудовано |  |
| отопление (от внешних котельных) | централизованное | удовлетворительное |
| Приборы учета коммунальных услуг общедомовые | есть |  |
| 11. Крыльца, козырьки | козырьки | удовлетворительное |

Заместитель председателя

по работе с общественностью						     А.Е. Пахоменко