Приложение 1

к постановлению

администрации города

от 14.08.2013 № 2768

- План капитального ремонта циркуляции горячего водоснабжения для многоквартирных домов города Барнаула

- на 2014-2020 годы

| № п/п | Капитальный ремонт тепловых сетей с восстановлением циркуляции горячего водоснабжения | Сроки исполне-ния | Протяжен-ность тепловых сетей, п.м. | Социально- экономические показатели эффективности реализации плановых мероприятий (сокращение слива воды, м3 в год) | Объем финансирования бюджета, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  |
|  | ЦТП №528 от ТК3 до ТК8 | 2014 | 118,50 | 397,88 | 2 014,5 | 2 014,5 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | ул.Островского,6а от ЦТП№549 через ТК1 до ТК2 | 2014 | 122,00 | 1440,11 | 3 086,6 | 3 086,6 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | от ТК2 до ул.Островского,6а | 2014 | 6,00 | 31,48 | 102,0 | 102,0 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | от ТК1 до ул.Островского,4а | 2014 | 16,00 | 83,94 | 272,0 | 272,0 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | ул.Юрина,196 от ТК1 до школы №126 | 2014 | 110,00 | 369,34 | 2 321,0 | 2 321,0 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  |
|  | ул.Островского,6 от ТК2 до ТК3 | 2014 | 80,00 | 944,33 | 2 024,0 | 2 024,0 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | ул.Островского,6 от ТК3 до ТК4 | 2014 | 41,00 | 283,3 | 607,2 | 607,2 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | от ТК3 до ул.Островского,4 | 2014 | 16,00 | 83,94 | 272,0 | 272,0 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | от ТК4 до ул.Островского,6 | 2014 | 10,00 | 25,71 | 158,0 | 158,0 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | ул.Гущина,163 от ТК4 до ТК5 | 2014 | 160,00 | 944,33 | 1 688,0 | 1 688,0 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | от ТК5 до детского сада №244 по ул.Гущина,161 | 2016 | 101,00 | 339,12 | 1 717,0 | - | - | 1 717,0 | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | ЦТП№ 527 ул.Юрина,208а от ТК3 до детского сада №212 | 2017 | 71,00 | 182,52 | 1 121,8 | - | - | - | 1 121,8 | - | - | - |  |  |  |  |
|  | от ТК4 через жилой дом по ул.Юрина,206 до ТК9 | 2015 | 48,00 | 162,64 | 527,0 | - | 527,0 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | от ТК4 до ул.Юрина,206 | 2015 | 38,00 | 199,36 | 646,0 | - | 646,0 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | от ТК8 до ул.Юрина,208б | 2016 | 120,7 | 322,33 | 2 025,6 | - | - | 2 025,6 | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | транзит по жилому дому по ул.Юрина,208б | 2017 | 39,00 | 238,65 | 663,0 | - | - | - | 663,0 | - | - | - |  |  |  |  |
|  | от ул.Юрина,208б до ул.Юрина,208е | 2017 | 33,00 | 84,83 | 561,0 | - | - | - | 561,0 | - | - | - |  |  |  |  |
|  | от ТК3 до ул.Гущина,173 | 2014 | 6,00 | 20,15 | 94,8 | 94,8 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  |
|  | ул.Гущина,173,от ТК3 до ТК4 | 2014 | 87,00 | 1026,96 | 1 835,7 | 1 835,7 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | ул.Гущина,173,от ТК4 до ТК5 | 2014 | 57,00 | 467,25 | 1 202,7 | 1 202,7 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | ул.Гущина,173 от ТК5 до ТК6 | 2014 | 76,00 | 398,72 | 1 603,6 | 1 603,6 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | ул.Гущина,173 от ТК6 до ТК7 | 2014 | 20,00 | 104,93 | 340,0 | 340,0 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | от ТК7 до ул.Гущина,173 | 2014 | 10,00 | 52,46 | 170,0 | 170,0 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | от ЦТП№537 до ул.Юрина,202б | 2018 | 14,00 | 50,36 | 237,0 | - | - | - | - | 237,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | от ТК2 до ул.Юрина,202а | 2018 | 30,00 | 77,12 | 474,0 | - | - | - | - | 474,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | от ТК14 до ул.Юрина,204а | 2018 | 7,00 | 30,22 | 142,2 | - | - | - | - | 142,2 | - | - |  |  |  |  |
|  | ул.Юрина,204а от ЦТП№537 до ТК14 | 2018 | 200,00 | 1639,47 | 4 220,0 | - | - | - | - | 4 220,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | ул.Островского,8 от ТК11а до ТК12 | 2015 | 129,00 | 795,51 | 2 743,0 | - | 2 743,0 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | от ТК12 до ул.Островского,8 | 2015 | 25,00 | 131,16 | 425,0 | - | 425,0 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | от ТК12 через ТК13 до ул.Островского,10 | 2019 | 59,00 | 154,24 | 948,0 | - | - | - | - | - | 948,0 | - |  |  |  |  |
|  | ул.Гущина,171 от ЦТП№539 до ТК1,через ТК1а | 2014 | 331,00 | 3907,19 | 8 374,3 | 8 374,3 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  |
|  | ул.Гущина,165 от ТК3 транзит через жилой дом ул.Гущина,167 до ТК4 | 2014 | 83,5,00 | 1109,59 | 2 378,2 | 2 378,2 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | от ТК4 до ул.Гущина,165 | 2014 | 48,00 | 393,47 | 1 012,8 | 1 012,8 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | от ТК2 до ул.Гущина,171 | 2020 | 30,00 | 77,12 | 474,0 | - | - | - | - | - | - | 474,0 |  |  |  |  |
|  | от ТК1 до ул.Гущина,171 | 2020 | 15,00 | 50,36 | 255,0 | - | - | - | - | - | - | 255,0 |  |  |  |  |
|  | от ТК2 до ул.Гущина,169 | 2014 | 27,50 | 71,98 | 442,4 | 442,4 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | ЦТП№518 ул.Юрина,273 транзит через жилой дом по ул.Юрина,265 до ул.Юрина,273 | 2020 | 150,00 | 786,95 | 2 550,0 | - | - | - | - | - | - | 2 550,0 |  |  |  |  |
|  | ул.Юрина,281 транзит через жилой дом по ул.Юрина,273 до ТК2 | 2020 | 97,00 | 352,55 | 1 659,0 | - | - | - | - | - | - | 1 659,0 |  |  |  |  |
|  | от ТК2 до ул.Юрина,281 | 2019 | 47,00 | 125,96 | 774,2 | - | - | - | - | - | 774,2 | - |  |  |  |  |
|  | от ЦТП№545 до ул.Юрина,188 | 2018 | 17,00 | 51,41 | 316,0 | - | - | - | - | 316,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | от ТК1 через ТК3 до ул.Юрина,186 | 2018 | 83,00 | 285,4 | 1 343,0 | - | - | - | - | 1 343,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | ул.Юрина,190 от ТК1 до ТК2 | 2018 | 116,00 | 608,57 | 1 972,0 | - | - | - | - | 1 972,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | от ТК2 до ул.Юрина,190 | 2018 | 9,00 | 30,22 | 142,2 | - | - | - | - | 142,2 | - | - |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  |
|  | ЦТП№531 от ТК21 до школы №108 по ул.Монтажников,14 | 2016 | 53,00 | 177,95 | 901,0 | - | - | 901,0 | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | ЦТП№529 от ТК1 до ул.Гущина,181 | 2017 | 55,00 | 184,67 | 869,0 | - | - | - | 869,0 | - | - | - |  |  |  |  |
|  | от ЦТП№522 до ТК2 ул. Юрина, 246а | 2020 | 29,00 | 342,32 | 611,9 | - | - | - | - | - | - | 611,9 |  |  |  |  |
|  | от ТК2 до ТК4 | 2020 | 285,00 | 1495,2 | 4 845,0 | - | - | - | - | - | - | 4 845,0 |  |  |  |  |
|  | от ТК4 черезТК5 до ул.Кавалерийской,13 | 2020 | 44,00 | 230,84 | 748,0 | - | - | - | - | - | - | 748,0 |  |  |  |  |
|  | ЦТП№522 от ТК2 до детского сада №228 по ул.Юрина,242 | 2020 | 62,00 | 159,38 | 979,6 | - | - | - | - | - | - | 979,6 |  |  |  |  |
|  | ЦТП№532 от ТК9 до детского сада №201 по ул.Веры Кащеевой,21 | 2017 | 103,50 | 136,4 | 1 643,2 | - | - | - | 1 643,2 | - | - | - |  |  |  |  |
|  | ЦТП№532 от ТК8 до ул.Веры Кащеевой,23 | 2017 | 31,00 | 74,76 | 900,6 | - | - | - | 900,6 | - | - | - |  |  |  |  |
|  | ЦТП№532 от ТК5 до ТК13 | 2016 | 71,00 | 238,39 | 1 121,8 | - | - | 1 121,8 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | ЦТП№532 от ТК1 до детского сада №206 по ул.Веры Кащеевой,14 | 2016 | 36,00 | 47,22 | 568,8 | - | - | 568,8 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | ЦТП№538 от ТК10 до ул.Веры Кащеевой,2 | 2015 | 68,00 | 356,75 | 1 156,0 | - | 1 156,0 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | ЦТП№538 ул.Монтажников,7 от ТК6 до детского сада №209 | 2017 | 33,00 | 43,28 | 521,4 | - | - | - | 521,4 | - | - | - |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  |
|  | ЦТП№530 от ТК2 до школы №107 по ул.Шукшина,30 | 2018 | 53,00 | 70,83 | 918,0 | - | - | - | - | 918,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | от ТК5 до ул.Шукшина,26а | 2014 | 25,00 | 83,94 | 425,0 | 425,0 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | ул.Антона Петрова,256 от ЦТП№534 через ТК1 до ТК2 | 2019 | 96,00 | 1145,01 | 3 521,1 | - | - | - | - | - | 3 521,1 | - |  |  |  |  |
|  | от ТК2 до ул.Антона Петрова,256 | 2019 | 10,00 | 33,58 | 170,0 | - | - | - | - | - | 170,0 | - |  |  |  |  |
|  | ул.Антона Петрова,256 от ТК2 до ТК6 | 2019 | 104,00 | 349,19 | 2 194,4 | - | - | - | - | - | 2 194,4 | - |  |  |  |  |
|  | от ТК6 до ул.Антона Петрова,250 | 2019 | 45,00 | 161,17 | 816,0 | - | - | - | - | - | 816,0 | - |  |  |  |  |
|  | от ТК6 до ул.Антона Петрова,256 | 2019 | 41,00 | 137,66 | 697,0 | - | - | - | - | - | 697,0 | - |  |  |  |  |
|  | ЦТП№534 от ТК2 до ТК3 | 2016 | 75,00 | 393,47 | 1 897,5 | - | - | 1 897,5 | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | ЦТП№534 от ТК3 до ТК4 | 2016 | 43,00 | 225,59 | 1 087,9 | - | - | 1 087,9 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | ЦТП№534 от ТК4 до ТК5 | 2016 | 79,00 | 414,46 | 1 666,9 | - | - | 1 666,9 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | от ТК4 до детского сада №207 по ул.Антона Петрова,252 | 2016 | 57,00 | 146,53 | 969,0 | - | - | 969,0 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | от ТК5 до ул.Попова,96(левый ввод) | 2016 | 18,00 | 60,44 | 306,0 | - | - | 306,0 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | от ЦТП№534 до ТК7 | 2017 | 46,00 | 295,1 | 910,8 | - | - | - | 910,8 | - | - | - |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  |
|  | ЦТП№523 от ТК6 до ул.Шукшина,4 | 2015 | 8,00 | 33,58 | 170,0 | - | 170,0 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | от ТК3 до ул.Шукшина,4 | 2015 | 42,00 | 107,97 | 886,2 | - | 886,2 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | от ТК13 до ул.Юрина,307 | 2015 | 54,00 | 181,31 | 918,0 | - | 918,0 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | от ТК13 до ул.Юрина,309 | 2015 | 8,00 | 41,97 | 136,0 | - | 136,0 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | транзит через жилой дом по ул.Шукшина,2 | 2014 | 65,00 | 341,01 | 1 371,5 | 1 371,5 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | от ул.Шукшина,2 до ул.Юрина,305 | 2014 | 28,00 | 146,9 | 590,8 | 590,8 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | от ТК5 до ул.Шукшина,8 | 2016 | 14,00 | 47,01 | 295,4 | - | - | 295,4 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | от ЦТП№555 до ТК 35с/6 | 2014 | 30,00 | 354,13 | 759,0 | 759,0 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | от ТК35с/6 до ул.Юрина,243а | 2014 | 29,00 | 152,14 | 611,9 | 611,9 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | от ЦТП№555 до ул.Островского,17а | 2017 | 65,00 | 167,88 | 790,0 | - | - | - | 790,0 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | от ЦТП№508 ул.Георгия Исакова,209а до ТК9 | 2018 | 36,00 | 188,87 | 759,6 | - | - | - | - | 759,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | от ТК9 до ул.Островского,25 | 2019 | 60,00 | 314,78 | 1 266,0 | - | - | - | - | - | 1 266,0 | - |  |  |  |  |
|  | от ул.Островского,25 до ул.Георгия Исакова,211 | 2020 | 24,00 | 61,7 | 379,2 | - | - | - | - | - | - | 379,2 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  |
|  | транзит через жилой дом по ул.Островского,25 на ул.Островского,27 | 2020 | 24,00 | 61,7 | 379,2 | - | - | - | - | - | - | 379,2 |  |  |  |  |
|  | от ТК5 до ул.Юрина,221б | 2017 | 185,00 | 621,16 | 3 145,0 | - | - | - | 3 145,0 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | от ЦТП№504 до ТК9 | 2019 | 10,00 | 118,04 | 253,0 | - | - | - | - | - | 253,0 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК9 до ул.Георгия Исакова,183 | 2019 | 41,00 | 137,66 | 865,1 | - | - | - | - | - | 865,1 |  |  |  |  |  |
|  | от ЦТП№526 через ТК1 до ТК2 | 2016 | 116,00 | 2434,29 | 2 447,6 | - | - | 2 447,6 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | от ТК5 до кадетской школы ул.Попова,66 | 2016 | 114,00 | 293,06 | 1 938,0 | - | - | 1 938,0 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | ЦТП№535 от ТК1 до детского сада №185 по ул.Шукшина,17 | 2015 | 67,00 | 87,88 | 1 139,0 | - | 1 139,0 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | ул.Шукшина,24 от ТК5 до ТК6 | 2015 | 76,00 | 471,19 | 1 624,7 | - | 1 624,7 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | ЦТП№524 от ТК8 до ТК9 | 2018 | 131,00 | 443,2 | 2 785,2 | - | - | - | - | 2 785,2 | - | - |  |  |  |  |
|  | от ТК9 до детского сада №179 по ул.Шукшина,14 | 2018 | 59,00 | 78,69 | 1 020,0 | - | - | - | - | 1 020,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | от ТК9 до школы №89 по ул.Солнечная Поляна,11 | 2019 | 83,00 | 111,48 | 1 445,0 | - | - | - | - | - | 1 445,0 | - |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  |
|  | от ТК11 до детского сада №180 по ул.Солнечная Поляна,19 | 2020 | 57,00 | 191,39 | 969,0 | - | - | - | - | - | - | 969,0 |  |  |  |  |
|  | от ТК13 до ул.Солнечная Поляна,15 | 2015 | 105,00 | 259,64 | 2 131,1 | - | 2 131,1 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | ул.Северо-Западная,33 (ТК2-ул.Северо-Западная,33) | 2017 | 38,00 | 97,69 | 646,0 | - | - | - | 646,0 | - | - | - |  |  |  |  |
|  | ул.Северо-Западная,33а (ТК2-ТК3) | 2017 | 96,00 | 503,65 | 2 428,8 | - | - | - | 2 428,8 | - | - | - |  |  |  |  |
|  | ул.Северо-Западная,33 (ТК6 –ул.Северо-Западная,35) | 2018 | 25,00 | 83,94 | 425,0 | - | - | - | - | 425,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | ул.Северо-Западная,33 от ТК3 до ул.Северо-Западной,29 | 2018 | 10,00 | 13,12 | 158,0 | - | - | - | - | 158,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | транзит через жилой дом по ул.Матросова,10 | 2019 | 110,00 | 901,71 | 2 321,0 | - | - | - | - | - | 2 321,0 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК313/4 до ул.Матросова,10 | 2019 | 10,00 | 52,46 | 170,0 | - | - | - | - | - | 170,0 | - |  |  |  |  |
|  | от ТК313/4 до ТК313/4а | 2019 | 15,00 | 78,69 | 255,0 | - | - | - | - | - | 255,0 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК7 до ул.Крупской,99 | 2019 | 25,00 | 83,94 | 425,0 | - | 425,0 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | от ТК8 до ул.Крупской,101 | 2015 | 30,00 | 100,73 | 510,0 | - | - | 510,0 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | - |  |  |  |
|  | от ТК10 до ул.Крупской,105 | 2018 | 37,00 | 124,23 | 629,0 | - | - | - | - | 629,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | от ЦТП№361 до ТК361/1 поул.Силикатной,15 | 2020 | 155,00 | 818,42 | 3 291,6 | - | - | - | - | - | - | 3 291,6 |  |  |  |  |
|  | ул.Чеглецова,70 от ЦТП№469 ч/з ТК4 до ТК5 | 2014 | 39,00 | 319,7 | 822,9 | 822,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | ул.Чеглецова,70 от ТК5 до ул.Чеглецова,72 | 2015 | 7,00 | 36,72 | 119,0 | - | 119,0 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | ул.Чеглецова,70 от ТК5 до ул.Чихачева,17 | 2014 | 30,00 | 157,39 | 510,0 | 510,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | от ТК7 до ул.Чеглецова,54 | 2015 | 35,00 | 117,52 | 738,5 | - | 738,5 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | ул.Чеглецова,54 от ТК2 через ТК6 до ТК7 | 2019 | 105,00 | 550,86 | 2 215,5 | - | - | - | - | - | 2 215,5 | - |  |  |  |  |
|  | ул.Малахова,29а от ТК4 до ул.Малахова,27 | 2017 | 27,00 | 69,41 | 426,6 | - | - | - | 426,6 | - | - | - |  |  |  |  |
|  | ул.Малахова.29а от ТК4 через ТК5 до ул.Малахова,33 | 2017 | 93,00 | 312,26 | 1 581,0 | - | - | - | 1 581,0 | - | - | - | - |  |  |  |
|  | ул.Малахова,29а от ТК4 до ул.Малахова,29 | 2016 | 16,00 | 41,13 | 252,8 | - | - | 252,8 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  |
|  | ул.Северо-Западная,62 от ЦТП№455 до ТК1 | 2017 | 46,00 | 377,08 | 970,6 | - | - | - | 970,6 | - | - | - | - |  |  |  |
|  | от ТК6 до ул.Северо-Западной,62 | 2018 | 45,00 | 151,09 | 765,0 | - | - | - | - | 765,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | от ТК2 до ул.Горно - Алтайской,19 | 2015 | 24,00 | 125,91 | 408,0 | - | 408,0 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | ул.Горно- Алтайская, 21 от ТК2 до ТК3 | 2014 | 55,00 | 288,55 | 935,0 | 935,0 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | от ТК2 до ул.Горно - Алтайской,21 (1 ввод) | 2014 | 16,00 | 53,72 | 252,8 | 252,8 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | от ТК1 до детского сада №215 по ул.80-ой Гвардейской Дивизии,29а | 2020 | 15,00 | 19,67 | 237,0 | - | - | - | - | - | - | 237,0 |  |  |  |  |
|  | от ТК3 до ул.Горно - Алтайской,21 (2 ввод) | 2014 | 18,00 | 60,44 | 306,0 | 306,0 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | транзит через жилой дом по ул.Горно-Алтайской,19 | 2014 | 56,00 | 143,96 | 952,0 | 952,0 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | от ул.Горно-Алтайской,19 до ул.Горно - Алтайской,21 | 2014 | 46,00 | 118,25 | 726,8 | 726,8 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | ул.Северо-Западная,62а, от ЦТП№455 до ТК4 | 2016 | 27,00 | 221,33 | 683,1 | - | - | 683,1 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  |
|  | от ТК8 до ул.Северо-Западной,62 | 2016 | 57,00 | 146,53 | 900,6 | - | - | 900,6 | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | от ТК5 до ул.Северо-Западной,62 | 2017 | 26,00 | 67 | 442,0 | - | - | - | 442,0 | - | - | - | - |  |  |  |
|  | от ТК7 до ул.Северо-Западной,62 | 2017 | 46,00 | 118,25 | 782,0 | - | - | - | 782,0 | - | - | - | - |  |  |  |
|  | ул.Чудненко,81а, от ТК 6 до Чудненко,91 | 2018 | 35,00 | 89,97 | 553,0 | - | - | - | - | 553,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | от ТК5 до школы №114 по ул.Панфиловцев,8 | 2020 | 50,00 | 167,88 | 1 055,0 | - | - | - | - | - | - | 1 055,0 |  |  |  |  |
|  | от ТК 3 до детского сада №222 по Павловскому тракту,70а | 2019 | 60,00 | 201,46 | 948,0 | - | - | - | - | - | 948,0 | - |  |  |  |  |
|  | от ТК112/6 до детского сада №196 по Павловскому тракту,64 | 2018 | 63,50 | 163,24 | 1 003,3 | - | - | - | - | 1 003,3 | - | - |  |  |  |  |
|  | от ТК112/3 до Павловского тракта,60 ЦТП №109 | 2017 | 57,00 | 74,76 | 969,0 | - | - | - | 969,0 | - | - | - |  |  |  |  |
|  | ЦТП №109 ТК11 до ТК2 | 2017 | 117,50 | 1386,99 | 2 972,8 | - | - | - | 2 972,8 | - | - | - |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  |
|  | ЦТП №110 до детского сада №230 по Павловскому тракту,122 | 2015 | 21,00 | 27,54 | 331,8 | - | 331,8 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | ЦТП №110 от ТК5 до детского сада №172 по ул.Георгиева,47 | 2015 | 62,00 | 81,32 | 1 054,0 | - | 1 054,0 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | от Павловского тракта, 78а до школы №100 по Павловскому тракту,68а | 2018 | 96,00 | 322,33 | 1 632,0 | - | - | - | - | 1 632,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | ЦТП №141 от ТК141/7 до школы №120 по ул.Солнечная Поляна,51 | 2019 | 44,50 | 272,31 | 939,0 | - | - | - | - | - | 939,0 | - |  |  |  |  |
|  | ул.Энтузиастов 32 ТК141/3 | 2018 | 122,00 | 1000,08 | 5 770,6 | - | - | - | - | 5 770,6 | - | - |  |  |  |  |
|  | ул.Солнечная Поляна 51 от ТК6 до ТК7 | 2019 | 41,50 | 253,95 | 875,7 | - | - | - | - | - | 875,7 | - |  |  |  |  |
|  | ул.Солнечная Поляна 51 от ТК7 до ТК8 | 2020 | 46,00 | 241,33 | 970,6 | - | - | - | - | - | - | 970,6 |  |  |  |  |
|  | ЦТП №140 от ТК 8 до школы-интерната по ул.Солнечная Поляна,53 | 2020 | 21,00 | 53,98 | 357,0 | - | - | - | - | - | - | 357,0 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  |
|  | от ТК 13 до детского сада №231 по ул.Солнечная Поляна, 39 | 2020 | 42,00 | 107,97 | 663,6 | - | - | - | - | - | - | 663,6 |  |  |  |  |
|  | от ТК14 до детского сада №229 по ул.Солнечная Поляна,41 | 2020 | 44 | 113,11 | 695,2 | - | - | - | - | - | - | 695,2 |  |  |  |  |
|  | ТК 6 до детского сада №245 по ул.Попова,119 | 2019 | 65,00 | 218,25 | 1 027,0 | - | - | - | - | - | 1 027,0 | - |  |  |  |  |
|  | ТК 6 до детского сада №237 по ул.Попова,182 | 2019 | 26,00 | 66,84 | 410,8 | - | - | - | - | - | 410,8 | - |  |  |  |  |
|  | от ЦТП№118 ул.Бабуркина, 8а до ТК118/5 | 2015 | 120,00 | 1416,5 | 2 532,0 | - | 2 532,0 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | от ТК118/5 до ул.Бабуркина,11 | 2015 | 10,00 | 33,58 | 170,0 | - | 170,0 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | ул.Новосибирская,1б от ЦТП№ 129 до ТК10м | 2015 | 47,50 | 560,7 | 2 246,8 | - | 2 246,8 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | ул.Весенняя,4 от ТК10 м до ТК1 ЦТП №129 | 2015 | 70,00 | 573,81 | 1 771,0 | - | 1 771,0 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | от ТК до ул.Весенней,4 | 2015 | 87,00 | 532,38 | 1 479,0 | - | 1 479,0 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  |
|  | ул.Весенняя,14а от ТК1 до ТК2 | 2019 | 52,50 | 430,36 | 1 107,8 | - | - | - | - | - | 1 107,8 | - |  |  |  |  |
|  | от ТК 2 до ул.Весенней,14а | 2019 | 15,00 | 50,36 | 237,0 | - | - | - | - | - | 237,0 | - |  |  |  |  |
|  | от ТК5 до ул.Весенней,6 | 2020 | 60,00 | 154,24 | 1 020,0 | - | - | - | - | - | - | 1 020,0 |  |  |  |  |
|  | от ТК5 до ул.Весенней,10 транзит через жилой дом по ул.Весенней, 8 | 2020 | 81,00 | 208,23 | 1 279,8 | - | - | - | - | - | - | 1 279,8 |  |  |  |  |
|  | ул.Весенняя,12а от ТК2 до ТК3 | 2019 | 165,00 | 554,01 | 3 481,5 | - | - | - | - | - | 3 481,5 | - |  |  |  |  |
|  | ул.Весенняя,12а от ТК3 до ТК4 | 2019 | 58,00 | 475,45 | 986,0 | - | - | - | - | - | 986,0 | - |  |  |  |  |
|  | от ТК4 до ул.Весенней,12 | 2019 | 51,00 | 171,24 | 805,8 | - | - | - | - | - | 805,8 | - |  |  |  |  |
|  | от ТК4 до детского сада №210 по ул.Весенней,14 | 2020 | 67,50 | 88,53 | 1 066,5 | - | - | - | - | - | - | 1 066,5 |  |  |  |  |
|  | от ТК11 до ул.Суворова,6, транзит через жилой дом по ул.Суворова, 6 | 2016 | 99,00 | 605,81 | 2 088,9 | - | - | 2 088,9 | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | от ул.Суворова,6 до ТК11б | 2017 | 71,00 | 372,49 | 1 207,0 | - | - | - | 1 207,0 | - | - | - |  |  |  |  |
|  | от ТК11б до ул.Суворова,2 | 2017 | 20,00 | 104,93 | 340,0 | - | - | - | 340,0 | - | - | - |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  |
|  | от ул.Суворова,2 до ул.Новосибирской 1-а ЦТП№129 | 2018 | 25,00 | 64,27 | 395,0 | - | - | - | - | 395,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | от ЦТП №129 по ул.Новосибирской 1-а до ТК11 | 2016 | 16 | 83,94 | 337,6 | - | - | 337,6 | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | от врезки транзит по ул.Суворова,2 | 2018 | 40,00 | 102,83 | 632,0 | - | - | - | - | 632,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | от ТК11 до ул. Суворова, 10 | 2019 | 21,00 | 53,98 | 331,8 | - | - | - | - | - | 331,8 | - |  |  |  |  |
|  | от ТК3 до ул.Весенней,12а | 2019 | 17,50 | 58,76 | 276,5 | - | - | - | - | - | 276,5 | - |  |  |  |  |
|  | ул.Суворова,11 ТК14м | 2016 | 120,00 | 1416,5 | 3 036,0 | - | - | 3 036,0 | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | ул.Благовещенская, 11 от ТК 14м до ТК28 | 2016 | 58 | 304,29 | 1223,8 | - | - | 1223,8 | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | от ТК 28 до школы №118 по ул.Благовещенской,11 | 2016 | 76,00 | 398,72 | 1 603,6 | - | - | 1 603,6 | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | от ТП-120 до бани по ул.Суворова,9 | 2016 | 19,00 | 24,92 | 300,2 | - | - | 300,2 | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | ЦТП№106 от ТК2 до ТК3 ул.Энтузиастов,5 | 2015 | 28,50 | 336,42 | 721,1 | - | 721,1 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | ЦТП№106 от ТК3 до ТК4 ул.Энтузиастов,5 | 2015 | 58,50 | 690,54 | 1 480,1 | - | 1 480,1 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  |
|  | от ТК2 до ул.Энтузиастов,5 | 2015 | 16,50 | 38,56 | 237,0 | - | 237,0 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | транзит через жилой дом по ул.Панфиловцев,25 | 2020 | 130,00 | 682,02 | 2 743,0 | - | - | - | - | - | - | 2 743,0 |  |  |  |  |
|  | от ул.Панфиловцев,25 до ул.Панфиловцев,21 | 2020 | 90,00 | 472,17 | 1 530,0 | - | - | - | - | - | - | 1 530,0 |  |  |  |  |
|  | от ул.Панфиловцев,21 до ул.Сухэ-Батора,35 | 2020 | 16,00 | 83,94 | 272,0 | - | - | - | - | - | - | 272,0 |  |  |  |  |
|  | от ЦТП №556 до ул.Юрина, 219 | 2017 | 581,00 | 3048 | 9 393,0 | - | - | - | 9 393,0 | - | - | - |  |  |  |  |
|  | от ЦТП №536 до ул.Попова, 24 | 2018 | 526,00 | 1379,78 | 11 036,0 | - | - | - | - | 11 036,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | ул. 50 лет СССР, 13 | 2015 | 172,50 | 451,18 | 3 501,0 | - | 3 501,0 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | ул. 50 лет СССР, 19 | 2016 | 43,00 | 112,8 | 654,3 | - | - | 654,3 | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | ул. 50 лет СССР, 21 | 2017 | 69,50 | 182,31 | 1 000,8 | - | - |  | 1 000,8 | - | - | - |  |  |  |  |
|  | ул. 50 лет СССР, 23 | 2016 | 12,50 | 32,79 | 180,5 | - | - | 180,5 |  | - | - | - |  |  |  |  |
|  | ул.Малахова, 124 | 2019 | 232,50 | 609,88 | 3 897,6 | - | - | - | - | - | 3 897,6 |  |  |  |  |  |
|  | Павловский тракт, 104 | 2020 | 155,00 | 406,59 | 2 785,7 | - | - | - | - | - | - | 2 785,7 |  |  |  |  |
|  | Павловский тракт, 118 | 2020 | 143,00 | 375,11 | 2 064,9 | - | - | - | - | - | - | 2 064,9 |  |  |  |  |
|  | от ул.Интернациональ-ной, 226 до ул.Челюскинцев, 69 | 2019 | 189,00 | 495,78 | 1 700,0 | - | - | - | - | - | 1 700,0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  |
|  | от ул.Интернациональ-ной, 226 до ул.Анатолия,220 | 2020 | 111,00 | 291,17 | 1 100,0 | - | - | - | - | - | - | 1 100,0 |  |  |  |  |
|  | от камеры по проезду Малый Прудской, 29 до жилых домов по ул.Челюскинцев, 65, 67 | 2020 | 51,00 | 133,78 | 1 600,0 | - | - | - | - | - | - | 1 600,0 |  |  |  |  |
|  | Всего: |  | 13920,4 | 72275,48 | 255107,7 | 39864 | 29656,3 | 35355,4 | 34285,4 | 40516,8 | 36 210,8 | 39219 |  |  |  |  |

Первый заместитель главы администрации

города, руководитель аппарата						                                                                           П.Д. Фризен