Приложение 1

к приказу комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула

от 01.11.2025 №200/151/пр-2033

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома по адресу: г.Барнаул, ул.Гоголя, 32

- Общие сведения о многоквартирном доме

| 1 | Адрес многоквартирного дома | г.Барнаул, ул.Гоголя, 32 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 22:63:050146:121 |
| 3 | Серия, тип постройки | многоквартирный дом |
| 4 | Год постройки | 1963 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | 65% на 21.11.2019 (по данным ГИС ЖКХ) |
| 6 | Степень фактического износа | нет данных |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | нет данных |
| 8 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: | нет |
| 9 | Количество этажей, ед. | 4 |
| 10 | Наличие подвала | да |
| 11 | Наличие цокольного этажа | нет |
| 12 | Наличие мансарды | нет |
| 13 | Наличие мезонина | нет |
| 14 | Количество квартир, ед. | 32 |
| 15 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |
| 16 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | нет |
| 17 | Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | нет |
| 18 | Строительный объем, куб.м. | - |
| 19 | Площадь: |  |
|  | многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв.м. | 2116.7 |
|  | жилых помещений (общая площадь квартир), кв.м. | 1261,4 |
|  | нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. |  |
|  | помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. | 504.2 |
| 20 | Количество лестниц, ед. | 8 |
| 21 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв.м. | нет данных |
| 22 | Уборочная площадь общих коридоров, квм. | нет данных |
| 23 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (тамбуры, туалеты, сушилки, кухни, душевые), кв.м. | нет данных |
| 24 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, кв.м. | 1457 |
| 25 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 22:63:050146:15 |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Фундамент (продухи, приямки) | ленточный | Имеется отслоение штукатурного слоя, повреждение фасада (внешние стены) |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | Имеется отслоение штукатурного слоя |
| 3. Перегородки | Кирпич |  |
| 4. Перекрытия: чердачные | сборный железобетонный настил |  |
| междуэтажные | сборный железобетонный настил |  |
| подвальные | сборный железобетонный настил |  |
| 5. Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | плитка, дерево | имеется отслоение наружного слоя (в подъезде) |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | Пластик, дерево | удовлетворительное |
| двери в подъездах | металл | имеется отслоение наружного слоя |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя (в подъездах) | Штукатурка | нарушение целостности штукатурного слоя |
| наружная | кирпич | повреждение фасада |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные душевые кабины | да |  |
| электроплиты | да |  |
| телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания |  |  |
| вентиляция | да |  |
| мусоропровод | нет |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | централизованное |  |
| холодное водоснабжение | централизованное |  |
| горячее водоснабжение | централизованное |  |
| водоотведение | централизованное |  |
| газоснабжение | оборудован |  |
| отопление (от внешних котельных) | центральное |  |
| Приборы учета коммунальных услуг общедомовые |  |  |
| 11. Крыльца, козырьки | Имеется | повреждение козырьков |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома по адресу: г.Барнаул, пр-кт Коммунаров, 126а

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1 | Адрес многоквартирного дома: | г.Барнаул, пр-кт Коммунаров, 126а |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 22:63:040333:90 |
| 3 | Серия, тип постройки | многоквартирный дом |
| 4 | Год постройки | 1961 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | нет данных |
| 6 | Степень фактического износа | 64% на основании технического заключения №16-24-06-02 от 15.06.2024 |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | нет данных |
| 8 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | 03.09.2024 №80-р |
| 9 | Количество этажей | 2 |
| 10 | Наличие подвала | да |
| 11 | Наличие цокольного этажа | нет |
| 12 | Наличие мансарды | нет |
| 13 | Наличие мезонина | нет |
| 14 | Количество квартир | 8 |
| 15 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | нет |
| 16 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания – | нет |
| 17 | Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | нет |
| 18 | Строительный объем |  |
| 19 | Площадь: |  |
|  | многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками – | 414,1 |
|  | жилых помещений (общая площадь квартир) | 271,3 |
|  | нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |
|  | помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 142,8 |
| 20 | Количество лестниц | 1 |
| 21 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | нет данных |
| 22 | Уборочная площадь общих коридоров | нет данных |
| 23 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | нет данных |
| 24 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | 1019 |
| 25 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 22:63:040333:1283 |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный, отмостка по периметру здания | аварийное, разрушение отделочного слоя цоколя, отслоение штукатурки |
| 2.Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | аварийное, трещины, выветривание раствора кирпичной кладки |
| 3. Перегородки | железобетонные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | дерево | аварийное, систематическое замачивание чердачного перекрытия, гниение, трещины |
| межэтажные | дерево | удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | скатная с деревянной стропильной системой, покрытие из волнистых асбестоцементных листов | аварийное, намокание конструкций стропильной системы, следы гниения, частичное |
| 6. Полы в общих коридорах | дерево | аварийное, поражение гнилью, зыбкость |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | дерево, пластик | неудовлетворительное |
| двери | дерево, металл | неудовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя | штукатурный и окрасочный слой | имеются повреждения |
| наружная | отсутствует |  |
| (другое) |  |  |
| 9.Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные душевые кабины душевые общие на 1 этаже | да |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | да |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | приточная |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | централизованное |  |
| холодное водоснабжение | централизованное |  |
| горячее водоснабжение | централизованное |  |
| водоотведение | централизованное |  |
| газоснабжение | не оборудован |  |
| отопление | централизованное |  |
| Общедомовые приборы учета коммунальных услуг |  |  |
| 11. Крыльца | отсутствуют |  |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома по адресу: г.Барнаул, ул.Никитина, 160

- Общие сведения о многоквартирном доме

| 1 | Адрес многоквартирного дома | г.Барнаул, ул.Никитина, 160 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 22:63:050328:78 |
| 3 | Серия, тип постройки | многоквартирный дом |
| 4 | Год постройки | 1986 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | 9% на 01.01.2008 |
| 6 | Степень фактического износа | нет данных |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | нет данных |
| 8 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: | нет |
| 9 | Количество этажей, ед. | 2 |
| 10 | Наличие подвала | нет |
| 11 | Наличие цокольного этажа | нет |
| 12 | Наличие мансарды | нет |
| 13 | Наличие мезонина | нет |
| 14 | Количество квартир, ед. | 4 |
| 15 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | нет |
| 16 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | нет |
| 17 | Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | нет |
| 18 | Строительный объем, куб.м. | - |
| 19 | Площадь: |  |
|  | многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв.м. | 222,9 (по Росреестру) |
|  | жилых помещений (общая площадь квартир), кв.м. | 220,8 |
|  | нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. |  |
|  | помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. | холодные сени, нет данных |
| 20 | Количество лестниц, ед. | 1, в сенях |
| 21 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв.м. | - |
| 22 | Уборочная площадь общих коридоров, квм. | - |
| 23 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (тамбуры, туалеты, сушилки, кухни, душевые), кв.м. | - |
| 24 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, кв.м. | 862 |
| 25 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 22:63:050328:37 |

II Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2.Наружные и внутренние капитальные стены | дерево | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | дерево | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | дерево | удовлетворительное |
| межэтажные | дерево | удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | двускатная, покрытие шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | дерево | удовлетворительное |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | дерево, пластик | удовлетворительное |
| Двери подъезд | дерево | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя | в сенях стены обшиты ДВП | удовлетворительное |
| наружная | утепление пеноплексом, 1этаж обшит сайдингом | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные, душевые кабины, душевые общие на 1 этаже | да |  |
| электроплиты | да |  |
| телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация | нет |  |
| мусоропровод | не оборудован |  |
| лифт | не оборудован |  |
| вентиляция | естественная, приток воздуха через фрамуги окон |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | централизованное |  |
| холодное водоснабжение | централизованное |  |
| горячее водоснабжение | от газовых котлов |  |
| водоотведение | выгребная яма |  |
| газоснабжение | да | природный газ |
| отопление | от газовых котлов |  |
| Общедомовые приборы учета коммунальных услуг | нет данных |  |
| 11. Крыльца | бетон | удовлетворительное |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома по адресу: г.Барнаул, Павловский тракт, 50/20

- Общие сведения о многоквартирном доме

| 1 | Адрес многоквартирного дома | г.Барнаул, Павловский тракт, 50/20 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 22:63:040248:52 |
| 3 | Серия, тип постройки | многоквартирный дом |
| 4 | Год постройки | 1992 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | - |
| 6 | Степень фактического износа | 16% по состоянию на 01.01.2008 (по сведениям ГИС ЖКХ) |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | - |
| 8 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: | - |
| 9 | Количество этажей, ед. | 1 |
| 10 | Наличие подвала | нет |
| 11 | Наличие цокольного этажа | нет |
| 12 | Наличие мансарды | нет |
| 13 | Наличие мезонина | нет |
| 14 | Количество квартир, ед. | 10 |
| 15 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | нет |
| 16 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | нет |
| 17 | Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | нет |
| 18 | Строительный объем, куб.м. | - |
| 19 | Площадь: |  |
|  | многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв.м. | 311,9 (общая площадь дома по данным Росреестра) |
|  | жилых помещений (общая площадь квартир), кв.м. | 273, 0 (общая площадь всех квартир по отдельности по данным Росреестра) |
|  | нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. | - |
|  | помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. | 38,9 |
| 20 | Количество лестниц, ед. | - |
| 21 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв.м. | нет данных |
| 22 | Уборочная площадь общих коридоров, квм. | нет данных |
| 23 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (тамбуры, туалеты, сушилки, кухни, душевые), кв.м. | нет данных |
| 24 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, кв.м. | 2235 |
| 25 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 22:63:040248:493 |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Фундамент (продухи, приямки) | нет данных | частичное разрушение |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | трещины в наружных стенах |
| 3. Перегородки | кирпичные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия: чердачные | деревянные | удовлетворительное |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| 5. Крыша | двухскатная, покрытие кровли – волновой шифер, профильный лист | удовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | просадка, выбоины |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | деревянные, пластиковые | загнивание переплета и рам |
| двери в подъездах | деревянные, металлические | удовлетворительное |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя (в подъездах) | побелка и окраска по штукатурке | отслоение штукатурного слоя |
| наружная | частично кирпич, побелка по штукатурке | отслоение штукатурного слоя |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные душевые кабины | - |  |
| электроплиты | да | удовлетворительное |
| телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | - |  |
| вентиляция | - |  |
| мусоропровод | - |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | централизованное |  |
| холодное водоснабжение | централизованное |  |
| горячее водоснабжение | индивидуальные бойлеры |  |
| водоотведение | выгребные ямы |  |
| газоснабжение | не оборудован |  |
| отопление (от внешних котельных) | централизованное |  |
| Приборы учета коммунальных услуг общедомовые | + |  |
| 11. Крыльца, козырьки | металлический козырек | удовлетворительное |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома по адресу: г.Барнаул, ул.Партизанская, 120

- Общие сведения о многоквартирном доме

| 1 | Адрес многоквартирного дома | г.Барнаул, ул.Партизанская, 120 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 22:63:050311:49 |
| 3 | Серия, тип постройки | многоквартирный дом, объект культурного наследия |
| 4 | Год постройки | 1948 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |
| 6 | Степень фактического износа | нет данных |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | нет данных |
| 8 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: |  |
| 9 | Количество этажей (в том числе подземных), ед. | 3 |
| 10 | Наличие подвала | нет |
| 11 | Наличие цокольного этажа | нет |
| 12 | Наличие мансарды | нет |
| 13 | Наличие мезонина | нет |
| 14 | Количество квартир, ед. | 12 |
| 15 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | 2 |
| 16 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания |  |
| 17 | Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | нет |
| 18 | Строительный объем, куб.м. | - |
| 19 | Площадь: |  |
|  | многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв.м. | 1001,4 |
|  | жилых помещений (общая площадь квартир), кв.м. | 613,1 |
|  | нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. | 395,1 (по ВЦ ЖКХ) |
|  | помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. |  |
| 20 | Количество лестниц, ед. | 2 |
| 21 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв.м. | нет данных |
| 22 | Уборочная площадь общих коридоров, квм. | нет |
| 23 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (тамбуры, туалеты, сушилки, кухни, душевые), кв.м. | нет |
| 24 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, кв.м. | 1208 |
| 25 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 22:63:050214:2097 |

II Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент (продухи, приямки) | Ленточный |  |
| 2.Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | отслоение штукатурного слоя фасада, трещины в штукатурном слое |
| 3. Перегородки | кирпич | информация отсутствует |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | сборные железобетонные | информация отсутствует |
| междуэтажные | сборные железобетонные | информация отсутствует |
| Подвальные |  |  |
| 5. Крыша | скатная, металл | удовлетворительное |
| 6. Полы | бетон | удовлетворительное |
| лестницы | деревянные | удовлетворительное |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | дерево, пластик | удовлетворительное |
| Двери в подъездах | дерево, пластик | имеется отслоение наружного слоя деревянной двери |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя (в подъездах) | штукатурка | нарушение целостности штукатурного слоя, трещины, отслоение |
| наружная | штукатурка | отслоение штукатурного слоя, повреждение |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные душевые кабины | да |  |
| электроплиты | да |  |
| телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания |  |  |
| вентиляция |  |  |
| мусоропровод | не оборудовано |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | централизованное |  |
| холодное водоснабжение | централизованное |  |
| горячее водоснабжение | централизованное |  |
| водоотведение | централизованное |  |
| газоснабжение | не оборудован |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| Приборы учета коммунальных услуг общедомовые | имеются |  |
| 11. Крыльца, козырьки | имеются | удовлетворительное |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома по адресу: г.Барнаул, ул.Строительная 2-я, 40

- Общие сведения о многоквартирном доме

| 1 | Адрес многоквартирного дома | г.Барнаул, ул.Строительная 2-я, 40 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 22:63:040322:83 |
| 3 | Серия, тип постройки | многоквартирный дом |
| 4 | Год постройки | 1961 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |
| 6 | Степень фактического износа | 64% (тех.заключение 17.11.2022) |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | нет данных |
| 8 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: | 27.12.2022 №146-р |
| 9 | Количество этажей (в том числе подземных), ед. | 2 |
| 10 | Наличие подвала | нет |
| 11 | Наличие цокольного этажа | нет |
| 12 | Наличие мансарды | нет |
| 13 | Наличие мезонина | нет |
| 14 | Количество квартир, ед. | 8 |
| 15 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |
| 16 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания |  |
| 17 | Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | нет |
| 18 | Строительный объем, куб.м. | - |
| 19 | Площадь: |  |
|  | многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв.м. | 284 |
|  | жилых помещений (общая площадь квартир), кв.м. | 283,7 |
|  | нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. |  |
|  | помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. |  |
| 20 | Количество лестниц, ед. | 1 |
| 21 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв.м. | нет данных |
| 22 | Уборочная площадь общих коридоров, квм. | нет |
| 23 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (тамбуры, туалеты, сушилки, кухни, душевые), кв.м. | нет |
| 24 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, кв.м. | 299,5 |
| 25 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 22:63:040322:83 |

II Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент (продухи, приямки) | Ленточный, бутовый на естественном основании. Цокольная часть здания из керамического полнотелого кирпича на цементно-песчаном растворе. Горизонтальная изоляция из слоя толя. | аварийное, ограниченно-работоспособное |
| 2.Наружные и внутренние капитальные стены | наружные – красный керамический кирпич | аварийное, ограниченно-работоспособное |
| 3. Перегородки | деревянные, оштукатуренные | ограниченно-работоспособное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянные, оштукатуренные | ограниченно-работоспособное |
| междуэтажные | деревянные, оштукатуренные | аварийное |
| Подвальные |  |  |
| 5. Крыша | вальмовая. Покрытие из асбестоцементных волнистых листов. Частично из стальных профилированных листов. Несущая конструкция – деревянная стропильная система | аварийное |
| 6. Полы | дерево | аварийное |
| лестницы | деревянные | ограниченно-работоспособное |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | дерево, пластик | неудовлетворительное |
| Двери в подъездах | дерево |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя (в подъездах) | штукатурка | аварийное, нарушение целостности штукатурного слоя, трещины, отслоение |
| наружная | штукатурка | аварийное, отслоение штукатурного слоя, повреждение |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные душевые кабины |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания |  |  |
| вентиляция | да |  |
| мусоропровод | не оборудовано |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | централизованное | ветхое |
| холодное водоснабжение | централизованное | неудовлетворительное |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | выгребные ямы |  |
| газоснабжение | не оборудован |  |
| отопление (от внешних котельных) | печное | ветхое |
| Приборы учета коммунальных услуг общедомовые |  |  |
| 11. Крыльца, козырьки | имеются | неудовлетворительное |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома по адресу: г.Барнаул, ул.Советской Армии, 34

- Общие сведения о многоквартирном доме

| 1 | Адрес многоквартирного дома | г.Барнаул, ул.Советской Армии, 34 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 22:63:040333:106 |
| 3 | Серия, тип постройки | многоквартирный дом |
| 4 | Год постройки | 1957 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | - |
| 6 | Степень фактического износа | 62% (на основании технического заключения от 15.01.2024) |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | - |
| 8 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: | 25.03.2024 №37-р |
| 9 | Количество этажей, ед. | 2 |
| 10 | Наличие подвала | нет |
| 11 | Наличие цокольного этажа | нет |
| 12 | Наличие мансарды | нет |
| 13 | Наличие мезонина | нет |
| 14 | Количество квартир, ед. | 8 |
| 15 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | нет |
| 16 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | нет |
| 17 | Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | нет |
| 18 | Строительный объем, куб.м. | - |
| 19 | Площадь: |  |
|  | многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв.м. | 384 (общая площадь дома по данным Росреестра) |
|  | жилых помещений (общая площадь квартир), кв.м. | 398,8 (общая площадь всех квартир по отдельности по данным Росреестра) |
|  | нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. | - |
|  | помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. | нет данных |
| 20 | Количество лестниц, ед. | 1 |
| 21 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв.м. | нет данных |
| 22 | Уборочная площадь общих коридоров, квм. | нет данных |
| 23 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (тамбуры, туалеты, сушилки, кухни, душевые), кв.м. | нет данных |
| 24 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, кв.м. | 1351 |
| 25 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 22:63:040340:390 |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Фундамент (продухи, приямки) | ленточный бетонный, отмостка по периметру здания | ограниченно-работоспособное, многочисленные трещины в кладке, разрушение штукатурного слоя, признаки замачивания, физический износ 55% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | силикатный и керамический кирпич на цементной основе | трещины, участки разрушения кладки, систематического замачивания, аварийное |
| 3. Перегородки | деревянные, каркасно-щитовые | ограниченно-работоспособное |
| 4. Перекрытия: чердачные | деревянные | аварийное, прогибы, поражение гнилью, многочисленные участки систематического замачивания |
| междуэтажные | деревянные |  |
| подвальные |  |  |
| 5. Крыша | чердачная стропильная вальмовая, кровля стальная, фальцевая | ветхое, поражение стропильной системы гнилью, многочисленные повреждения кровли, признаки систематического замачивания |
| 6. Полы | деревянные, лестничные марши бетонные | ветхое, зыбкость конструкций деревянного пола, поражение гнилью, лестничные клетки работоспособные |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | пластик, дерево | удовлетворительное |
| двери в подъездах | дерево, металл | удовлетворительное |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя (в подъездах) | штукатурка | нарушение целостности, трещины в штукатурном слое |
| наружная | штукатурка | неудовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные душевые кабины | информация отсутствует |  |
| электроплиты | информация отсутствует |  |
| телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | информация отсутствует |  |
| вентиляция | приточная |  |
| мусоропровод | нет |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | да | ветхое |
| холодное водоснабжение | централизованное | ветхое |
| горячее водоснабжение | отсутствует |  |
| водоотведение | не оборудован |  |
| газоснабжение | не оборудован |  |
| отопление (от внешних котельных) | печное | ветхое |
| Приборы учета коммунальных услуг общедомовые |  |  |
| 11. Крыльца, козырьки | крыльцо отсутствует, козырек | неудовлетворительное |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома по адресу: г.Барнаул, ул.Силикатная, 4

- Общие сведения о многоквартирном доме

| 1 | Адрес многоквартирного дома | г.Барнаул, ул.Силикатная, 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 22:63:040445:63 |
| 3 | Серия, тип постройки | многоквартирный дом |
| 4 | Год постройки | 1952 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | - |
| 6 | Степень фактического износа | 36% по состоянию на 01.01.2008 (по сведениям ГИС ЖКХ) |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | - |
| 8 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: | - |
| 9 | Количество этажей, ед. | 2 |
| 10 | Наличие подвала | нет |
| 11 | Наличие цокольного этажа | нет |
| 12 | Наличие мансарды | нет |
| 13 | Наличие мезонина | нет |
| 14 | Количество квартир, ед. | 10 |
| 15 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | нет |
| 16 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | нет |
| 17 | Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | нет |
| 18 | Строительный объем, куб.м. | - |
| 19 | Площадь: |  |
|  | многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв.м. | 366,0 (общая площадь дома по данным Росреестра) |
|  | жилых помещений (общая площадь квартир), кв.м. | 432,7 (общая площадь всех квартир по отдельности по данным Росреестра) |
|  | нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. | - |
|  | помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. | нет данных |
| 20 | Количество лестниц, ед. | 2 |
| 21 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв.м. | нет данных |
| 22 | Уборочная площадь общих коридоров, квм. | нет данных |
| 23 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (тамбуры, туалеты, сушилки, кухни, душевые), кв.м. | нет данных |
| 24 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, кв.м. | 985,0 |
| 25 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 22:63:040445:12 |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Фундамент (продухи, приямки) | нет данных |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | трещины со внешней стороны, в квартирах следы промерзания стен и следы плесени |
| 3. Перегородки | нет данных |  |
| 4. Перекрытия: чердачные | деревянные | неудовлетворительное |
| междуэтажные | - | в кв.8 прогиб потолка |
| подвальные | - |  |
| 5. Крыша | четырехскатная, листовое железо | имеются локальные повреждения |
| 6. Полы | деревянный | неудовлетворительное, в кв.8,9 локальное разрушение и гниение |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | пластиковые, деревянные | удовлетворительное |
| двери в подъездах |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя (в подъездах) | штукатурка | удовлетворительное |
| наружная | штукатурка | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные душевые кабины | + |  |
| электроплиты | + |  |
| телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | + |  |
| вентиляция | - |  |
| мусоропровод | - |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | да |  |
| холодное водоснабжение | централизованное |  |
| горячее водоснабжение | - |  |
| водоотведение | выгребная яма |  |
| газоснабжение | не оборудован |  |
| отопление (от внешних котельных) | централизованное |  |
| Приборы учета коммунальных услуг общедомовые |  |  |
| 11. Крыльца, козырьки | козырьки металлические |  |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома по адресу: г.Барнаул, ул.Чкалова, 1б

- Общие сведения о многоквартирном доме

| 1 | Адрес многоквартирного дома | г.Барнаул, ул.Чкалова, 1б |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 22:63:050203:110 |
| 3 | Серия, тип постройки | многоквартирный дом |
| 4 | Год постройки | 1961 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |
| 6 | Степень фактического износа | нет данных |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | нет данных |
| 8 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: | нет |
| 9 | Количество этажей (в том числе подземных), ед. | 3 |
| 10 | Наличие подвала | да |
| 11 | Наличие цокольного этажа | нет |
| 12 | Наличие мансарды | нет |
| 13 | Наличие мезонина | нет |
| 14 | Количество квартир, ед. | 24 |
| 15 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | 2 |
| 16 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | нет |
| 17 | Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | нет |
| 18 | Строительный объем, куб.м. | - |
| 19 | Площадь: |  |
|  | многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв.м. | 1245,5 |
|  | жилых помещений (общая площадь квартир), кв.м. | 904,1 |
|  | нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. | 142,9 |
|  | помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. | 198,5 |
| 20 | Количество лестниц, ед. | 2 |
| 21 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв.м. | нет данных |
| 22 | Уборочная площадь общих коридоров, квм. | нет |
| 23 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (тамбуры, туалеты, сушилки, кухни, душевые), кв.м. | нет |
| 24 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, кв.м. | 1102 |
| 25 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 22:63:050109:221 |

II Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент (продухи, приямки) | Ленточный | выветривание кирпичной кладки |
| 2.Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | разрушение кирпичной кладки |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянные | следы протекания, гниения |
| междуэтажные | бетонные плиты | удовлетворительное |
| Подвальные | бетонные плиты | удовлетворительное |
| 5. Крыша | скатная, покрыта шифером | требуется ремонт |
| 6. Полы | бетонные | удовлетворительное |
| лестницы | бетонные | удовлетворительное |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | дерево, пластик | удовлетворительное |
| Двери в подъездах | металл | удовлетворительное |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя (в подъездах) | штукатурка | частичное отслоение штукатурного слоев |
| наружная | штукатурка | отслоение штукатурного слоев |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные душевые кабины | да |  |
| электроплиты | да |  |
| телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания |  |  |
| вентиляция | да |  |
| мусоропровод | не оборудовано |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | централизованное |  |
| холодное водоснабжение | централизованное |  |
| горячее водоснабжение | централизованное |  |
| водоотведение | централизованное |  |
| газоснабжение | не оборудовано |  |
| отопление (от внешних котельных) | центральное |  |
| Приборы учета коммунальных услуг общедомовые | да |  |
| 11. Крыльца, козырьки | имеются | требуется ремонт козырька |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома по адресу: г.Барнаул, ул.Чкалова, 227а

- Общие сведения о многоквартирном доме

| 1 | Адрес многоквартирного дома | г.Барнаул, ул.Чкалова, 227а |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 22:63:050404:117 |
| 3 | Серия, тип постройки | многоквартирный дом |
| 4 | Год постройки | 1960 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |
| 6 | Степень фактического износа | нет данных |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | нет данных |
| 8 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: | нет |
| 9 | Количество этажей (в том числе подземных), ед. | 2 |
| 10 | Наличие подвала | да |
| 11 | Наличие цокольного этажа | нет |
| 12 | Наличие мансарды | нет |
| 13 | Наличие мезонина | нет |
| 14 | Количество квартир, ед. | 8 |
| 15 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |
| 16 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | нет |
| 17 | Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | нет |
| 18 | Строительный объем, куб.м. | - |
| 19 | Площадь: |  |
|  | многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв.м. | 331,9 |
|  | жилых помещений (общая площадь квартир), кв.м. | 326,8 |
|  | нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. |  |
|  | помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. | 5,1 |
| 20 | Количество лестниц, ед. | 1 |
| 21 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв.м. | нет данных |
| 22 | Уборочная площадь общих коридоров, квм. | нет |
| 23 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (тамбуры, туалеты, сушилки, кухни, душевые), кв.м. | нет |
| 24 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, кв.м. | 120 |
| 25 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | нет данных |

II Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент (продухи, приямки) | Ленточный | нарушение целостности штукатурного слоя |
| 2.Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | нарушение целостности штукатурного слоя, трещины |
| 3. Перегородки | кирпич |  |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | деревянные | информация отсутствует |
| междуэтажные | деревянные | информация отсутствует |
| Подвальные | деревянные | информация отсутствует |
| 5. Крыша | металлическая волнистая кровля | удовлетворительное |
| 6. Полы | дерево | требуется покраска в подъезде |
| лестницы | дерево | удовлетворительное |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | дерево, пластик | удовлетворительное |
| Двери в подъездах | металл | нарушение наружного слоя |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя (в подъездах) | штукатурка | нарушение целостности штукатурного слоя, трещины |
| наружная | штукатурка | нарушение целостности штукатурного слоя, трещины |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные душевые кабины | да |  |
| электроплиты | да |  |
| телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания |  |  |
| вентиляция |  |  |
| мусоропровод | не оборудовано |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | централизованное |  |
| холодное водоснабжение | централизованное |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | централизованное |  |
| газоснабжение | оборудовано |  |
| отопление (от внешних котельных) | центральное |  |
| Приборы учета коммунальных услуг общедомовые | да |  |
| 11. Крыльца, козырьки | имеются | удовлетворительное |

Заместитель председателя

по работе с общественностью 						А.Е. Пахоменко