**Содержание конструктивных элементов смотровых колодцев водопровода и канализации**

Правилами благоустройства территории городского округа - города Барнаула Алтайского края, утвержденными решением Барнаульской городской Думы от 19.03.2021 №645 (далее – Правила благоустройства), установлены требования к содержанию конструктивных элементов смотровых колодцев водопровода, канализации, люков, колодцев ливневой канализации. (Статья 26.1 Правил благоустройства).

Содержание конструктивных элементов смотровых колодцев водопровода, канализации, тепловых сетей, люков, колодцев ливневой канализации осуществляется собственниками указанных инженерных сетей самостоятельно либо по договору, заключенному между собственником и третьими лицами в соответствии с правилами, стандартами, техническими нормами и иными требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, Алтайского края, Правилами, иными муниципальными правовыми актами города Барнаула.

Ответственные лица обязаны: следить за техническим состоянием конструктивных элементов колодцев; восстанавливать при ремонте смотровых колодцев, колодцев ливневой канализации, не только их конструктивные элементы, но и примыкающее к ним асфальтовое покрытие в границах разрушения; осуществлять постоянный контроль за наличием крышек люков, решеток дождеприемников, содержать их закрытыми и в исправном состоянии, обеспечивая их безопасную для транспортных средств и пешеходов эксплуатацию; обеспечивать размещение люков колодцев, решеток дождеприемников на одном уровне с полотном дороги, тротуаром и газоном не допуская отклонение крышки люка относительно уровня покрытия более чем на 1 см; обеспечивать замену разрушенных крышек люков и решеток дождеприемников в течение 3 часов с момента обнаружения; до восстановления крышек люков и решеток дождеприемников, в том числе в случае их отсутствия, расположенных на проезжей части, устанавливать соответствующие дорожные знаки и при необходимости ограждения (в том числе временными техническими средствами организации дорожного движения) в течение двух часов с момента обнаружения; выполнять иные требования по содержанию инженерных сетей и их конструктивных элементов, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Алтайского края, Правилами, иными муниципальными правовыми актами города Барнаула.

Физическим и юридическим лицам, за исключением лиц, которые являются организациями, эксплуатирующими коммуникации, запрещается:

1. открывать люки колодцев и решетки дождеприемников;

2. производить какие-либо работы на инженерных сетях без разрешения эксплуатирующих организаций;

3. оставлять колодцы незакрытыми, неплотно закрытыми и закрывать разбитыми крышками.

4. при производстве земляных и дорожных работ на улицах и внутриквартальных территориях сбивать крышки и засыпать грунтом колодцы инженерных коммуникаций, при асфальтировании - покрывать их асфальтом.

Лица, обнаружившие повреждения или разрушения колодцев, отсутствие на них крышек люков, обязаны немедленно сообщить об этом на единый номер вызова экстренных оперативных служб 112.