ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления

многоквартирными домами

1. Основание проведения конкурса – Жилищный кодекс Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом».

2. Организатор конкурса: Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула.

Место нахождения: г.Барнаул, ул.Пушкина, 70.

Почтовый адрес: 656049, г.Барнаул, ул.Пушкина, 70.

Адрес электронной почты: kgkh@barnaul-adm.ru

Контактные телефоны: 35-44-98 (приемная), 63-47-04 (отдел управления жилищным фондом).

3. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация: www.torgi.gov.ru

4. Срок и место предоставления конкурсной документации:

Конкурсная документация предоставляется заинтересованным лицам по адресу: г.Барнаул, ул. Пушкина, 70, каб.№14 (отдел управления жилищным фондом) с 25.11.2013 по 23.12.2013, по рабочим дням с 9-00 часов до 12-00 часов, с 12-48 часов до 16-00 часов.

5. Порядок предоставления конкурсной документации, размер, порядок и срок внесения платы, взимаемой за предоставление конкурсной документации:

- конкурсная документация предоставляется по письменному заявлению заинтересованного лица в течение         2 рабочих дней с даты получения заявления;

- предоставление конкурсной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы;

- конкурсная документация в печатной форме предоставляется организатором конкурса после внесения заинтересованным лицом платы за предоставление конкурсной документации в размере 240 руб. за 1 лот, а также может быть доставлена заказной бандеролью (в случае если в заявлении содержится просьба о предоставлении конкурсной документации посредством почтовой связи) после внесения заинтересованным лицом дополнительной оплаты почтовых услуг в размере 200 руб. за 1 лот.

В случае направления конкурсной документации посредством почтовой связи, организатор конкурса не отвечает за утерю или несвоевременную доставку конкурсной документации.

6.	Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:

Заявки для участия в открытом конкурсе подаются по адресу: г.Барнаул, ул.Пушкина, 70, каб.№14 (отдел управления жилищным фондом) с 25.11.2013 по 23.12.2013 включительно, по рабочим дням с 9-00 часов до 12-00 часов,      с 12-48 часов до 16-00 часов ( 17. 04. 2013 – с 8-00 часов до 9-00 часов).

Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы в запечатанных конвертах и получены организатором конкурса не позднее 9-00 часов 17.04.2013.

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени 9-00 часов 17.04.2013, конкурсная комиссия объявит лицам, присутствующим при вскрытии таких конвертов, о возможности подать заявку на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки до начала процедуры вскрытия конвертов.

Контактные лица по приему заявок:

- Косенко Татьяна Дмитриевна, тел.63-76-89;

- Дорошенко Олеся Александровна, тел.63-47-04.

7.	Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводится конкурсной комиссией по адресу: ул.Пушкина, 70, каб.32, 23.12.2013 в 9-00 часов.

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе вправе присутствовать:

-претенденты или их представители;

- представители ассоциаций (союзов) ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов, ассоциаций собственников помещений в многоквартирных домах, представители общественных объединений потребителей (их ассоциаций, союзов), действующих на территории Алтайского края. Полномочия указанных представителей подтверждаются документально;

- представители средств массовой информации.

8.	Место, дата и время рассмотрения заявок претендентов на участие в конкурсе:

Рассмотрение заявок будет осуществляться конкурсной комиссией по адресу: ул.Пушкина, 70, каб.32  26.12.2013 с 9-00 часов.

При рассмотрении заявок на участие в конкурсе вправе присутствовать:

-претенденты или их представители;

- представители ассоциаций (союзов) ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов, ассоциаций собственников помещений в многоквартирных домах, представители общественных объединений потребителей (их ассоциаций, союзов), действующих на территории Алтайского края. Полномочия указанных представителей подтверждаются документально;

- представители средств массовой информации.

Контактные лица организатора конкурса:

- Косенко Татьяна Дмитриевна, тел.63-76-89;

- Дорошенко Олеся Александровна, тел.63-47-04.

9.	Место, дата и время проведения конкурса:

Проведение открытого конкурса будет осуществляться по адресу: ул.Пушкина, 70, каб.32, 10.01.2014                    с 9-00 часов.

На заседании конкурсной комиссии вправе присутствовать:

-претенденты, участники конкурса  или их представители;

- представители ассоциаций (союзов) ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов, ассоциаций собственников помещений в многоквартирных домах, представители общественных объединений потребителей (их ассоциаций, союзов), действующих на территории Алтайского края. Полномочия указанных представителей подтверждаются документально;

- представители средств массовой информации.

10.	Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации:

- холодное водоснабжение;

- горячее водоснабжение;

- водоотведение;

- электроснабжение;

- газоснабжение;

- отопление.

11. В случае необходимости обеспечивается вывоз жидких бытовых отходов по расценкам, утвержденным решением Координационного совета по ценообразованию.

12. Адреса многоквартирных домов – объектов конкурса:

Лот № 1 (Железнодорожный район)

пер Ядринцева,117А

Лот № 2 (Железнодорожный район)

пр-кт Ленина, 81

Лот № 3 (Железнодорожный район)

пр-кт Строителей, 11А

Лот № 4 (Железнодорожный район)

проезд Димитрова, 152

пер Революционный, 114

Лот № 5 (Железнодорожный район)

ул 2-я Строительная, 21

Лот № 6 (Железнодорожный район)

ул Антона Петрова, 105

ул Антона Петрова, 107

Лот № 7 (Железнодорожный район)

ул Витебская, 3

ул Витебская, 16

ул Витебская, 18

Лот № 8 (Железнодорожный район)

ул Карагандинская, 1

Лот № 9 (Железнодорожный район)

ул Павловский тракт, 17

Лот № 10 (Железнодорожный район)

ул Папанинцев, 174 А

Лот № 11 (Железнодорожный район)

ул Привокзальная, 17

Лот № 12 (Железнодорожный район)

ул Профинтерна, 16 А

Лот № 13 (Железнодорожный район)

ул Рылеева, 7

Лот № 14 (Железнодорожный район)

ул Свердлова, 67

ул Свердлова, 69

Лот № 15 (Железнодорожный район)

ул Силикатная, 13

Лот № 16 (Железнодорожный район)

ул Советской Армии, 50

ул Советской Армии, 52

Лот № 17 (Центральный район)

пр-кт Комсомольски, 50А

Лот № 18 (Центральный район)

проезд Параллельный, 75

Лот № 19 (Центральный район)

ул Аванесова, 111

Лот № 20 (Центральный район)

ул Анатолия, 128А

Лот № 21 (Центральный район)

ул Анатолия, 144

Лот № 22 (Центральный район)

ул Геблера, 27А

Лот № 23 (Центральный район)

ул Гоголя, 101А

Лот № 24 (Центральный район)

ул Загородная, 125

Лот № 25 (Центральный район)

ул Мало-Олонская, 41

Лот № 26 (Центральный район)

ул Мало-Тобольская, 8

Лот № 27 (Центральный район)

ул Опытная Станция, 15

ул Опытная Станция, 17

ул Опытная Станция, 16	А

ул Опытная Станция, 17	А

ул Опытная Станция, 18	А

Лот № 28 (Центральный район)

ул Ползунова, 11

Лот № 29 (Центральный район)

ул Промышленная, 2

Лот № 30 (Центральный район)

ул Чернышевского, 285

Лот № 31 (Индустриальный район)

ул Жданова, 17

Лот № 32 (Индустриальный район)

ул Куета, 20

Лот № 33 (Ленинский район)

ул Научный городок, 32А

Лот № 34(Ленинский район)

ул Юрина, 166 Г

Лот № 35 (Октябрьский район)

проезд Рыночный, 4

Лот № 36 (Октябрьский район)

ул 1-я Западная,44

Лот № 37 (Октябрьский район)

ул Белова, 4

ул Белова, 8

ул Белова, 10

ул Водопроводная, 2

ул Водопроводная, 22

Лот № 38 (Октябрьский район)

ул Водопроводная, 102

ул Водопроводная, 104

Лот № 39 (Октябрьский район)

ул Заозерная, 148

ул Заозерная, 150

ул Заозерная, 160

ул Заозерная, 166

Лот № 40 (Октябрьский район)

ул Карла Маркса, 130А

ул Карла Маркса, 118

ул Карла Маркса, 120

ул Фабричная, 83

Лот № 41 (Октябрьский район)

ул Хлебозаводская, 18

ул Цеховая, 26

Лот № 42 (Октябрьский район)

ул Водопроводная, 123

13. Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых по договору управления многоквартирным домом, в зависимости от степени благоустройства:

13.1. Вид благоустройства: без лифта и без мусоропровода:

Содержание общего имущества:

1. Осмотр общего имущества

Устранение незначительных неисправностей на внутридомовых системах газоснабжения, центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения и канализования, относящихся к общему имуществу

1.1. Смена вентилей, уплотнение сгонов, устранение засоров, набивка сальников, установка ограничителей - дроссельных шайб и др.

1.2. Регулировка кранов, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре.

1.3. Разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры и др.

1.4. Прочистка канализационного лежака в подвальных помещениях и технических этажах.

1.5. Промазка суриковой замазкой свищей, участков гребней стальной кровли и др.

1.6. Регулировка и наладка систем центрального отопления.

1.7. Промывка и опрессовка системы центрального отопления.

1.8. Удаление с крыш снега и наледи.

1.9. Очистка кровли от мусора, грязи, листвы.

2. Освещение помещений общего пользования. Работы и затраты на освещение помещений общего пользования

2.1. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.).

2.2. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов.

3. Обеспечение в помещениях общего пользования температуры и влажности, установленных законодательством Российской Федерации

3.1. Проверка исправности канализационных вытяжек.

3.2. Замена разбитых  стекол, окон и балконных дверей в местах общего пользования и вспомогательных помещениях.

3.3. Утепление чердачных перекрытий.

3.4. Проверка состояния продухов в цоколях зданий.

3.5. Ремонт и укрепление входных дверей в подъезд.

3.6. Восстановление работоспособности общедомовой системы вентиляции и вентиляционных продухов.

4. Уборка и санитарно-гигиеническая очистка

4.1. Уборка и очистка придомовой территории.

4.2. Посыпка территории песком в зимнее время по мере необходимости.

4.3. Уборка вспомогательных помещений.

4.4. Дератизация, дезинфекция подвалов, мусоропроводов.

5. Сбор и вывоз бытовых отходов

5.1. Удаление крупногабаритного мусора от здания, придомовой территории и его вывоз.

6. Меры пожарной безопасности

6.1. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах.

6.2. Укрепление и прочистка дымовентиляционных каналов.

7. Содержание элементов озеленения и благоустройства, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества

7.1. Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями.

7.2. Консервация поливочных систем.

8. Подготовка к сезонной эксплуатации общего имущества

8.1. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период:

- укрепление водосточных труб, колен и воронок, расконсервация и ремонт поливочной системы, консервация системы центрального отопления.

8.2. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период:

- утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, укрепление и ремонт парапетных ограждений, изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, ремонт, регулировка и испытание систем отопления, уплотнение сгонов на внутридомовых сетях, относящихся к общему имуществу, прочистка общедомовой канализации, укрепление трубопроводов на внутридомовых инженерных сетях, относящихся к общему  имуществу, мелкий ремонт и изоляция внутридомовых систем отопления.

Текущий ремонт общего имущества:

1. Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.

2. Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), заделка и восстановление архитектурных элементов, смена небольших участков обшивки деревянных наружных стен, восстановление кирпичной кладки несущих стен.

3. Частичная смена отдельных элементов перекрытий, заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска.

4. Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование, устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.

5. Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений окон и дверей в помещениях общего пользования.

6. Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей.

7. Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.

8. Восстановление внутренней отделки стен, потолков, отдельных участков полов в подъездах, технических помещениях, в других помещениях общего пользования в связи с аварийными ситуациями (пожар, затопление и др.).

9. Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения (стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также  механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях).

10.Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутридомовых инженерных систем отопления (стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии,  а также другого оборудования, расположенного на этих сетях).

11. Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов внутридомовых систем электроснабжения (вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты, контроля и управления, коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии, этажных щитов и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, грузовых, пассажирских и пожарных лифтов, сетей (кабелей) от внешней границы до индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электрической энергии, а также другого электрического оборудования, расположенного на этих сетях).

12. Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, просевших отмосток, проездов, дорожек, ограждений и оборудования детских, спортивных, хозяйственных площадок, площадок для отдыха, площадок и ограждений для контейнеров-мусоросборников в границах территорий, закрепленных за домом.

13.2. Вид благоустройства: частично благоустроенный:

Содержание общего имущества:

1. Осмотр общего имущества

Устранение незначительных неисправностей на внутридомовых системах газоснабжения, центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения и канализования, относящихся к общему имуществу

1.1. Смена вентилей, уплотнение сгонов, устранение засоров, набивка сальников, установка ограничителей - дроссельных шайб и др.

1.2. Регулировка кранов, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре.

1.3. Разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры и др.

1.4. Прочистка канализационного лежака в подвальных помещениях и технических этажах.

1.5. Промазка суриковой замазкой свищей, участков гребней стальной кровли и др.

1.6. Регулировка и наладка систем центрального отопления.

1.7. Промывка и опрессовка системы центрального отопления.

1.8. Удаление с крыш снега и наледи.

1.9. Очистка кровли от мусора, грязи, листвы.

2. Освещение помещений общего пользования. Работы и затраты на освещение помещений общего пользования

2.1. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.).

2.2. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов.

3. Обеспечение в помещениях общего пользования температуры и влажности, установленных законодательством Российской Федерации

3.1. Проверка исправности канализационных вытяжек.

3.2. Замена разбитых  стекол, окон и балконных дверей в местах общего пользования и вспомогательных помещениях.

3.3. Утепление чердачных перекрытий.

3.4. Проверка состояния продухов в цоколях зданий.

3.5. Ремонт и укрепление входных дверей в подъезд.

3.6. Регулировка и наладка вентиляции.

3.7. Восстановление работоспособности общедомовой системы вентиляции и вентиляционных продухов.

4. Уборка и санитарно-гигиеническая очистка

4.1. Уборка и очистка придомовой территории.

4.2. Посыпка территории песком в зимнее время по мере необходимости.

4.3. Уборка вспомогательных помещений.

4.4. Очистка и промывка стволов мусоропровода и их загрузочных клапанов.

4.5. Дератизация, дезинфекция подвалов, мусоропроводов.

5. Сбор и вывоз бытовых отходов

5.1. Удаление крупногабаритного мусора от здания, придомовой территории и его вывоз.

6. Меры пожарной безопасности

6.1. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах.

6.2. Укрепление и прочистка дымовентиляционных каналов.

7. Содержание элементов озеленения и благоустройства, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества

7.1. Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями.

8. Подготовка к сезонной эксплуатации общего имущества

8.1. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период:

- укрепление водосточных труб, колен и воронок, расконсервация и ремонт поливочной системы, консервация системы центрального отопления.

8.2. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период:

- утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, укрепление и ремонт парапетных ограждений, изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, ремонт, регулировка и испытание систем отопления, уплотнение сгонов на внутридомовых сетях, относящихся к общему имуществу, прочистка общедомовой канализации, укрепление трубопроводов на внутридомовых инженерных сетях, относящихся к общему  имуществу, мелкий ремонт и изоляция внутридомовых систем отопления.

Текущий ремонт общего имущества:

1. Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.

2. Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), заделка и восстановление архитектурных элементов, смена небольших участков обшивки деревянных наружных стен, восстановление кирпичной кладки несущих стен.

3. Частичная смена отдельных элементов перекрытий, заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска.

4. Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование, устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.

5. Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений окон и дверей в помещениях общего пользования.

6. Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей.

7. Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.

8. Восстановление внутренней отделки стен, потолков, отдельных участков полов в подъездах, технических помещениях, в других помещениях общего пользования в связи с аварийными ситуациями (пожар, затопление и др.).

9. Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения (стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также  механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях).

10.Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутридомовых инженерных систем отопления (стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии,  а также другого оборудования, расположенного на этих сетях).

11. Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов внутридомовых систем электроснабжения (вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты, контроля и управления, коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии, этажных щитов и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, грузовых, пассажирских и пожарных лифтов, сетей (кабелей) от внешней границы до индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электрической энергии, а также другого электрического оборудования, расположенного на этих сетях).

12. Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, просевших отмосток, проездов, дорожек, ограждений и оборудования детских, спортивных, хозяйственных площадок, площадок для отдыха, площадок и ограждений для контейнеров-мусоросборников в границах территорий, закрепленных за домом.

13.3. Вид благоустройства: неблагоустроенный:

Содержание общего имущества:

1. Осмотр общего имущества

Устранение незначительных неисправностей на внутридомовых системах газоснабжения, центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения и канализования, относящихся к общему имуществу

1.1. Промазка суриковой замазкой свищей, участков гребней стальной кровли и др.

1.2. Удаление с крыш снега и наледи.

1.3. Очистка кровли от мусора, грязи, листвы.

2. Освещение помещений общего пользования. Работы и затраты на освещение помещений общего пользования

2.1. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.).

2.2. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов.

3. Обеспечение в помещениях общего пользования температуры и влажности, установленных законодательством Российской Федерации

3.1. Проверка исправности канализационных вытяжек.

3.2. Замена разбитых  стекол, окон и балконных дверей в местах общего пользования и вспомогательных помещениях.

3.3. Утепление чердачных перекрытий.

3.4. Ремонт и укрепление входных дверей в подъезд

4. Уборка и санитарно-гигиеническая очистка

4.1. Уборка и очистка придомовой территории.

4.2. Посыпка территории песком в зимнее время по мере необходимости.

5. Сбор и вывоз бытовых отходов

5.1. Удаление крупногабаритного мусора от здания, придомовой территории и его вывоз.

6. Меры пожарной безопасности

6.1. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах.

7. Содержание элементов озеленения и благоустройства, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества

7.1. Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями.

8. Подготовка к сезонной эксплуатации общего имущества

8.1. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период:

- укрепление водосточных труб, колен и воронок, расконсервация и ремонт поливочной системы, консервация системы центрального отопления.

8.2. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период:

- утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, укрепление и ремонт парапетных ограждений, изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, ремонт, регулировка и испытание систем отопления, уплотнение сгонов на внутридомовых сетях, относящихся к общему имуществу, прочистка общедомовой канализации, укрепление трубопроводов на внутридомовых инженерных сетях, относящихся к общему  имуществу, мелкий ремонт и изоляция внутридомовых систем отопления.

Текущий ремонт общего имущества:

1. Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.

2. Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), заделка и восстановление архитектурных элементов, смена небольших участков обшивки деревянных наружных стен, восстановление кирпичной кладки несущих стен.

3. Частичная смена отдельных элементов перекрытий, заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска.

4. Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование, устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.

5. Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений окон и дверей в помещениях общего пользования.

6. Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей.

7. Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.

8. Восстановление внутренней отделки стен, потолков, отдельных участков полов в подъездах, технических помещениях, в других помещениях общего пользования в связи с аварийными ситуациями (пожар, затопление и др.).

9. Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов внутридомовых систем электроснабжения (вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты, контроля и управления, коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии, этажных щитов и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, грузовых, пассажирских и пожарных лифтов, сетей (кабелей) от внешней границы до индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электрической энергии, а также другого электрического оборудования, расположенного на этих сетях).

10. Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, просевших отмосток, проездов, дорожек, ограждений и оборудования детских, спортивных, хозяйственных площадок, площадок для отдыха, площадок и ограждений для контейнеров-мусоросборников в границах территорий, закрепленных за домом.

14. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, характеристика объектов конкурса, размер платы за содержание и ремонт жилого помещения объектов конкурса, объединенных в лоты, указаны в извещениях на каждый лот на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов по адресу: www.torgi.gov.ru