Приложение

к постановлению администрации города

от 24.04.2014 №817

ПРОГРАММА

«Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы теплоснабжения,

находящейся в эксплуатации МУП «Энергетик» города Барнаула на 2014-2018 годы»

- Паспорт Программы

| Наименование Программы | «Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы теплоснабжения, находящейся в эксплуатации МУП «Энергетик» города Барнаула на 2014-2018 годы» (далее – Программа) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Бюджетный кодекс Российской Федерации; |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный закон от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»; |  |  |  |  |  |  |
|  | Устав городского округа - города Барнаула Алтайского края; |  |  |  |  |  |  |
|  | решение Барнаульской городской Думы от 25.11.2011 № 638 «Об утверждении Положения об учреждении, подчиненности, реорганизации, ликвидации муниципальных унитарных предприятий и заключении трудовых договоров с их руководителями»; |  |  |  |  |  |  |
|  | протокол №12 расширенного заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Программы | Комитет по энергоресурсам и газификации администрации города Барнаула |  |  |  |  |  |  |
| Цель Программы | Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы теплоснабжения, находящейся в эксплуатации МУП «Энергетик» города Барнаула |  |  |  |  |  |  |
| Задачи Программы | Капитальный ремонт тепловых сетей; строительство объектов теплового хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации Программы | 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования Программы | Объём финансирования Программы за счет всех средств в 2014-2018 годах составляет 624 091,2 тыс.руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Источник финансирования | Всего: | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
|  | Городской бюджет | 622 780,1 | 103 183,1 | 126 038,5 | 100 000,0 | 147 694,7 | 145 863,8 |
|  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства внебюджетных источников | 1 311,1 | 173,9 | 757,5 | 379,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого: | 624 091,2 | 103 357,0 | 126 796,0 | 100 379,7 | 147 694,7 | 145 863,8 |
|  | Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с уточнением стоимости запланированных мероприятий согласно проектно-сметной документации, исходя из возможностей доходной части бюджета города Барнаула |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Программы (важнейшие целевые индикаторы и показатели) | По всем направлениям Программы от реализации мероприятий ожидается: - увеличение протяженности отремонтированных тепловых сетей до 71 708,0 п.м.; - экономический эффект от капитального ремонта тепловых сетей до 88 817,0 тыс.руб.; - увеличение протяженности построенных тепловых сетей до 1 430,0 п.м.; - экономический эффект от строительства объектов до 18 781,1 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Контроль за ходом выполнения Программы | Координация и контроль за реализацией Программы возлагается на ответственного исполнителя и соисполнителей: - комитет по энергоресурсам и газификации администрации города Барнаула; - комитет по управлению муниципальной собственностью города Барнаула; - Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула; - муниципальное унитарное предприятие «Энергетик» города Барнаула |  |  |  |  |  |  |

- Анализ ситуации

| Краткое описание проблемной ситуации (в целом) | Отсутствие прибыли МУП «Энергетик» города Барнаула для обновления основных производственных фондов. В настоящее время процент изношенности основных фондов МУП «Энергетик» города Барнаула достигает 70%, что оказывает негативное влияние на предприятие в целом и приводит к таким последствиям, как: высокий коэффициент потерь тепловой энергии при транспортировке до потребителя; увеличение затрат на поддержание в рабочем состоянии теплового хозяйства; снижение уровня надежности при эксплуатации тепловых сетей; высокая энергоемкость эксплуатируемого котельного оборудования. В результате снижается надежность и качество услуг по теплоснабжению, возрастают тепловые потери, происходит увеличение потребления топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень лиц, групп лиц, участвующих в ситуации, их численность и интересы, какие действия (либо бездействие) данных лиц приводят к проблемной ситуации | Комитет по энергоресурсам и газификации администрации города Барнаула, комитет по управлению муниципальной собственностью города Барнаула, Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула, МУП «Энергетик» города Барнаула, население города Барнаула, пользующееся услугами теплоснабжения от источников МУП «Энергетик» города Барнаула |  |  |  |  |  |  |
| Наименование процессов, в ходе которых возникла данная ситуация, этапы указанных процессов | В ходе деятельности МУП «Энергетик» города Барнаула по теплоснабжению населения города Барнаула от источников МУП «Энергетик» города Барнаула происходит износ основных производственных фондов, снижение производительности и качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателей, реально отражающих наличие проблемной ситуации | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя по годам |  |  |  |  |
|  |  |  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
|  | Выручка от реализации тепловой энергии | тыс. руб. | 119 698,0 | 377 961,0 | 399 169,0 | 432 275,0 | 445 895,0 |
|  | Себестоимость производства тепловой энергии | тыс. руб. | 156 293,0 | 440 967,0 | 498 457,0 | 535 189,0 | 541 503,0 |
|  | Прибыль/убыток от основного вида деятельности | тыс. руб. | -36 595,0 | -63 006,0 | -99 288,0 | -102 914,0 | - 95 608,0 |
|  | Объем выработанной тепловой энергии | Гкал | 190 879,0 | 464 821,0 | 421 255,0 | 451 289,0 | 415 089,0 |
| Анализ существующих тенденций, причин возникновения проблемной ситуации и возможных сценариев ее развития, если не предпринимать мер для решения проблемы | В условиях отсутствия прибыли МУП «Энергетик» города Барнаула не имеет возможности для обновления основных производственных фондов, существуют риски: |  |  |  |  |  |  |
|  | - высокий коэффициент потерь тепловой энергии при транспортировке до потребителя; |  |  |  |  |  |  |
|  | - увеличение затрат на поддержание в рабочем состоянии теплового хозяйства; |  |  |  |  |  |  |
|  | - снижение уровня надежности при эксплуатации тепловых сетей; |  |  |  |  |  |  |
|  | - высокая энергоемкость эксплуатируемого котельного оборудования; |  |  |  |  |  |  |
|  | - получение убытков; |  |  |  |  |  |  |
|  | - вероятность банкротства предприятия |  |  |  |  |  |  |
| Перечень решаемых Программой проблем | Снижение нормативных тепловых потерь на 25%; сокращение затрат от закрытия нерентабельных котельных; увеличение полезной нагрузки; снижение себестоимости Гкал; строительство тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |
| Возможные варианты решения проблем, оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы | В целях решения существующих проблем необходим единый комплексный подход, позволяющий реализовать поставленные задачи |  |  |  |  |  |  |

- 2.1. Обоснование целесообразности решения проблемы

| Описание межфункционального и межведомственного характера проблем, решаемых Программой | Решение проблемы требует комплексного подхода при участии: комитета по управлению муниципальной собственностью города Барнаула; комитета по энергоресурсам и газификации администрации города Барнаула; Управления единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула; комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула; МУП «Энергетик» города Барнаула |
| --- | --- |
| Оценка обеспеченности органов местного самоуправления полномочиями по вопросам, решаемым при реализации Программы согласно Федеральному закону от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» орган местного самоуправления решает вопросы местного значения, в том числе путём создания муниципальных предприятий, в отношении которых реализовывает закрепленные Федеральным законом от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» права собственника имущества. |

- 3. Основная цель и задачи Программы

- Цель Программы – повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы теплоснабжения, находящейся в эксплуатации МУП «Энергетик» города Барнаула.

- 3.1. Задачи Программы, направленные на достижение ее целей

| № п/п | Наименование задач, направленных на достижение цели | Оценка вклада задачи в достижение цели, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт тепловых сетей | 80 |
| 2 | Строительство объектов теплового хозяйства | 20 |
|  | Итого: | 100 |

3.2. Ключевые индикаторы, характеризующие решение задач Программы

| № п/п | Наименование задач, направленных на достижение цели | Наименование ключевого индикатора | Ед. изм. | Итоговое значение ключевого индикатора на момент завершения Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт тепловых сетей | Протяженность отремонтированных тепловых сетей | п.м | 71 708,0 |
| 2 | Капитальный ремонт тепловых сетей | Экономический эффект | тыс. руб. | 88 817,0 |
| 3 | Строительство объектов теплового хозяйства | Протяженность построенных тепловых сетей | п.м | 1 430,0 |
| 4 | Строительство объектов теплового хозяйства | Экономический эффект | тыс. руб. | 18 781,1 |

- 4. Динамика целевых индикаторов оценки эффективности реализации Программы

| № п/п | Наименование задачи | Целевые индикаторы (включая ключевые индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Ожидаемый эффект от реализации задачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт тепловых сетей | Протяженность отремонтированных тепловых сетей (расчет значения осуществляется с начала реализации Программы) | п.м. | 20112,0 | 32811,0 | 42735,0 | 54770,0 | 71708,0 | Снижение нормативных тепловых потерь на 25% |
| 2 | Капитальный ремонт тепловых сетей | Экономический эффект | тыс. руб. | 19 461,6 | 35904,7 | 49123,5 | 68917,2 | 88817,0 |  |
| 3 | Строительство объектов теплового хозяйства | Протяженность построенных тепловых сетей (расчет значения осуществляется с начала реализации Программы) | п.м. | - | 1430,0 | 1430,0 | 1430,0 | 1430,0 | Сокращение затрат от закрытия котельных, увеличение полезной нагрузки, снижение себестоимости Гкал, снижение нормативных тепловых потерь |
| 4 | Строительство объектов теплового хозяйства | Экономический эффект | тыс. руб. | - | 18781,1 | 18781,1 | 18781,1 | 18781,1 |  |

5. Перечень программных мероприятий

| № п/п | Цель, задачи, мероприятие | Сроки реалии-зации меро-приятия | Ожидаемый результат от реализации мероприятий (количественные показатели) | Социально- экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий | Ответствен-ный исполни-тель / соисполни-тели | Объем финансирования (из средств городского бюджета / краевого бюджета / федерального бюджета /внебюджетных источников), тыс.рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего: | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт тепловых сетей | 2014-2018 гг. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 71708 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь – 88817,0 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 593 848,5 | 100 290,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 147 694,7 | 145 863,8 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 1 311,1 | 173,9 | 757,5 | 379,7 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Капитальный ремонт тепловой сети от котельной по адресу: ул. Чкалова,247а (КЖБИ) | 2014-2017 гг. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 7361,5 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 6751,156 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 39 468,1 | 28 665,3 | 0,0 | 0,0 | 10 802,8 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 173,9 | 173,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | от ТК-6 до ТК-7, от ТК-7 у бойлерной по ул.Анатолия, 224 до жилых домов по пер. Малому Прудскому, 29, ул.Интернацио-нальной, 226, ул.Челюскинцев, 69, ул.Анатолия, 220; от ТК-9 до жилого дома ул.Челюскинцев, 67; ТК-9 до жилого дома ул.Челюскинцев, 65; с восстановлением циркуляции ГВС | 2014 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 2956 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 1774,532 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 7 051,1 | 7 051,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | от ТК-6 до детского сада №177 по пер. Малому Прудскому, 31 через жилые дома по ул.Интернаци-ональной, 253, 254 (транзит), с восста-новлением циркуля-ции ГВС | 2014 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 880 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 416,178 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 1 826,6 | 1 826,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | от ТК-1 до ТК-5 у жилого дома по пер. Малому Прудскому, 42 с восстановлением циркуляции ГВС | 2014 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 1128 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 913,479 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 6 863,2 | 6 863,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | от котельной до ТК-1 с восстановлением циркуляции ГВС | 2014 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 185 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 93,79 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 337,5 | 337,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5 | от ТК-5 у жилого дома по пер. Малому Прудскому, 42 до ТК-7 у бойлерной по ул.Анатолия, 224 с восстановлением циркуляции ГВС | 2014 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 918 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 2007,177 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 12 586,9 | 12 586,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 173,9 | 173,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6 | тепловой сети по ул. Чкалова, 247а | 2017 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 1294,5п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 1546 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 10 802,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 802,8 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Капитальный ремонт тепловой сети от котельной по адресу: ул. Нагорная 6-я, 11г (ККЗО) | 2014-2017 гг. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 3644 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 4581,656 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 29 724,0 | 9 014,4 | 5 032,8 | 0,0 | 15 676,8 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Через Змеиногорский тракт от ТК-6 до ТК-7 | 2014 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 190 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 279,544 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 1 913,6 | 1 913,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | от П-1 до точки А; от точки А до П-2 | 2014 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 952 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 1547,88 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 5 457,1 | 5 457,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | от ул.Тихонова, 37 до ул.Фомина, 130 | 2014 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 486 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 241,45 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 1 643,7 | 1 643,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4 | от ТК-2А до жилых домов по ул. Нагор-ной 6-й, 11а, 11б | 2015 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 128 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 115,51 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 945,6 | 0,0 | 945,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.5 | от бойлерной по ул.Боровой, 4 до лыжной базы «Динамо» | 2015 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 541 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 509,208 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 4 087,2 | 0,0 | 4 087,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.6 | тепловой сети по ул. Нагорной 6-й, 11г | 2017 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 1347 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 1888,064 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 15 676,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 676,8 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Капитальный ремонт тепловой сети от котельной по адресу: ул. Партизанская, 195 | 2014-2017 гг. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 1114 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 1110,896 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 8 094,5 | 3 352,5 | 0,0 | 0,0 | 4 742,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1 | от котельной до ТК-1 | 2014 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 165 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 208,721 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 1 782,8 | 1 782,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2 | от ТК-1 до ул. Пролетарской, 188 | 2014 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 198 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 93,926 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 650,8 | 650,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3 | от врезки в бывшей котельной по ул. Партизанской, 187 до детского сада по ул. Ядринцева, 61 | 2014 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 194 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 105,995 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 919,0 | 919,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.4 | тепловой сети по ул. Партизанской, 195 | 2017 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 557 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 702,254 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 4 742,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 742,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Капитальный ремонт тепловой сети от котельной по адресу: Лесной тракт, 75 (РОТОР), п.Южный | 2014-2017 гг. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 3179 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 4851,242 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 84 690,8 | 25 907,3 | 1 033,5 | 0,0 | 57 750 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.1 | от жилого дома по ул.Чайковского, 19 через ТК-52, ТК-52/1, ТК-53, ТК-53/1 до жилых домов по ул.Чайковского, 17, 13, 11 | 2014 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 410 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 1441,406 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 9 701,3 | 9 701,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2 | от ТК-21 до жилого дома по ул.Белин-ского, 14 (2 ввода) | 2014 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 324 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 1423,884 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 3 342,8 | 3 342,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.3 | от ТК-30 через ТК-32, ТК-38, ТК-38¹ до жилых домов по ул.Дзержинского, 25а, 25, 23 | 2014 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 456 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь 239,487 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 1 878,2 | 1 878,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.4 | от ТК-31 через ТК-34, ТК-34¹, ТК-35 до жилых домов по ул.Куйбышева, 4, 2, ул.Дзержинского, 19, 21 | 2014 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 562 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 273,313 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 2 058,2 | 2 058,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.5 | от ТК-41 через ТК-42 до жилого дома ул.Белинского, 5 и ТК-43 | 2014 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 285 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 167,649 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 1 909,7 | 1 909,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.6 | от ТК-41 через ТК-41¹, ТК-45, ТК-45¹ до жилого дома по ул.Белинского, 9, 11 | 2014 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 395 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 605,996 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 3 927,4 | 3 927,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.7 | от ТК-6/4 до жилого дома по ул.Чайков-ского, 25 | 2014 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 122 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 69,588 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 499,5 | 499,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.8 | от жилого дома по ул.Чайковского, 18 до трибун стадиона «Рубин» | 2014 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 480 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 445,483 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 2 590,1 | 2 590,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.9 | от ТК-13 до жилого дома по ул. Мусор-ского, 34 | 2015 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 145 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 184,436 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 1 033,5 | 0,0 | 1 033,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.10 | тепловой сети по Лесному тракту, 75 (РОТОР), п.Южный | 2017 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 3231 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь – 7 634,608 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 57 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57 750,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Капитальный ремонт тепловой сети от котельной по адресу: ул. Водников, 12а, мкр.Затон | 2014-2017 гг. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 4027,4 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 4689,892 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 27 382,3 | 8 559,9 | 0,0 | 18 822,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.1 | от ТК-6 до ул.Водни-ков, 20 | 2014 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 232 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 157,286 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 619,7 | 619,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.2 | от места разветвления основной сети до точки поворота в районе бывшей столовой по ул.Водни-ков, 13 | 2014 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 1282,4 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 675,645 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 2 994,2 | 2 994,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.3 | от ТК-7 доТК-12 | 2014 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 381 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 1369,241 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 4 946,0 | 4 946,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.4 | тепловой сети по ул. Водников, 12а | 2016 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 2132 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 2487,72 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 18 822,4 | 0,0 | 0,0 | 18 822,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Капитальный ремонт тепловой сети от котельной санатория «Барнаульский» по адресу: ул.Парковая, 21а | 2014-2018 гг. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 1428 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 1069,814 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 8 010,9 | 5 510,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.1 | от ТК-2/1 по ул.Парковой, 66 через ТК-3 на территории ГРТК «Алтай» | 2014 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 200 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 253,865 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 1 196,3 | 1 196,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.2 | от ТК-1 по ул.Парковой, 34 | 2014 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 1028 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 483,965 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 4 314,6 | 4 314,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.3 | тепловой сети по ул. Парковой, 21 | 2018 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 200 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 331,984 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Капитальный ремонт тепловой сети от котельной Исправительного учреждения «ИК-3» по адресу: ул. Куета, 29 | 2014-2017 гг. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 794 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь и, как следствие, исключение сверхнормативных тепловых потерь -418,926 тыс. рублей. | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 2 650,3 | 2 650,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.1 | от ТК-9В до ул. Куета, 37, 57а, 37а | 2014 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 489 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 192,401 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 1 740,8 | 1 740,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.2 | от ул.Куета, 27б до ул.Куета, 43, 45, 47 | 2014 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 305 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 226,525 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 909,5 | 909,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8 | Капитальный ремонт тепловой сети от котельной по адресу: ул. Промышленная, 3 (КСБ) | 2014-2017 гг. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 8536 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 10293,102 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 64 581,8 | 9 241,4 | 17 863,8 | 0,0 | 0,0 | 37 476,6 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 757,5 | 0,0 | 757,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8.1 | от ТК-26 до ул.Строителей, 1, 7 | 2014 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 540 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 494,469 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 1 800,8 | 1 800,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8.2 | от ТК-12 до ТК-23 | 2014 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 400 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 440,302 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 1 222,6 | 1 222,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8.3 | от ТК-3 до ТК-14 | 2014 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 356, п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 447,212 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 1 146,8 | 1 146,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8.4 | тепловой сети по ул. Промышленной, 3 | 2015 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 2036 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 2463,317 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 17 863,8 | 0,0 | 17 863,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 757,5 | 0,0 | 757,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8.5 | тепловой сети по ул. Промышленной, 3 | 2018 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 3924 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 5198,723 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 37 476,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37 476,6 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8.6 | от ТК-10 до ТК-12, от ТК-10 до ул.Мира, 14, 12, 10 | 2014 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 1280 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 1249,079 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 5 071,2 | 5 071,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9 | Капитальный ремонт тепловой сети от котельной по адресу: ул.Интернацианаль-ная, 121, от котельной до жилого дома по ул. Интернациональной, 135 | 2014-2017 гг. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 390 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 213,003 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 1 169,0 | 1 169,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10 | Капитальный ремонт тепловой сети от котельной по адресу: ул. Первомайская, 50б | 2014-2017 гг. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 957 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 610,732 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 4 825,2 | 2 250,8 | 0,0 | 0,0 | 2 574,4 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10.1 | от котельной до ТК-2 и до ул. Первомай-ской, 50а | 2014 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 607 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 312,541 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 2 250,8 | 2 250,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10.2 | тепловой сети по ул. Интернациональной, 121 | 2017 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 350 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 298,191 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 2 574,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 574,4 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11 | Капитальный ремонт тепловой сети от котельной по адресу: ул. Строительная, 16а | 2014-2017 гг. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 4132 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 4649,433 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 34 138,6 | 3 968,2 | 0,0 | 0,0 | 13 706,4 | 16 464,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11.1 | от ТК-7 до ул. Строительной, 30, 31, 32, 28, 27 | 2014 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 1336 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 596,55 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 3 968,2 | 3 968,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11.2 | тепловой сети по ул. Строительной, 1ба | 2017 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 1126 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 2050,968 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 13 706,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 706,4 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11.3 | тепловой сети по ул. Строительной, 1ба | 2018 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 1670 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 2001,915 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 16 464,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 464,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.12 | Капитальный ремонт тепловой сети от котельной по адресу: ул. Пушкина, 30 | 2015-2017 гг. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 6025 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 7768,152 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 48 961,3 | 0,0 | 19 639,8 | 20 287,7 | 9 033,8 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 379,7 | 0,0 | 0,0 | 379,7 | 0,0 | 0,0 |
| 1.12.1 | от ТК-9 до ул.Гоголя, 16 | 2015 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 880 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 1270,35 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 4 046,7 | 0,0 | 4 046,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.12.2 | от ул.Гоголя, 16 до ул.Короленко, 3 | 2015 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 520 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 555,111 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 4 004,0 | 0,0 | 4 004,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.12.3 | от ТК-3 до ТК-3/1 | 2015 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 180 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 316,728 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 3 114,0 | 0,0 | 3 114,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.12.4 | от ТК-1 до ТК-3 | 2015 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 486 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 855,166 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 3 110,7 | 0,0 | 3 110,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.12.5 | от ТК-1/1 до ул. Пушкина, 27 через ул. Пушкина, 25 | 2015 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 237 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 238,878 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 1 820,4 | 0,0 | 1 820,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.12.6 | от ТК-10/1 до ул. Гоголя, 32б | 2015 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 105 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 103,535 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 784,0 | 0,0 | 784,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.12.7 | от ТК-10а до жилого дома по ул.Гоголя, 30 через жилой дом по ул.Гоголя, 30 | 2015 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 375 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 359,423 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 2 760,0 | 0,0 | 2 760,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.12.8 | тепловой сети по ул. Пушкина, 30 | 2016 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 2125 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 2717,145 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 20 287,7 | 0,0 | 0,0 | 20 287,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 379,7 | 0,0 | 0,0 | 379,7 | 0,0 | 0,0 |
| 1.12.9 | тепловой сети по ул. Пушкина, 30 | 2017 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 1117 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 1351,816 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 9 033,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 033,8 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.13 | Капитальный ремонт тепловой сети от котельной по адресу: Змеиногорский тракт, 112а (КБК) | 2015-2017 гг. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 5088 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 8888,026 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 75 707,6 | 0,0 | 29 016,8 | 35 425,0 | 11 265,8 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.13.1 | от ТК-1 до бойлерной по Змеиногорскому тракту, 108в | 2015 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 2380 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 3878,614 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 17 643,7 | 0,0 | 17 643,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.13.2 | от ТК-7 до жилого дома по Змеиногорскому тракту, 110/14 через ТК-8 и транзит через жилой дом по Змеиногорскому тракту, 110/15 | 2015 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 345 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 438,075 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 11 373,1 | 0,0 | 11 373,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.13.3 | тепловой сети по Змеиногорскому тракту, 112а | 2016 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 2018 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 4086,581 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 35 425,0 | 0,0 | 0,0 | 35 425,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.13.4 | тепловой сети по Змеиногорскому тракту, 112а | 2017 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 345 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 484,756 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 11 265,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 265,8 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.14 | Капитальный ремонт тепловой сети от котельной по адресу: Змеиногорский тракт, 120п | 2015-2017 гг. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 3502 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 4515,145 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 29 917,8 | 0,0 | 22 830,3 | 0,0 | 7 087,5 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.14.1 | от котельной до ТК-7 у жилого дома по Змеиногорскому тракту, 120/12 | 2015 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 1660 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 2200,051 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 19 043,0 | 0,0 | 19 043,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.14.2 | от котельной до жилого дома Змеиногорский тракт, 120/8 через жилые дома Змеиногорский тракт, 120/3, 120/5, 120/7 | 2015 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 1275 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 1410,784 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 3 787,3 | 0,0 | 3 787,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.14.3 | тепловой сети по Змеиногорскому тракту, 120п | 2017 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 567 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 904,31 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 7 087,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 087,5 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.15 | Капитальный ремонт тепловой сети от котельной по адресу: ул.Опытная Станция, 4б | 2015-2017 гг. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 1405,2 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 1658,403 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 4 583,0 | 0,0 | 4 583,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.15.1 | от котельной до ТК-10 | 2015 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 440 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 634,218 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 1 940,2 | 0,0 | 1 940,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.15.2 | от ТК-15 до ТК-16 через ТК-13,12,10,11 до жилых домов по ул. Опытная Стан-ция, 16а, 18а, 13, 15 | 2015 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 965,2 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 1024,185 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 2 642,8 | 0,0 | 2 642,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.16 | Капитальный ремонт тепловой сети от котельной по адресу: ул. Советская, 1б, п. Гоньба до школы | 2016 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 192 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 232,452 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 1 413,6 | 0,0 | 0,0 | 1 413,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.17 | Капитальный ремонт тепловой сети от котельной по адресу: ул. Карла Маркса, 124 | 2016-2017 гг. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 6552 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 6796,779 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 41 274,7 | 0,0 | 0,0 | 8 553,3 | 15 055,2 | 17 666,2 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.17.1 | от врезки на территории нефтебазы до ТК-4 по ул.Баумана | 2016 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 646 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 523,477 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 952,5 | 0,0 | 0,0 | 952,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.17.2 | от ТК-3 до ул.Карла Маркса, 66а через ТК-1¹ | 2016 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 90 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 81,154 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 662,0 | 0,0 | 0,0 | 662,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.17.3 | от ТК-8 до ТК-11 через ТК-10 до жилых домов по ул. Карла Маркса, 126а, 128 | 2016 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 161 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 151,298 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 1 025,6 | 0,0 | 0,0 | 1 025,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.17.4 | от ТК-11 до ул.Карла Маркса, 130 через ТК-12, 13 до жилых домов по ул.Карла Маркса, 132, 134, 138 | 2016 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 210 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 166,321 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 1 345,6 | 0,0 | 0,0 | 1 345,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.17.5 | от ТК-11 до ул. Красносельской, 50 через ТК-14, ТК-15 до жилых домов по ул. Карла Маркса, 136, ул. Красносель-ской, 44, 46 | 2016 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 288 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 377,34 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 3 306,8 | 0,0 | 0,0 | 3 306,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.17.6 | от ТК-9 до ул.Карла Маркса, 130а через ТК-8 до жилого дома по ул.Карла Маркса, 126а | 2016 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 194 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь – 152,891 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 1 260,8 | 0,0 | 0,0 | 1 260,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.17.7 | тепловой сети по ул. Карла Маркса, 124 | 2017 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 2091 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 2819,503 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 15 055,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 055,2 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.17.8 | тепловой сети по ул. Карла Маркса, 124 | 2018 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 2249 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 1994,093 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 14 116,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 116,8 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.17.9 | тепловой сети по ул. Карла Маркса, 124 | 2018 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 623 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 530,702 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 3 549,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 549,4 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.18 | Капитальный ремонт тепловой сети от котельной по адресу: ул. Пушкина, 58 | 2016-2017 гг. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 3966,4,п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 5227,633 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 33 434,2 | 0,0 | 0,0 | 15 498,0 | 0,0 | 17 936,2 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.18.1 | тепловой сети по ул. Пушкина, 58 | 2016 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 1550,3 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 1878,29 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 12 954,0 | 0,0 | 0,0 | 12 954,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.18.2 | от ТК-4 до ул. Пуш-кина, 68 | 2016 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 318 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 364,125 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 2 544,0 | 0,0 | 0,0 | 2 544,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.18.3 | тепловой сети по ул. Пушкина, 58 | 2018 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 1550,3 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 2098,737 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 12 954,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 954,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.18.4 | тепловой сети по ул. Пушкина, 58 | 2018 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 547,8 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 886,481 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 4 982,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 982,2 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.19 | Капитальный ремонт тепловой сети от котельной по адресу: ул. Новосибирская, 44 | 2018 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 4632 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 5264,922 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 42 728,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 728,2 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.19.1 | тепловой сети по ул. Новосибирской, 44 | 2018 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 2786 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 2468,975 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 21 223,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 223,2 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.19.2 | тепловой сети по ул. Новосибирской, 44 | 2018 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 1846 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 2795,947 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 21 505,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 505,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.20 | Капитальный ремонт тепловой сети от котельной по адресу: ул. Тяптина, 40 | 2018 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 343,5 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 305,418 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 2 100,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 100,1 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.21 | Капитальный ремонт тепловой сети от котельной по адресу: ул. Интернациональ- ная, 82а | 2018 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 90 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 112,748 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 720,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.22 | Капитальный ремонт тепловой сети от котельной по адресу: ул. Анатолия, 193 | 2018 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 70, п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 87,693 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 560,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.23 | Капитальный ремонт тепловой сети от котельной по адресу: ул. Аванесова, 103 | 2018 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 455 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 403,57 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 2 708,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 708,8 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.24 | Капитальный ремонт тепловой сети от котельной по адресу: ул. Аванесова, 132 | 2018 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 424 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 530,652 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 3 627,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 627,3 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.25 | Капитальный ремонт тепловой сети от котельной по адресу: ул. Аванесова, 32 | 2018 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 85 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 37,679 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 612,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 612,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.26 | Капитальный ремонт тепловой сети от котельной по адресу: Павловский тракт, 49/1 | 2018 г. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей 84 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 113,266 тыс. рублей | КЭРиГ/ КУМС, МУП «Энергетик» | 764,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 764,4 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Строительство объектов теплового хозяйства | 2014-2015 гг. | Протяженность построенных тепловых сетей 1430 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь – 18781,1 тыс. рублей | КЭРиГ/УЕЗ, МУП «Энергетик» | 28 931,6 | 2 893,1 | 26 038,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | тепловой сети между котельными по адресам: ул. Аванесова, 32 и ул. Аванесова, 44 | 2014-2015 гг. | Протяженность построенных тепловых сетей 220 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 3837 тыс. рублей | КЭРиГ/УЕЗ, МУП «Энергетик» | 5 205,2 | 520,5 | 4 684,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | тепловой сети между котельными по адресам: ул. Гоголя, 16 и Никитина, 22 | 2014.-2015 гг. | Протяженность построенных тепловых сетей 600 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 3975,3 тыс. рублей | КЭРиГ/УЕЗ, МУП «Энергетик» | 12 012,0 | 1 201,2 | 10 810,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | тепловой сети между котельной по адресу: Павловский тракт, 54 и тепловыми сетями ОАО «БТСК» | 2014.-2015 гг. | Протяженность построенных тепловых сетей 100 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 4112,2 тыс. рублей | КЭРиГ/УЕЗ, МУП «Энергетик» | 1 920,0 | 192,0 | 1 728,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | тепловой сети между котельной по адресу: ул. Чкалова, 1б и тепловыми сетями ОАО «БТСК» | 2014.-2015 гг. | Протяженность построенных тепловых сетей 260 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 4556,5 тыс. рублей | КЭРиГ/УЕЗ, МУП «Энергетик» | 4 742,4 | 474,2 | 4 268,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | тепловой сети между котельной по адресу: ул. Власихинская, 29 и тепловыми сетями ОАО «БТСК» | 2014-2015 гг. | Протяженность построенных тепловых сетей 250 п.м. | Снижение нормативных тепловых потерь - 2300,1 тыс. рублей | КЭРиГ/УЕЗ, МУП «Энергетик» | 5 052,0 | 505,2 | 4 546,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 6. Сводные финансовые затраты по направлениям Программы

| Источники и направления расходов | Финансовые затраты в ценах 2013 года (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего: | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего финансовых затрат, | 624 091,2 | 103 357,0 | 126 796,0 | 100 379,7 | 147 694,7 | 145 863,8 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| из городского бюджета | 622 780,1 | 103 183,1 | 126 038,5 | 100 000,0 | 147 694,7 | 145 863,8 |  |
| из краевого бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| из внебюджетных источников | 1 311,1 | 173,9 | 757,5 | 379,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| Капитальные вложения, | 28 931,6 | 2 893,1 | 26 038,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| из городского бюджета | 28 931,6 | 2 893,1 | 26 038,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| из краевого бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| из внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Прочие расходы, | 595 159,6 | 100 463,9 | 100 757,5 | 100 379,7 | 147 694,7 | 145 863,8 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| из городского бюджета | 593 848,5 | 100 290,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 147 694,7 | 145 863,8 |  |
| из краевого бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| из внебюджетных источников | 1 311,1 | 173,9 | 757,5 | 379,7 | 0,0 | 0,0 |  |

7. Методика расчета значений индикаторов Программы

| № п/п | Наименование индикатора | Формула для расчета значений индикатора | Описание методики расчета значения индикатора, наименование форм государственной статистики, в которых содержится значение индикатора |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество отремонтированных тепловых сетей (расчет осуществляется с начала реализации Программы) | - | Данные МУП «Энергетик» города Барнаула, комитета по управлению муниципальной собственностью города Барнаула на основе актов выполненных работ |
| 2 | Экономический эффект от капитального ремонта тепловых сетей (расчет осуществляется с начала реализации Программы) | Е=∑(En-1+En*1/4) | Данные МУП «Энергетик» города Барнаула, комитета по управлению муниципальной собственностью города Барнаула на основе актов выполненных работ |
| 3 | Количество построенных тепловых сетей (расчет осуществляется с начала реализации Программы) | - | Данные Управления единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула |
| 4 | Экономический эффект от строительства объектов теплового хозяйства (расчет осуществляется с начала реализации Программы) | Е=∑(En-1+En*1/4) | Данные МУП «Энергетик» города Барнаула, комитета по управлению муниципальной собственностью города Барнаула на основе актов выполненных работ |

Принятые сокращения:

Е – суммарный экономический эффект

- Еn – годовой экономический эффект

- ГВС – горячее водоснабжение

- ТК – тепловая камера

- КЭРиГ – комитет по энергоресурсам и газификации администрации города Барнаула

- КУМС –  комитет по управлению муниципальной собственностью города Барнаула

- УЕЗ –  Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула

- 8. Система управления реализацией Программы

Ответственный исполнитель Программы определяет формы и методы реализации Программы, координирует действия исполнителей, несет ответственность за своевременную, качественную подготовку и реализацию мероприятий, выявляет несоответствие результатов реализации мероприятий плановым показателям, устанавливает причины не достижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению.

Соисполнители Программы, которыми являются комитет по управлению муниципальной собственностью города Барнаула, Управление единого заказчика в сфера капитального строительства города Барнаула, муниципальное унитарное предприятие «Энергетик» города Барнаула:

осуществляют исполнение мероприятий Программы, определяют подрядные организации;

производят распределение финансирования, выделенного из бюджета города на реализацию Программы, в соответствии с заключенными контрактами и выполненными работами;

обеспечивают целевое использование выделенных бюджетных средств.

Информация о ходе выполнения Программы заслушивается на совещаниях в комитете по энергоресурсам и газификации администрации города Барнаула не менее 2 раз в год.

Первый заместитель главы администрации города,										  П.Д.Фризен

руководитель аппарата