Приложение 1

к приказу комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула

от 01.11.2025 №200/151/пр-2034

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома по адресу: г.Барнаул, ул.Силикатная, 6а

- Общие сведения о многоквартирном доме

| 1 | Адрес многоквартирного дома | г.Барнаул, ул.Силикатная, 6а |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 22:63:040445:69 |
| 3 | Серия, тип постройки | многоквартирный дом |
| 4 | Год постройки | 1952 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | - |
| 6 | Степень фактического износа | 45% по состоянию на 01.01.2008 (по сведениям ГИС ЖКХ) |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | - |
| 8 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: | - |
| 9 | Количество этажей, ед. | 2 |
| 10 | Наличие подвала | нет |
| 11 | Наличие цокольного этажа | нет |
| 12 | Наличие мансарды | нет |
| 13 | Наличие мезонина | нет |
| 14 | Количество квартир, ед. | 8 |
| 15 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | нет |
| 16 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | нет |
| 17 | Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | нет |
| 18 | Строительный объем, куб.м. | - |
| 19 | Площадь: |  |
|  | многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв.м. | 415,5 (общая площадь дома по данным Росреестра) |
|  | жилых помещений (общая площадь квартир), кв.м. | 379,7(общая площадь всех квартир по отдельности по данным Росреестра) |
|  | нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. | - |
|  | помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв.м. | 35,8 |
| 20 | Количество лестниц, ед. | 1 |
| 21 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв.м. | нет данных |
| 22 | Уборочная площадь общих коридоров, квм. | нет данных |
| 23 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (тамбуры, туалеты, сушилки, кухни, душевые), кв.м. | нет данных |
| 24 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, кв.м. | 1122 |
| 25 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 22:63:040445:13 |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Фундамент (продухи, приямки) | бетон | неудовлетворительное, имеются трещины на фундаменте |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные, каркасно-засыпные | неудовлетворительное, множественные трещины, выпучивание стены |
| 3. Перегородки | деревянные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия: чердачные | деревянные | неудовлетворительное, имеются локальные разрушения потолка в кв.7 |
| междуэтажные | деревянные | удовлетворительное |
| подвальные | - |  |
| 5. Крыша | четырехскатная, листовое железо | неудовлетворительное, имеются локальные разрушения кровельного покрытия и элементов крыши |
| 6. Полы | деревянные | удовлетворительное |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | пластиковые, деревянные | неудовлетворительное, в некоторых квартирах отсутствуют окна |
| двери в подъездах | деревянные | удовлетворительное |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя (в подъездах) | штукатурка | неудовлетворительное, местами штукатурка потрескалась, в тамбуре подъезда имеется локальное разрушение |
| наружная | штукатурка | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные душевые кабины | + |  |
| электроплиты | + |  |
| телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | - |  |
| вентиляция | - |  |
| мусоропровод | - |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | да |  |
| холодное водоснабжение | централизованное |  |
| горячее водоснабжение | водонагреватели |  |
| водоотведение | выгребная яма |  |
| газоснабжение | не оборудован |  |
| отопление (от внешних котельных) | централизованное, печное в кв.8 |  |
| Приборы учета коммунальных услуг общедомовые | - |  |
| 11. Крыльца, козырьки | имеются |  |

Заместитель председателя

по работе с общественностью 						А.Е. Пахоменко