# Приложение 1

к решению городской Думы

от  03.06. 2011  № 542

Приложение 1

к инвестиционной программе                          ООО «Коммунальщик» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории, подведомственной Центральной сельской администрации, на 2008-2014 годы

| Цели инвестиционных проектов и эффект от их реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестиционных проектов | Цели | Эффект от реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Модернизация водопроводной сети в п. Ягодном по ул. Центральной от дома №80 до дома №114 протяжённостью 596 м | Повышение надежности и качества водоснабжения жителей п. Ягодного | Обеспечение услугами по водоснабжению существующих потребителей. Увеличение пропускной способности данного участка водопровода на 40%. Экономический эффект - 671,49 тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Модернизация магистрального водопровода в п. Мохнатушка от водонапорной башни (ул. Нагорная, 26) по ул. Клубной, Первомайской протяжённостью 1521 м | Повышение надежности и качества водоснабжения п. Мохнатушка | Исключение полностью аварий на данных участках водопровода (с 15 до 0 аварий в год). Обеспечение услугами по водоснабжению существующих потребителей. Увеличение пропускной способности участка водопровода более, чем в два раза. Увеличение водопотребления с 17,5 до 35,2 тыс. куб.м |
| 3 | Модернизация участка магистрального водопровода в п. Черницк от водонапорной башни (ул. Пионерская, 19а) до пересечения с ул. Новостройка протяжённостью 727 м | Повышение надежности и качества водоснабжения п. Черницк | Исключение полностью снижения давления ниже установленных значений в диктующих точках водопроводных сетей за счет увеличения диаметра трубопровода с 63 до 110 мм. Обеспечение услугами по водоснабжению существующих потребителей |
| 4 | Модернизация участка магистрального водопровода в п. Мохнатушка по ул. Нагорной протяжённостью 480 м | Повышение надежности и качества водоснабжения п. Мохнатушка | Исключение полностью аварий на данном участке водопровода (с 4 до 0 аварий в год). Обеспечение услугами по водоснабжению существующих потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Модернизация участков водопроводной сети в п. Центральном по ул. Мира от дома №2 до дома №8, от дома №8 до дома №4б, от дома №4б до дома №12 протяжённостью 632 м | Повышение надежности и качества водоснабжения п. Центральный. Обеспечение услугами по водоснабжению существующих потребителей | Снижение количества аварий в год с 6 до 0. Исключение полностью потерь воды, связанных с авариями. Обеспечение дополнительного объема водопотребления населения в размере 1,7 тыс.куб.м воды. Экономический эффект - 23,4 тыс. руб. |
| 6 | Модернизация артезианского водозабора в п. Бельмесёво по ул. Молодёжной, 13а | Стабильное обеспечение п. Бельмесёво питьевой водой надлежащего качества | Исключение полностью количества проб питьевой воды не соответствующих СанПиН по содержанию в воде: железа с 0,8 до 0,3 мг/куб.дм, марганца с 0,45 до 0,1 мг/куб.дм. Обеспечение надёжного водоснабжения жителей п. Бельмесёво. Обеспечение дополнительного объема водопотребления в размере 32,2 тыс.куб.м в год. Снижение количества отключений с 6 до 0 в год. Увеличение производительности скважины на 20 куб.м/час. Экономический эффект - 604,4 тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | Модернизация артезианского водозабора в п. Бельмесёво по ул. Обской, 4 | Обеспечение надёжного и качественного водоснабжения жителей п. Бельмесёво, соблюдение норм СанПиН | Исключение аварийных отключений водозабора. Обеспечение надёжного водоснабжения жителей п. Бельмесёво. Обеспечение дополнительного объема водопотребления в размере 4,7 тыс. куб.м. Экономический эффект - 87,6 тыс. руб. |
| 8 | Модернизация артезианского водозабора в п. Мохнатушка по ул. Нагорной, 26 | Соблюдение норм санитарной охраны. Обеспечение жителей питьевой водой надлежащего качества и в полном объёме | Увеличение напора в сетях на 20%. Соблюдение требований СанПиН по санитарным зонам водозаборов. Обеспечение дополнительного объема водопотребления в размере 2,2 тыс. куб.м. Экономический эффект - 42,2 тыс. руб. |
| 9 | Модернизация артезианского водозабора в п. Черницк по ул. Пионерской, 19а | Стабильное обеспечение жителей п. Черницк водой. Повышение качества питьевой воды | Исключение полностью количества проб питьевой воды не соответствующих СанПиН по содержанию в воде: железа с 0,58 до 0,3 мг/куб.дм, марганца с 0,37 до 0,1 мг/куб.дм. Обеспечение надежного водоснабжения жителей п. Черницк. Увеличение производительности скважины на 20 куб.м/час. Обеспечение дополнительного объема водопотребления в размере 46,4 тыс. куб.м. Экономический эффект - 869,8 тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | Модернизация водонапорной башни в п. Центральном по ул. Промышленной, 14 | Повышение надежности и качества водоснабжения п. Центрального | Обеспечение услугами по водоснабжению существующих потребителей. Снижение потребления электроэнергии на 10%. Экономия электроэнергии составит 194,4 тыс. кВт в год. Экономический эффект - 740,3 тыс. руб. |
| 11 | Модернизация артезианской скважины №4634 в п. Центральном по ул. Промышленной, 14 | Повышение надежности и качества водоснабжения п. Центрального | Улучшение качественных показателей питьевой воды согласно СанПиН по содержанию в воде: железа с 1,8 до 0,3 мг/куб.дм, марганца с 0,23 до 0,1 мг/куб.дм, мутности с 4,2 до 1,5 мг/куб.дм. Увеличение производительности скважины на 30 куб.м/час |
| 12 | Модернизация артезианского водозабора в п. Ягодном по пер. Школьному, 5а | Повышение надежности и качества водоснабжения п. Ягодного | Улучшение качественных показателей питьевой воды согласно СанПин по содержанию в воде: железа с 0,42 до 0,3 мг/куб.дм, марганца с 0,17 до 0,1 мг/куб.дм, мутности с 6,4 до 1,5 мг/куб.дм. Обеспечение надежности водоснабжения жителей п. Ягодного. Увеличение производительности скважин на 40 куб.м/час. Обеспечение дополнительного объема водопотребления в размере 60,2 тыс.куб.м. Экономический эффект - 947,5 тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13 | Модернизация участка водопровода в п. Ягодном от водонапорной башни (пер. Школьный, 5а) до ул. Центральной, 80 протяжённостью 220 м | Повышение надежности и качества водоснабжения п. Ягодного | Обеспечение услугами по водоснабжению существующих потребителей. Увеличение пропускной способности участка водопровода на 60%. Обеспечение дополнительного объема водопотребления на улицах Берёзовой, Рябиновой, Лесной в размере 30,3 тыс.куб.м в год. Снижение содержания в питьевой воде показателя мутности с 1,6 до 0,8 мг/куб.дм. Экономический эффект - 411,1 тыс. руб. |
| 14 | Строительство водопровода в п. Ягодном для закольцовки ул. Центральной и пер. Привокзального протяжённостью 180 м | Обеспечение услугами по водоснабжению существующих потребителей | Повышение надёжности и качества водоснабжения жителей п. Ягодного. Исключение аварий на данных участках водопровода (с 5 до 0 аварий в год). Увеличение пропускной способности участка водопровода на 20%. Обеспечение дополнительного объема водопотребления в размере 6,9 тыс. куб.м. Улучшение качества воды: снижение показателя мутности с 2 до 1,2 мг/куб.дм. Экономический эффект 203,7 тыс. руб. |
| 15 | Модернизация участков водопроводной сети в п. Центральном по ул. Строителей, протяженностью 520 м | Повышение надёжности и качества водоснабжения п. Центрального, снижение аварийности на водопроводной сети | Исключение аварий на водопроводной сети ( с 5 до 0 аварий в год). Надёжное водоснабжение жителей ул. Строителей. Обеспечение дополнительного объема водопотребления в размере 1,8 тыс. куб.м. Экономический эффект - 74,0 тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16 | Модернизация участка водопроводной сети в п. Центральном по ул. Целинной от дома №10 до дома №36 с закольцовкой улиц Строителей и Тополиной протяжённостью 600 м | Обеспечение услугами по водоснабжению существующих потребителей | Исключение аварий на водопроводной сети, вызывающих прекращение подачи воды в течение 36 часов (с 6 до 0 аварий в год). Повышение надёжности и качества водоснабжения. Обеспечение дополнительного объема водопотребления в размере 4,7 тыс. куб.м. Экономический эффект - 87,5 тыс. руб. |
| 17 | Модернизация участка водопровода в п. Центральном по ул. Мира от дома №22 до дома №38 протяжённостью 680 м | Повышение надежности и качества водоснабжения п. Центрального. Обеспечение услугами по водоснабжению существующих потребителей | Исключение полностью аварийных отключений на данном участке водопроводной сети (с 7 до 0 отключений в год). Обеспечение дополнительного объема водопотребления в размере 2 тыс. куб.м. Экономический эффект - 27,3 тыс. руб. |
| 18 | Модернизация участка водопровода в п. Центральном от ул. Промышленной, 14 до ул. Мира, 3 протяжённостью 420 м | Повышение надежности и качества водоснабжения п. Центрального. Обеспечение услугами по водоснабжению существующих потребителей | Исключение полностью аварийных отключений на данном участке (с 10 до 0 отключений в год). Исключение потерь воды, связанных с авариями. Обеспечение дополнительного объема водопотребления в размере 39,7 тыс. куб.м. Экономический эффект - 745,9 тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19 | Модернизация участков водопроводной сети в п. Бельмесёво по ул. Кленовой, Иркутской общей протяжённостью 1120 м | Повышение надёжности и качества водоснабжения жителей п. Бельмесёво | Исключение полностью аварийных отключений на данных участках водопроводной сети (с 11 до 0 отключений в год). Исключение полностью потерь воды. Обеспечение дополнительного объема водопотребления в размере 3,2 тыс. куб.м. Экономический эффект - 59,4 тыс. руб. |
| 20 | Модернизация участков водопроводной сети в п. Бельмесёво от скважины (ул. Обская, 4) по ул. Зелёной, Советской, Полевой протяжённостью 1420 м | Повышение надежности и качества водоснабжения п. Бельмесево | Снижение количества аварий на данных участках водопроводной сети (с 9 до 0 аварий в год). Обеспечение услугами по водоснабжению существующих потребителей. Обеспечение дополнительного объема водопотребления в размере 2,6 тыс.куб.м. Экономический эффект - 131,3 тыс. руб. |
| 21 | Модернизация участков водопроводной сети в п. Бельмесево от водозабора (ул. Молодежная, 13а) по ул. Школьной, Молодежной, Береговой общей протяжённостью 1300 м | Повышение надежности и качества водоснабжения жителей п. Бельмесево | Исключение полностью аварий на данных участках сетей (с 9 до 0 аварий в год). Обеспечение услугами по водоснабжению существующих потребителей. Увеличение пропускной способности участков водопровода на 60%. Исключение полностью потерь воды. Обеспечение дополнительного объема водопотребления в размере 18,4 тыс. куб.м. Экономический эффект - 345,8 тыс. руб. |
| 22 | Модернизация участка водопроводной сети в п.Черницк по ул. Школьной, Центральной протяжённостью 670 м | Повышение надежности и качества водоснабжения жителей п. Черницк | Исключение аварий на водопроводной сети, вызывающих прекращение подачи воды в течение 36 часов (с 6 до 0 аварий в год). Обеспечение услугами по водоснабжению существующих потребителей. Исключение полностью потерь воды. Обеспечение дополнительного объема водопотребления в размере 6,2 тыс. куб.м. Экономический эффект - 88,8 тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 23 | Модернизация участка водопроводной сети в п. Черницк по ул. Новостройка и ул. Пионерской для закольцовки водопроводных сетей протяжённостью 400 м | Повышение надежности и качества водоснабжения жителей п. Черницк | Исключение аварий на водопроводной сети, вызывающих прекращение подачи воды в течение 36 часов (с 4 до 0 аварий в год). Обеспечение услугами по водоснабжению существующих потребителей. Повышение надёжности водоснабжения абонентов улиц Новостройка, Пионерская, Вишнёвая. Обеспечение дополнительного объема водопотребления в размере 3,1 тыс. куб.м. Экономический эффект - 58,4 тыс. руб. |
| 24 | Модернизация участков водопроводной сети в п. Ягодном по ул. Боровой с закольцовкой на ул. Центральной, 106 протяжённостью 1100 м | Повышение надежности и качества водоснабжения жителей | Исключение аварий на водопроводной сети, вызывающих прекращение подачи воды в течениe 36 часов (с 9 до 0 аварий в год). Исключение полностью некачественных проб отбора воды на данной сети: по показателю мутности с 3,1 до 1,5 мг/куб.дм. Обеспечение дополнительного объема водопотребления в размере 6,9 тыс. куб.м. Экономический эффект - 94,9 тыс. руб. |
| 25 | Модернизация участка водопроводной сети в п. Ягодном по ул. Привокзальной протяжённостью 410 м | Повышение надежности и качества водоснабжения жителей | Исключение полностью аварий на данном участке сети (с 4 до 0 аварий в год). Уменьшение количества проб питьевой воды не соответствующих СанПиН по содержанию в воде: железа с 1,3 до 0,3 мг/куб.дм, по мутности с 1,5 до 0,8 мг/куб.дм |
| 26 | Проектирование и строительство биологических очистных сооружений в п. Центральный | Обеспечение услугами по водоотведению существующих абонентов. Повышение экологической безопасности | Увеличение производительности КНС до 500 м3/сут. Повышение надежности водоотведения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения п. Центрального. Снижение концентрации загрязняющих веществ в очищенных сточных водах. Централизованное канализование стоков по трубопроводам и полная их очистка |