# Приложение 5

к решению городской Думы

от 03.06.2011  №542

Приложение 5

к инвестиционной программе                          ООО «Коммунальщик» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории, подведомственной Центральной сельской администрации, на 2008-2014 годы

| Целевые индикаторы эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| реализации инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации коммунального комплекса |  | ООО «Коммунальщик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы |  | Инвестиционная программа по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории, подведомственной Центральной сельской администрации, на 2008-2014 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид систем коммунальной инфраструктуры |  | системы, используемые для водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого индикатора |  | Ед. изм. |  | Период (годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |
| Целевые индикаторы в сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень потерь |  | % | 2,69 | 2,67 | 2,41 | 2,83 | 2,66 | 2,61 |  | 2,55 |  | 2,50 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |
| 2 | Коэффициент потерь |  | куб. м / км | 389,33 | 416,33 | 304,98 | 453,45 | 429,37 | 406,66 |  | 398,92 |  | 391,17 |
| 3 | Удельное водопотребление |  | куб. м / чел. | 71,83 | 47,75 | 48,48 | 56,90 | 52,36 | 51,92 |  | 51,73 |  | 49,55 |
| 4 | Наличие контроля качества товаров и услуг |  | % | 108,97 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |
| 5 | Соответствие качества услуг установленным требованиям |  | % | 62,35 | 44,87 | 71,43 | 77,78 | 83,33 | 88,89 |  | 88,41 |  | 98,72 |
| 6 | Продолжительность (бесперебойность) поставки услуг |  | час/день | 20,84 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |  | 24,00 |  | 24,00 |
| 7 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры |  | ед./км | 1,15 | 0,97 | 0,80 | 0,64 | 0,48 | 0,31 |  | 0,23 |  | 0,08 |
| 8 | Износ систем коммунальной инфраструктуры, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по видам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сети водоснабжения |  | % | 86,38 | 88,88 | 91,38 | 93,88 | 96,38 | 95,63 |  | 82,38 |  | 49,38 |
|  | водонапорные башни |  | % | 54,75 | 59,75 | 64,75 | 69,75 | 74,75 | 63,50 |  | 46,00 |  | 40,50 |
|  | насосы глубинные |  | % | 53,33 | 53,33 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |  | 116,67 |
|  | насосы сетевые |  | % | 47,50 | 57,50 | 67,50 | 77,50 | 87,50 | 97,50 |  | 107,50 |  | 117,50 |
|  | скважины |  | % | 63,33 | 70,00 | 76,67 | 83,33 | 90,00 | 80,00 |  | 70,00 |  | 64,67 |
| 9 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене |  | % | 37,27 | 41,71 | 38,56 | 38,56 | 44,54 | 29,86 |  | 18,78 |  | 0,00 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |
| 10 | Перебои в снабжении потребителей |  | час / чел. | 340,96 | 186,91 | 109,25 | 149,54 | 25,92 | 13,60 |  | 6,46 |  | 2,86 |
| 11 | Индекс замены оборудования, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по видам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сети водоснабжения |  | % | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,13 |  | 0,11 |  | 0,19 |
|  | водонапорные башни |  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 20,00 |  | 0,00 |  | 10,00 |
|  | насосы |  | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | 93,75 |  | 87,50 |
|  | задвижки |  | % | 4,75 | 6,60 | 8,65 | 23,72 | 31,78 | 66,67 |  | 43,64 |  | 78,30 |
|  | скважины |  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,25 | 12,50 |  | 6,25 |  | 6,25 |
| 12 | Уровень загрузки производственных мощностей, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по видам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сети водоснабжения |  | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |
|  | водонапорные башни |  | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |
|  | насосы |  | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |
|  | скважины |  | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |
| 13 | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета |  | % | 34,46 | 48,52 | 67,23 | 59,73 | 77,44 | 86,59 |  | 101,68 |  | 101,70 |
| 14 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре |  | % | 78,93 | 83,42 | 83,57 | 80,14 | 80,62 | 80,83 |  | 80,88 |  | 84,49 |
| 15 | Рентабельность деятельности |  | % | -43,02 | 2,00 | 4,00 | -1,33 | 5,09 | 5,25 |  | 5,25 |  | 5,20 |
| 16 | Уровень сбора платежей |  | % | 69,92 | 72,00 | 75,00 | 91,74 | 90,90 | 90,90 |  | 91,74 |  | 91,74 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |
| 17 | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на производство воды |  | кВтч / куб. м | 0,50 | 0,53 | 0,48 | 0,37 | 0,65 | 0,66 |  | 0,68 |  | 0,70 |
|  | на транспортировку воды |  | кВтч / куб. м | 0,97 | 1,02 | 0,93 | 0,71 | 0,73 | 0,75 |  | 0,77 |  | 0,79 |
| 18 | Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) |  | чел. / км | 1,01 | 0,49 | 0,52 | 0,56 | 0,56 | 0,54 |  | 0,54 |  | 0,54 |
| 19 | Производительность труда |  | куб. м / чел. | 13,97 | 31,31 | 23,71 | 27,76 | 27,99 | 28,02 |  | 28,08 |  | 28,09 |
| 20 | Среднегодовая величина дебиторской задолженности |  | тыс. руб. | 967,00 | 971,40 | 1048,40 | 974,05 | 941,30 | 1048,73 |  | 1247,38 |  | 1464,50 |
| 21 | Оборачиваемость дебиторской задолженности |  | раз | 4,07 | 4,34 | 4,50 | 6,94 | 10,03 | 10,75 |  | 11,58 |  | 11,25 |
| 22 | Период сбора платежей |  | дней | 89,73 | 84,13 | 81,19 | 52,60 | 36,41 | 34,03 |  | 31,52 |  | 32,44 |
| Целевые индикаторы в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельное водоотведение |  | куб. м / чел. | 64,17 | 58,46 | 69,24 | 77,73 | 113,70 | 112,98 |  | 112,18 |  | 110,93 |
| 2 | Продолжительность (бесперебойность) поставки услуг |  | час/день | 17,42 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |  | 24,00 |  | 24,00 |
| 3 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры |  | ед./ км | 1,92 | 1,97 | 0,98 | 1,80 | 1,64 | 1,48 |  | 1,31 |  | 0,82 |
| 4 | Износ систем коммунальной инфраструктуры |  | % | 60,00 | 62,50 | 65,00 | 67,50 | 70,00 | 72,50 |  | 75,00 |  | 77,50 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |
| 5 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене |  | % | 2,69 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6 | Перебои в снабжении потребителей |  | час/чел. | 44,58 | 34,22 | 21,35 | 21,33 | 13,28 | 5,32 |  | 2,67 |  | 1,29 |
| 7 | Индекс замены оборудования |  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 8 | Уровень загрузки производственных мощностей |  | % | 35,77 | 48,25 | 48,25 | 48,25 | 48,25 | 48,25 |  | 48,25 |  | 48,25 |
| 9 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре |  | % | 29,32 | 29,74 | 29,73 | 26,71 | 26,77 | 26,97 |  | 27,16 |  | 27,35 |
| 10 | Рентабельность деятельности |  | % | -42,85 | 0,00 | -2,57 | 1,78 | 5,00 | 5,00 |  | 5,00 |  | 5,00 |
| 11 | Уровень сбора платежей |  | % | 70,00 | 90,91 | 96,89 | 90,07 | 90,91 | 90,91 |  | 90,91 |  | 90,91 |
| 12 | Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) |  | чел./км | 0,64 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |  | 0,49 |  | 0,49 |
| 13 | Производительность труда |  | куб. м/чел. | 25,36 | 38,20 | 42,33 | 49,60 | 66,77 | 66,77 |  | 66,77 |  | 66,77 |
| 14 | Оборачиваемость дебиторской задолженности |  | раз | 1,76 | 3,10 | 3,68 | 5,74 | 9,24 | 10,39 |  | 10,38 |  | 10,38 |
| 15 | Среднегодовая величина дебиторской задолженности |  | руб. | 411,05 | 347,55 | 330,80 | 310,55 | 261,77 | 251,65 |  | 271,64 |  | 293,04 |
| 16 | Период сбора платежей |  | дней | 207,39 | 118,06 | 99,18 | 63,59 | 39,49 | 35,24 |  | 35,16 |  | 35,16 |